林昌路道路工程智能交通项目

招标文件

招标项目编号：E3508810801100113001

招标人：漳平市菁华路桥投资建设有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：福建亚九山建设工程有限公司（盖单位公章）

招标文件编制日期：2021年02月02日

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标方法	18

第四章 招标内容及要求	26

第五章 采购合同（参考文本）	40

第六章 投标文件格式	43

# 招标公告

林昌路道路工程智能交通项目招标公告

招标项目编号：E3508810801100113001

一、招标条件：

本招标项目为林昌路道路工程智能交通项目，建设资金来自自筹，招标人为漳平市菁华路桥投资建设有限公司，委托的招标代理单位为福建亚九山建设工程有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目设备进行 公开招标。

二、招标项目概况如下：

1、招标项目名称：林昌路道路工程智能交通项目；

2、招标项目地点：漳平市林昌路；

3、项目规模：林昌路道路工程智能交通项目总投资约313万元。

4、招标范围：林昌路道路工程智能交通项目，包括电子警察系统、交通信号控制系统、智能交通管制、人脸识别抓拍系统、通讯汇聚系统、交通管线、管线辅材集成工程、分流岛管线及杆件基础土建配套工程等。

5、服务周期：总工期60天，保修期3年，维护期5年。

6、质量要求：满足招标文件及设计文件有关技术规范的合格标准。

三、投标人必须具备的资格条件:

本次招标要求投标人须具备以下资格：

①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | 无其他要求 |
| 其他资格要求 | 投标人应为通信运营商或广电网络运营商：投标人若为通信运营商的，投标人或其总公司须具有国家工业和信息化部颁发的有效的基础电信业务经营许可证,且投标人应为通信运营商县级以上（含县级）分支机构；投标人若为广电网络运营商的，投标人须具有省级以上(含省级)新闻出版广电局颁发的广播电视节目传送业务经营许可证，且投标人应为广电网络运营商县级以上（含县级）分支机构。须提供有效的基础电信业务经营许可证复印件或有效的广播电视节目传送业务经营许可证复印件。 |

四、招标文件的获取：

凡有意参加投标者，请于2021年02月02日至2021年 02 月 23 日08:30:00前通过龙岩市公共资源交易中心网 http://www.lyggzy.com.cn采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(龙岩版)打开。

五、投标保证金的提交：

1、投标保证金提交的时间：2021年 02 月 23日 08:30:00前。

2、投标保证金提交的金额：伍万捌仟元整人民币。

3、投标保证金提交的方式：允许投标人使用现金（转账或电汇）方式。（投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准）。

六、评标方式：综合评分法。

七、投标文件的递交

1、开标时间： 2021年  02  月  23 日08时30分；

2、投标文件提交的截止时间： 2021年  02  月  23  日08时30分；

3、投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起60分钟内在线进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

- 最高投标限价

本项目最高投标限价总价为人民币2936816元。 若投标人的投标报价超过最高控制价的，其投标文件作否决投标处理。

- 发布公告的媒介：本次招标公告在龙岩市公共资源交易中心网(http://www.lyggzy.com.cn)、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上发布。

十、联系方式

招标人：漳平市菁华路桥投资建设有限公司（盖章）

地 址：漳平市菁城和平路125号

电 话：15880681116

联系人：高先生

招标代理机构：福建亚九山建设工程有限公司（盖章）

办 公  地 址：漳平市凯源A区A2-201室

电  话：13950865717

联 系 人：颜女士

招标投标交易场所名称： 龙岩市公共资源交易中心漳平分中心

地址：漳平市桂林街道桂北路32号二楼

附件：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 交通管理设备; 否; 1（批）; 2936816. | 2936816 | 58000 |

# 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：漳平市菁华路桥投资建设有限公司 地 址：漳平市菁城和平路125号 电 话：15880681116 联系人：高先生 招标代理机构：福建亚九山建设工程有限公司 办 公 地 址：漳平市凯源A区A2-201室 电 话：13950865717 联 系 人：颜女士 |
| 2 | 项目名称 | 林昌路道路工程智能交通项目 |
| 3 | 招标范围 | 林昌路道路工程智能交通项目，包括电子警察系统、交通信号控制系统、智能交通管制、人脸识别抓拍系统、通讯汇聚系统、交通管线、管线辅材集成工程、分流岛管线及杆件基础土建配套工程等 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 资格条件 | 详见招标公告 |
| 6 | 资格审查 | 资格后审 |
| 7 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价总价为人民币2936816元。若投标人的投标报价超过最高投标限价的，视为超出招标人的支付能力，其投标文件作否决投标处理。 |
| 8 | 投标文件 份 数 | 投标文件的份数和具体要求：本项目采用电子招投标，按电子投标要求递交电子投标文件，投标人投标时无需提供纸质投标文件，中标人在中标后应根据招标人的要求补交与电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份，副本肆份。 |
| 9 | 投标有效期 | 90天（从投标截止之日算起）。 |
| 10 | 服务周期 | 总工期60天，保修期3年，维护期5年。 |
| 11 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：58000元人民币； 2、投标保证金形式：现金形式提交。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：建设银行漳平支行 帐户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司漳平分公司 帐 号：35050169620709111999-0472 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 2、投标保证金证明材料提交形式： ①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单及开户许可证（或基本存款账户信息）的扫描件作为资格审查文件的组成部分。 ②采用电子招投标的，投标保证金由龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统统一管理并自动审核比对，评标委员会根据投标保证金管理系统比对结果进行确认。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 12 | 投标人提出疑问的截止时间及获取答疑方式 | 2021年 02 月 07 日 17 时 00 分（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：发布在龙岩市公共资源交易中心网(http://www.lyggzy.com.cn) 、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn/），投标人应随时上网查看答疑信息，否则造成的损失自行负责。 投标人领取文本文件的时间和地点：招标代理机构 |
| 13 | 投标截止时间 | 投标文件提交的截止时间：2021年 02 月 23 日08时30分； |
| 14 | 开标时间、地点和要求 | - 电子投标文件提交截止时间：2021年 02 月 23 日08时30分 2、开标时间：2021年 02 月 23 日08时30分 投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起60分钟内在线进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。 开标地点：漳平市桂林街道桂北路32号二楼(龙岩市公共资源交易中心漳平分中心)。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 结果公示 | 招标结束后，在龙岩市公共资源交易中心（www.lyggzy.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上发布中标结果公示，公示期满若无异议，向中标人发中标通知书。 |
| 17 | 中标人 | 招标人将确定实质上响应招标文件要求，并有履行合同能力的中标候选人为中标人。 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同价款的10%。 履约保证金形式：采用银行转帐或银行保函或担保保函形式。 |
| 19 | 电子投标文件 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(龙岩版),电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。 1、电子招投标基本要求： （1）投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。 （2）投标人应按招标文件要求将资格及资信证明文件、报价文件、技术商务文件等内容制成一个“.LYTF”格式的投标文件网络上传（注：投标人应将XML格式的工程量清单导入到新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中，网络上传后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件）。 2、电子投标文件具体要求： (1)如果企业已有企业法定代表人电子印章(法人CA)等个人CA数字证书。在投标文件制作过程中，个人电子印章(有效期内)直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 (2)投标人有以下情形之一的投标无效： 投标人电子投标书未在招标文件规定的投标文件提交截止时间内提交到龙岩市公共资源电子交易平台；因投标人原因，投标人提交的电子投标书未在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间前正确解密的；电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |
| 20 | 其他 | 1、中标人自行负责在项目实施过程中所有人员的安全及可能发生的伤亡和财产损失。 2、中标通知书发出后30天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，招标人应将上述情况向招标监督部门报备。 3、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的，可根据实际情况顺延开标时间。 4、本项目不接受联合体投标。 5、本项目设计费12万元包含在投标报价内，该费用由中标人支付。 6、自2021年2月15日起“龙岩市公共资源交易中心”启用新网站并恢复电子交易系统运行网站新域名为“ggzy.longyan.gov.cn”， 请各投标人根据自身的需要，提前做好工作安排，以免影响项目投标工作。 |

投标人须知

A　总则

- 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本投标书中所叙述的林昌路道路工程智能交通项目。

- 招标范围：林昌路道路工程智能交通项目，包括电子警察系统、交通信号控制系统、智能交通管制、人脸识别抓拍系统、通讯汇聚系统、交通管线、管线辅材集成工程、分流岛管线及杆件基础土建配套工程等。

- 服务周期：总工期60天，保修期3年，维护期5年。

- 资质与合格条件的要求

本次招标项目采取资格后审方式。

合格投标人的资质条件：详见招标公告。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不管投标的结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

B  招标文件

- 招标文件

6.1 招标文件由下列内容组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知前附表

第三部分   投标人须知

第四部分   合同格式及条款

第五部分   评标方法

第六部分   投标文件的组成（格式）

6.2 投标人应详细阅读招标文件全部内容。不按招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.3 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

- 招标文件的澄清

7.1无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清（答疑）、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（答疑）、修改、补充，招标人都将通过龙岩市公共资源交易中心（www.lyggzy.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上公布的形式通知投标人。投标人应将该澄清（答疑）、修改、补充文件作为招标文件的组成部分，具有同等约束作用。

7.2 投标人对本项目的任何疑问都必须于投标人须知前附表第12项规定的截止时间前以书面的形式向招标人及招标代理公司以无记名方式提出（质疑函上应注明招标项目名称及招标编号，但不需要署名投标人名称），若招标代理单位及招标人在规定的时间前未收到任何需要解答的问题，则将视为所有投标人对招标文件及本次招标活动安排无任何疑问。招标人对招标文件的澄清或补充通知通过龙岩市公共资源交易中心（www.lyggzy.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上公布的形式通知投标人。在投标截止时间前，投标人应随时登入龙岩市公共资源交易中心（www.lyggzy.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）查询有关本项目招标的相关信息，否则由此造成的一切损失，均由投标人自负。

- 招标文件的修改

8.1 在投标截止时间以前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

8.2 对招标文件的修改，招标人将通过龙岩市公共资源交易中心（www.lyggzy.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）通知投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

8.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

## C　投标文件的编写

- 一般要求：

投标人应严格按照招标文件要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明。

- 投标文件的语言及计量单位：

10.1 投标文件应用中文编写。若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

10.2 度量衡采用国家法定单位制〈即国际单位制〉。

- 投标文件的有效期

11.1投标文件在投标截止日期后90天〈日历日〉内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

11.2 招标人可于投标有效期结束之前要求投标人同意延长有效期，但延长期一般不超过30天。投标人应以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；这种要求和答复都应以书面形式进行。

11.3 投标人若不同意延长投标有效期，则应以书面形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标。

- 投标保证金：

12.1 投标保证金金额：58000元整。

12.2 投标保证金方式：详见投标人须知前附表。

12.3 投标保证金的退还：未中标的投标人的投标保证金公示期结束后十日内退还，中标人的投标保证金，在合同签定后的十日内退还。

- 投标人建议：

13.1 投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。

13.2 提出补充建议同时应说明对技术条件、价格、运行、维护等方面的影响。

- 投标文件的制作和签署：

14.1 本招标文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖投标人单位公章。

14.2 采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章、需个人签字或盖章处加盖相应人员的电子姓名章。

14.3 采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

- 投标报价

15.1 本项目只允许一个报价。

15.2 投标函、报价一览表投标人应严格按投标文件格式要求认真填写，不得擅自增减内容和修改报价一览表顺序；

15.3 所有投标报价中总价均以人民币表示。

15.4 投标报价应包含项目实施成功所涉及的所有可能发生的费用：包括本项目所需的所有费用。包括但不限于：为实施和完成本项目的人员工资、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、设备费、安装费、仪器设备的使用和管理、各种管理费、 保险、利润和税金、不可预见费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。在合同实施期间，合同总价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

D  投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括第六部分投标文件格式所要求的所有文件。

## E　投标文件的递交

- 投标文件的递交

16.1 投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，并在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间前将加密了的电子版投标文件进行解密。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，没有在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间之前解密电子版投标文件的，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

16.2 本次评标采用电子评标，除龙岩市公共资源交易中心提供的电子评标平台、评标设备、系统软件无法运行或其它不可抗力的原因，投标人应按要求网络上传完整的投标文件，评标委员会只对网络上传的电子投标文件进行评审，请投标人在网络上传投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全，应按废标处理。

- 投标截止时间

17.1 投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，并在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间前将加密了的电子版投标文件进行解密。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，没有在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间之前解密电子版投标文件的，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

17.2 开标日当天，授权委托人或法定代表人在开标现场不再提交授权委托书或法定代表人资格证明书，但必须在招标文件规定时间内完成投标文件解密工作。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最终解密及导入投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

18.1 本工程为电子标，投标人应在投标截止时间前将电子投标文件进行网络上传，投标文件以最后上传的一份为准。

- 投标无效和废标

发生下列情况之一者，其投标将作废标处理：

19.1投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

19.2拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

19.3以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.4未能在实质上响应招标文件的。

## F　开标及评标

- 开标会议由招标人或其委托的招标代理机构主持并按下列程序进行：

⑴ 主持人宣布开标会议开始；

⑵ 主持人介绍参加会议的有关部门和代表；

⑶ 主持人宣布评标期间的有关事项要求；

⑷ 主持人宣布投标文件按招标文件规定时间解密完成的投标文件；

⑸ 宣读投标人名称、投标报价和招标人认为需要的投标文件的其他主要内容。

⑹ 主持人宣布开标会议结束。招标代理机构人员把各投标人的投标文件转交评标委员会评审。

- 投标文件的澄清

21.1 评标委员会有权就投标文件中的含混之处向投标人提出询问或要求其澄清。

21.2 必要时评标委员会可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签字，并将作为投标文件不可分割的组成部分。

21.3 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间（30分钟）内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。

- 评标

22.1 招标人根据项目特点组建评标委员会，对实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会从福建省综合性评标专家库中随机抽取5人组成。

22.2 评标原则：评标委员会将按照以下基本原则的要求，公正、平等地对待各投标人。

22.3 严格按照招标文件要求进行评定。

22.4 评标方法和程序

22.4.1本项目采用综合评分法。

22.4.2对投标人投标文件进行评审；

22.4.3对报价文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）。

22.4.4对投标文件进行详细评审。

22.4.5推荐中标候选人、提交评标报告。

- 评标过程保密

23.1 自开标之日起，直到授予投标人成交确认书止，凡是属于审查、澄清、评标和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。

23.2 在评标期间，投标人企图影响招标结果的任何活动，将导致其投标被作为废标处理。

23.3 投标人不得串通投标，抬高或压低标价。投标人和招标人不得相互勾结，以影响其他投标人的公平竞争。任何单位和个人在投标活动中，不准以任何方式行贿受贿。任何违纪者将追究其法律责任。

24重新招标和终止招标

24.1 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

24.2 所有投标均被作为废标处理的；

24.3 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

24.4 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

## G　授予中标合同书

25  中标公示

25.1中标候选公示期：3个日历天，中标结果公示：10个日历天。

25.2公示方式：详见招标人须知前附表。

26  中标通知书

26.1 自公示期结束之日起3天内，招标人可向中标人发出“中标通知书”，在该通知书中（以下在合同条件中称为“中标通知书”）应给出招标人对中标人按合同实施的中标价、服务周期、质量要求及有关签订合同的时间、地点。

26.2 中标通知书作为合同的组成部分。

27 签订中标合同书

27.1中标通知书发出30日内，中标人应按通知规定的地点与招标人签订中标合同书，否则按开标后撤回投标处理。

27.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为中标合同书的附件。

# 评标方法

综合评分法

1.评标前准备工作

1.1评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本招标项目的目的、性质、范围和主要的技术要求、标准和商务条款，以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。

1.2 招标人（招标代理）应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等，必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。

2.资格及资信证明审查

2.1只有全部满足下列审查文件评审标准的投标人，才能通过资格及资信证明审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件“资格及资信证明”所规定的全部审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 资格条件满足投标人须知前附表第5项要求的。

      - 按招标文件规定要求提交投标保证金的；

      - 符合招标文件“资格审查”规定的条件；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件；

3.报价文件评审标准

3.1对通过资格及资信证明合格的投标文件进行报价文件的符合性和响应性评审。当投标文件不符合下列情形之一的将视为无效，按废标处理：

        - 完整提供招标文件“报价文件格式”所规定的全部审查申请材料并按规定盖章和签署；

        - 投标文件按照招标文件规定的格式填写，未出现内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标内容与招标内容及要求无重大偏离或保留的；

        - 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

        - 投标文件未附有招标人不能接受的条件；

        - 未出现招标文件规定的可以废标的实质性要求。

3.2 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4.投标文件的澄清

4.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标细则第4.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实修正除外。

4.2 投标文件的投标报价的算术性错误修正

4.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的投标报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

如果投标文件的开标一览表中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

4.2.2 按上述4.2.1款算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

经上述修正后的投标报价称为“评标价”。

5.技术商务评审

5.1评标委员会仅对进入初选名单的投标文件进行技术商务评审。

5.2综合评分法的分值构成和评分标准

5.2.1综合评分法采用百分制。综合评分法的评分标准见附件《综合评分法评分标准》。

5.3评标委员会按照综合评分法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

6.推荐中标候选人

6.1对通过资格及资信证明审查、报价文件审查、技术商务审查的投标文件，采用“综合评分法”的方式推荐中标候选人。评标委员会按照《综合评分法评分标准》进行打分，并按得分由高至低顺序推荐1个中标候选人。中标候选人排列规则详见《综合评分法评分标准》。

6.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

7.提交评标报告

7.1评标委员会根据评审和抽取的结果编写评标报告，向招标人推荐中标候选人。

7.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

7.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

7.4评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

7.5评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

8.附则

8.1在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人代表按规定时间（自招标人向投标人要求澄清算起半个小时内）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

附件

资格审查

1.1资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.2资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | 无其他要求 |
| 其他资格要求 | 投标人应为通信运营商或广电网络运营商：投标人若为通信运营商的，投标人或其总公司须具有国家工业和信息化部颁发的有效的基础电信业务经营许可证,且投标人应为通信运营商县级以上（含县级）分支机构；投标人若为广电网络运营商的，投标人须具有省级以上(含省级)新闻出版广电局颁发的广播电视节目传送业务经营许可证，且投标人应为广电网络运营商县级以上（含县级）分支机构。须提供有效的基础电信业务经营许可证复印件或有效的广播电视节目传送业务经营许可证复印件 |

（3）投标保证金。

1.3有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格；

1.4若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

附件

综合评分法评分标准

- 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

- 每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

- 各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为40分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。

②技术项（F2×A2）满分为50分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、与招标文件“技术参数及要求”的符合性、一致性。 | 50 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件“第四章招标内容及要求”中“二、技术和服务要求”的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投货物全部满足招标文件“第四章招标内容及要求”中“二、技术和服务要求”的得50分，正偏离不加分，有负偏离情况的，评委将根据该技术参数的负偏离对应分数情况进行扣分： - 技术参数中带“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，负偏离的按无效投标处理。 - 技术参数中带“▲”号的为技术关键指标项，每负偏离一条扣3分。 - 技术参数中未带“▲”且要求提供佐证材料的，每负偏离一条扣1分。 - 其余技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（注：若本项与第（1）、（2）、（3）条款出现同条款负偏离项不重复扣分）。 |
| 废标条款 | 0.0 | 投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，视为投标无效。 |
| 核心产品 | 0.0 | 投标人提供1-2◆400W视频流摄像机的相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算安装，其他要求详见招标文件技术参数及要求 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.1厂商认证 | 1 | 为保证系统安全性，需具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，投标人或投标人所投终端服务器（含软件）产品制造商获得国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位一级证书的得1分，二级的得0.5分。需提供有效证明材料复印件并加盖投标人单位公章，未提供不得分。 |
| 1.2厂商认证 | 1 | 为保证项目具有先进性，相关单位应拥有先进企业管理体系，投标人或投标人所投400万全结构化摄像机产品制造商具备国家工业和信息化部颁布的两化融合管理体系贯标试点企业的得1分，需提供有效证明材料复印件并加盖投标人单位公章，未提供不得分。 |
| 1.3厂商认证 | 1 | ①投标人或投标人所投网线及光纤产品制造商具备ISO14001、IS09001认证都符合得1分,缺一项得0分。 ②需提供有效证明材料复印件并加盖投标人单位公章,未提供不得分。 |
| 2.1投标人实力 | 1 | ①投标人(或上级公司或其分支机构)获得ISCCC质量管理体系认证证书、ISCCC信息安全管理体系认证证书。都符合得1分,缺一项得0分。 ②须提供认证证书复印件，否则不得分。 |
| 2.2投标人实力 | 1 | ①投标人(或上级公司或其分支机构)根据中国互联网络信息中心提供的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》，主要骨干网络国际出口带宽数从高到低排名，最高者得1分，其次得0.5分，最低得0分 ②须提供有效证书复印件证明，否则不得分。 |
| 2.3投标人实力 | 1 | 投标人具有设区市级或以上通信管理局或通信发展管理办公室批复的网络应急保障团队的得1分。须提供有效证明材料复印件，否则不得分 |
| 2.4投标人实力 | 1 | 投标人或其分支机构或子公司或母公司具备国家信息安全服务认证安全运维服务证书的得1分。须提供有效证书复印件证明，否则不得分。 |
| 3.售后服务 | 3 | 根据投标人提供的设备保修期的时间、保修范围、维保费用、提供免费配件等情况及培训计划等进行评分；方案完整、合理、可操作性强的得3分，方案较完整、可操作性一般的得2分，方案一般，可操作性差的得1分，未提供的不得分。 |

- 中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

# 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

备注：以下关于重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值的，未作大于、小于等表示幅度的允许正负偏离1%。

| 品目号 | 采购名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 400W交通事件检测一体球机 | 1、▲枪球一体摄像机由枪机、球机和扬声器组成； 枪机靶面尺寸 ≥1/1.8英寸；球机靶面尺寸 ≥1/1.8英寸；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 2、枪机内置镜头，支持≥4倍光学变倍，焦距范围≥13-52mm；球机内置镜头，支持≥37倍光学变倍，镜头最大焦距 ≥208mm； 3、枪球一体机内置≥2个GPU芯片，可输出≥两路视频图像; 4、支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux ；视频分辨率与帧率 ≥2560×1440、60帧/秒 5、球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围≥-20°~90° 6、球机红外距离 ≥250米 7、可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围≥-45°~45°，垂直旋转范围≥-5°-30°； 8、★语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，样机可分别发出不同的语言提示（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 9、支持违法停车抓拍、道路拥堵检测、掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍；支持抛洒物报警、施工报警、锥形路障检测抓拍、交通数据采集查询； 10、支持白天违法停车有效检测距离为≥300米 11、具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量≥6个； 12、工作温度-40℃-70℃，防护等级≥IP67。 | 10 | 台 |
| 1-2 | ◆400W视频流摄像机（核心产品） | 1、具有400万像素 CMOS传感器； 2、具有不小于1/1.8""靶面尺寸；像元尺寸不小于2.9um×2.9um； 3、内置2个麦克风、1个扬声器；内置2颗白光灯（1颗远光灯、1颗近光灯）； 4、镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0； 5、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 6、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；宽动态能力不小于120dB； 7、设备水平中心分辨力不小于1500TVL； 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 9、信噪比不小于58dB；在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms； 10、需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps； 11、需支持IP67防尘防水； 12、具有低温低气压适应性，可在不低于-45℃和气压70kPa环境下正常工作； 13、需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示；支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 14、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息；支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞；设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 | 16 | 套 |
| 1-3 | 400万全结构化摄像机 | 1、内置双镜头；通道1靶面不低于1/1.8英寸，通道2靶面不低于1/2.7英寸； 2、▲内置GPU芯片；内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像； 4、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms； 5、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 6、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持人脸比对，比对准确率不低于99%； 7、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸； 8、支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示； 9、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 10、具有低温低气压适应性，可在不低于-45℃和气压70kPa环境下正常工作； 11、不低于IP68、IK10防护等级； 12、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息；支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞；设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 | 20 | 套 |
| 1-4 | 900w像素电警抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用≥1英寸GMOS； 3、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持≥4096×2800； 4、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%； 5、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%； 6、支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%； 7、支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%； 8、支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%； 9、支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍； 10、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测； 11、在IE浏览器下，应具有视频检测、IO接入、485接入方式设置选项，在485接入模式下，可根据外部检测器输入的信号灯状态参数显示信号灯状态； 12、在IE浏览器下，应具有白平衡模式设置选项并可对≥10种白平衡模式进行选择； 13、▲支持可对监控画面中经过行人道未减速至设定阈值的机动车进行图片抓拍；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 14、设备可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 15、▲支持识别车头≥6600种车辆子品牌，车尾≥3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均≥98%，晚上的识别准确率均≥96%。（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） | 10 | 套 |
| 1-5 | 900w像素环保卡口抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 3、支持配置爆闪灯白天和夜晚两种模式，可设置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外； 4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持≥4096×2800； 5、视频压缩支持H.265、H.264； 6、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测； 7、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； 8、支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%； 9、设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%； 10、设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%； 11、支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%； 12、★开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 13、支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响；支持除固定OSD叠加外，还可叠加设备点位标注的独立OSD、以及设备调试状态的滚动OSD；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 14、▲车辆在转弯不让直行，会车，超车，掉头不让直行，停车时借道驶入其他道路，包括机动车变更车道、驶入非机动车道或人行道、非机动车驶入机动车道或人行道等车辆妨碍正常行驶车辆或行人的行为进行抓拍。（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） | 10 | 套 |
| 1-6 | 监控微卡单元 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等； 2. 传感器类型：≥1/1.8"ProgressiveScanCMOS； 3. 单幅图像分辨率≥2712×1536（不含OSD叠加），最大可支持≥2712×2048（含OSD）； 4. 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别； 5. 支持≥13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥97%； 6. 可通过IE浏览器开启/关闭智能分析模式；当开启智能分析模式时，可设置智能分析模式为人脸抓拍模式/车辆抓拍模式/混合抓拍模式，并可设置最多≥10条边的智能检测区域及可在监视画面上设置人脸最小瞳距； 7. 可通过IE浏览器设置最多≥10条边的智能分析屏蔽区域，在区域中的目标不检测； 8. 支持人体特征识别，包括上下身颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西、衣袖（长袖、短袖）、裤裙、骑车、朝向、骑车人数、发型（长发、短发）等； 9. 支持正向和背向的摩托车、非机动车未带头盔检测； 10. 支持非机动车、行人人体和人脸抠取； 11. 可通过IE浏览器设置人脸抓拍模式为最佳抓拍模式/快速抓拍模式；在最佳抓拍模式时，可设置抓拍次数、抓拍帧数间隔及抓拍阈值，次数可设置为1次~10次，间隔帧数可设置为1帧~255帧，抓拍阈值可设置为0~20； 12. ▲开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 13. 设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间； 14. 支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行； | 8 | 套 |
| 1-7 | 行人信号灯 | 1、产品尺寸长≥710mm×宽≥350mm×厚度≥120 mm（灯体部分）； 2、面罩规格：Φ300mm，面罩材质：玻璃； 3、外壳材质≥铝压铸，表面处理：黑色喷塑哑光； 4、工作电压：AC176～264V，50HZ，功率≤15W； 5、绝缘电阻≥500MΩ，介电强度≥1440V； 6、中心光强≥150cd ~ 400cd； 7、LED 数量：信号灯：红 60,绿 65； 8、LED 直径：Φ5mm，单管电流 < 18mA； 9、LED 寿命≥70000 小时； 10、LED 波长：红：625 nm 绿：505 nm； 11、可视距离≥300m 可视角度 >30°； 12、工作温度：-40 ~ +80 ℃ 相对湿度 ≤93%； 13、防护等级：IP53； 14、符合标准 GB14887-2011。 | 20 | 块 |
| 1-8 | 机动车信号灯(竖装)机动车信号灯 | 1、产品尺寸长≥1380mm×宽≥455mm×厚度≥130 mm（灯体部分）； 2、面罩规格≥Φ400mm 面罩材质 玻璃 3、外壳材质：铝压铸 表面处理 黑色喷塑哑光 4、工作电压：AC176～264V，50HZ，功率≤20W 5、绝缘电阻≥500MΩ，介电强度≥1440V； 6、中心光强：5000 ~15000 cd/m2 7、信号灯 LED 数量：红 90，黄 90，绿 90； 8、LED 直径：Φ5mm，单管电流 < 18mA； 9、LED 寿命≥70000 小时； 10、LED 波长：红：625 nm 黄：590 nm 绿：505 11、可视距离≥450m，可视角度 >30°； 12、工作温度：-40 ~ +80 ℃，相对湿度 ≤93%； 13、防护等级：IP53； 14、符合标准 GB14887-2011。 | 16 | 块 |
| 1-9 | LED频闪灯 | 1、16颗原装进口大功率白光（暖光）LED频闪灯； 2、最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W 3、1路频闪输入接口； 4、补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设； 5、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式； 6、频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； 7、支持频率及占空比保护功能； 8、支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调； 9、频闪响应时间≤20微秒； 10、当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W； 11、工作环境-40℃~85℃； 12、电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作； 13、防护等级IP66。 | 33 | 台 |
| 1-10 | 环保卡口爆闪补光灯 | 1、1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口; 2、 具有LED和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光； 3、支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式； 4、最大功耗小于等于48W（补光灯在频闪模式下，亮度等级设置为255）；闪光指数GN≥64m； 5、支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； 6、最小回电时间小于等于50ms； 7、 防护等级≥IP66。 | 25 | 台 |
| 1-11 | 倒计时器 | 1、面罩规格长≥800mm×宽≥600mm×厚度≥420mm（带帽沿）； 2、面罩材质：PC； 3、电压：AC220±20% V 功率 ≤15W; 4、计时方式：跟随/触发/RS485 通信; 5、显示数值：红 99～1；绿 99～1；黄 9～1； 6、中心亮度：红>5000 cd/m2；黄>5000 cd/m2 ；绿>5000 cd/m2； 7、LED： 直径 Φ5； 8、方阵排列：单管电流 < 18mA； 9、LED 寿命≥70000 小时； 10、波长：红：625 nm 黄：590 nm 绿：505 nm； 11、数量：红 420；绿 420；黄 210； 12、可视距离≥500 米 可视角度 >30°； 13、工作温度：-40 ~ +85 ℃，相对湿度 ≤93%； 14、外壳材质：铝镁合金，黑色喷塑，防护等级：IP53； 15、外形尺寸长≥800mm×宽≥600mm×厚度≥105 mm； 16、数字尺寸：≥510mm×290mm； 17、数字间距：≥120mm； 18、字条宽度：≥50mm； 19、符合标准 GAT508-2014。 | 16 | 块 |
| 1-12 | 交通信号灯检测器 | 1、具有6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口； 2、检测信号灯电压范围AC110V~274V；信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息； 3、当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮； 4、设备功耗小于3W； 5、工作温度－40℃～80℃； 6、设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障。 | 2 | 套 |
| 1-13 | 交通信号控制机 | 1、信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据）； 2、信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据）； 3、信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 4、信号机控制软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》通讯协议的体系结构，支持180个对象，占对象总数的100%； 5、支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； 6、支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 7、支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 8、支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； 9、支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长； 10、▲支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据）； 11、▲支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据）； 12、支持行人过街自适应控制，可接入行人检测器，根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间，支持配置过街人数及对应的通行时间（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据）。 | 2 | 台 |
| 1-14 | 终端服务器（含软件） | 1、设备具有≥18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口 2、设备采用嵌入式linux实时操作系统，内存容量≥2GB； 3、设备具有≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口、≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥4个SATA接口、≥4个状态指示灯、≥1个接地端子、≥1个复位按键、≥1个GPS天线接口、≥1个4G全网通天线接口； 4、最多可添加≥12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端； 5、支持≥4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容≥6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储； 6、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间； 7、支持对视频进行质量诊断并输出报警信息； 8、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台； 9、可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能； 10、可通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数； 11、▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 12、▲支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示；（需经公安部授权检测机构的有效检验报告为依据） 13、当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能； 14、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)； 15、可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态； | 4 | 台 |
| 1-15 | 光端机 | 1、接入方式 1000Mbps千兆以太网 标准IEEE802.3ab 1000Base-T , IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit thernet,IEEE802.1qVLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree 波长 850nm/1310nm/1550nm 2、传输距离 多模双纤: 220m(光纤尺寸:62.5/125μm) / 550m(光纤尺寸e:50/125μm) 3、单模双芯: 25/40/60/80Km 4、单模单芯: 25/40Km 5、五类双绞线: 100m 6、端口 一个RJ45口: 连接STP/UTP5类双绞线 7、一个光纤口: 多模 LC (fiber size: 50,62.5/125?m) 8、单模LC (fiber size: 9/125?m) 9、转换方式 介质转换 延时 <10us<>误码率 <10-9<>MTBF 100,000 hours 10、LED指示灯 PWR (电源); FX LINK/ACT (光纤连通/动作) 11、FDX (FX 全双工方式); TP LINK/ACT (双绞线连通/动作) 12、TP 1000 (双绞线1000M传输速率), TP 100 (双绞线100M传输速率) | 8 | 套 |
| 1-16 | 光交换机 | 1、交换容量 32Gbps 包转发率 4.2Mpps 管理端口 1个Console口 固定端口 8*10/100 Base-TX以太网端口2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo) 2、电口属性支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X 3、以太网功能支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持16K) 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口) 支持端口隔离 支持STP/RSTP/MSTP 4、IP路由 支持静态路由、RIP 5、ACL支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL 6、IPv6支持IPv6静态路由、双协议栈 支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping支持ND、PMTU支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 7、安全性支持用户分级管理和口令保护支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道支持SSL，保障数据传输安全支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持安全网管SNMPv3支持CPU防攻击 8、系统管理支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 9、PoE+供电 支持PoE+ 整机最大输出:65W 设备最大功率≤ 90W 输入电压AC：100V～240V AC，50/60Hz；DC:220V | 23 | 台 |
| 1-17 | 汇聚交换机 | 交换容量 256Gbps 包转发率 42Mpps 管理端口 1个Console口 固定端口 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个1000Base-X以太网端口 端口汇聚 支持LACP 支持手工聚合 每个聚合组最大支持8个端口 二层环网协议 支持STP/RSTP/MSTP | 2 | 台 |
| 1-18 | 稳压电源 | SVC-1KVA 输入电压140-250V、输出电压:单相220V-（10KVA-100KVA)稳压精度3%、为负载提供稳定电源装置，以满足使用功能要求为准 | 2 | 套 |
| 1-19 | 智能控制箱 | 1.设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；箱体大小应根据配套设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。参考尺寸：380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)。 2.箱体内部包含电源防雷器、2位五孔排插、3位五孔排插、光纤盘、风扇，箱内单元采用导轨式安装、接线方便，每个单元均可独立更换。 | 23 | 台 |
| 1-20 | 室外机柜(含强电模块) | 1.设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有18U 安装空间，具有良好的安装通用性； 2.机柜尺寸大小：内部空间不小于1150mm×600mm×600mm ；外型尺寸不大于1480mm×650mm×650mm； 3.包含8路单开，可对外提供8路220V输出； 4.防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰； 5.设备具有良好的环境适应性，工作温度-30℃～+70℃，工作湿度10%～90%； 6.机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性；门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护；使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性； 7.设备包含一个电源防雷器，接地系统安全可靠； 8.机柜采用工业级通风设备，散热性能稳定可靠、寿命长、风道设计合理，通风散热效果好； 9.机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠；底部进出线缆，有效实现防水、防尘；采用落地安装方式，具有防虫、防鼠功效； 10.机柜具有良好的抗振动、抗冲击、耐腐蚀,防辐射等性能； | 2 | 台 |
| 1-21 | 千兆光模块 | 封装类型: SFP 传输速率: 1.25G 传输波长：1310nm 传输距离: 10KMM 接口类型：双口LC 环境级别: 商业级0℃～+70℃ 工业级-40℃～+85℃ | 20 | 个 |
| 1-22 | 八角监控杆H6.5-L14m | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观，整杆有效高6.5m，挂设备后净高≥6m。 2、八角立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：270-340-14mm-6.5米八角锥度杆，横臂：100-260-8mm-14米八角锥度杆，分两节，用Ø320X16mmX2块连接，底部法兰：Ø650X30mm，连接法兰：450X450X20mmX2块，整体热镀锌后外表喷塑处理。顶部配黄帽。横臂间隔1米焊接1米长设备滑槽。 | 2 | 套 |
| 1-23 | 八角监控杆H6.5-L10m | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观，整杆有效高6.5m，挂设备后净高≥6m。 2、八角立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：270-340-12mm-6.5米八角锥度杆，横臂：110-230-8mm-10米八角锥度杆，底部法兰：Ø600X30mm，连接法兰：420X420X20mmX2块，整体热镀锌后外表喷塑处理。顶部配黄帽。横臂间隔1米焊接1米长设备滑槽。 | 4 | 套 |
| 1-24 | 八角监控杆H6.5-L9m | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观，整杆有效高6.5m，挂设备后净高≥6m。 2、八角立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：270-340-12mm-6.5米八角锥度杆，横臂：110-220-8mm-9米八角锥度杆，底部法兰：Ø600X30mm，连接法兰：420X420X20mmX2块，整体热镀锌后外表喷塑处理。顶部配黄帽。横臂间隔1米焊接1米长设备滑槽。 | 7 | 套 |
| 1-25 | 八角信号灯杆H6.8-L8m | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观，整杆有效高6.8m，挂设备后净高≥6m。 2、八角立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：240-300-12mm-6.8米八角锥度杆，横臂：90-200-8mm-8米八角锥度杆，底部法兰：Ø550X30mm，连接法兰：380X380X16mmX2块，整体热镀锌后外表喷塑处理。顶部配黄帽。 | 2 | 套 |
| 1-26 | 八角信号灯杆H8-L4m+H6.8-L10m | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观，整杆有效高8m，挂设备后净高≥6m。 2、八角立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：270-340-12mm-8米八角锥度杆，横臂：90-180-8mm-4米八角锥度杆，横臂：110-230-8mm-10米八角锥度杆，底部法兰：Ø600X30mm，连接法兰：420X420X20mmX2块，整体热镀锌后外表喷塑处理。顶部配黄帽。 | 2 | 套 |
| 1-27 | 八角信号灯杆H8-L5m+H6.8-L10m | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观，整杆有效高8m，挂设备后净高≥6m。 2、八角立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：270-340-12mm-8米八角锥度杆，横臂：90-180-8mm-5米八角锥度杆，横臂：110-230-8mm-10米八角锥度杆，底部法兰：Ø600X30mm，连接法兰：420X420X20mmX2块，整体热镀锌后外表喷塑处理。顶部配黄帽。 | 2 | 套 |
| 1-28 | 八角信号灯杆H6.8-L9m | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观，整杆有效高6.8m，挂设备后净高≥6m。 2、八角立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：240-300-12mm-6.8米八角锥度杆，横臂：100-220-8mm-9米八角锥度杆，底部法兰：Ø550X30mm，连接法兰：380X380X16mmX2块，整体热镀锌后外表喷塑处理。顶部配黄帽。 | 1 | 套 |
| 1-29 | 八角信号灯杆H8-L5m+H6.8-L8m | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观，整杆有效高8m，挂设备后净高≥6m。 2、八角立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：270-340-12mm-8米八角锥度杆，横臂：90-180-8mm-5米八角锥度杆，横臂：90-200-8mm-8米八角锥度杆，底部法兰：Ø600X30mm，连接法兰：420X420X20mmX2块，整体热镀锌后外表喷塑处理。顶部配黄帽。 | 1 | 套 |
| 1-30 | 圆柱人行灯杆H3 | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观。 2、立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：Ø89X6mmX3米等径钢管，底部法兰：280X280X18mm，整体热镀锌后外表喷塑处理。 | 20 | 套 |
| 1-31 | 圆柱杆H3-L2m | 1、制作工艺采用立杆钢材材质选用优质国际标注低硅低碳高强度Q235，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-188国家标准的要求,简洁美观。 2、立杆焊接工艺电焊焊接，焊缝平整，无任何漏焊。 3、表面处理：镀锌和喷塑。采用去油、磷化、镀锌层均匀且厚度不小于55μm工艺，使用寿命大于10年。 4、主杆：100-130-6mm-3米圆形锥度杆，横臂：76*3mm*2米等径钢管，底部法兰：300X300X18mm，连接法兰：240X240X12mmX2块，热镀锌喷塑处理。 | 10 | 套 |
| 1-32 | 道路中央护栏 | 1、材质Q345B优质钢材（所有异形管钢材）经冷拔处理后制作的型材 2、普通柱帽Q345B优质钢材 3、护栏立柱采用Q345B优质方管80*80*2。常用高度:1200mm。（见图纸） 4、护栏栅体竖梁栅体根据要求异形管材S型85*40*1.5、R35、R30、R10构成S造型，45度倾斜，达成防眩要求，长度为:2920mm 5、底座采用钢纤维材质护栏底座，外形尺寸350*250*130mm/80*80mm，可承载5吨车辆碾压碾压后不变形，不破裂。 6、防腐处理：热镀锌层厚度≥85 u m。镀锌后应光滑、无毛刺、进行酸洗、碱化、磷化、水洗后烘干，再进行热镀锌防腐处理、并打磨抛光。表面喷塑喷塑层不剥离、不脱层、不凸起，喷塑厚度≥70 u m | 600 | 米 |
| 1-33 | KVV3*2.5 | 1、规格: KVV3*2.5mm2 2、参考标准:GB/T5023.5--2008 3、结构:导体为高纯无氧绞合铜导体，绝缘和护套均采用优质聚氯乙 烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油。防化学腐蚀，无毒等特性; 4、额定电压:300/500v 5、导体电阻:小于19.2Ω/KM @20℃ 米 6、工作温度:小于70℃ 7、敷设温度:大于0℃ 8、额定温度:70℃ | 3500 | 米 |
| 1-34 | 8芯光纤 | 1、类型:单模室外中心束管式光缆9/125 0S2 2、中心束管式结构:全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能: 3、护套:PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护: 4、结构:光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性: 5、满足YD/T1258 4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C. 3和ISO/IEC 11801标准要求衰减(+20℃); 1310nm≤0. 36dB/ km, 1550nm≤0. 22dB/km:6、短期拉伸(N): 1500N: 长期拉伸(N): 600N 7、最小静态弯曲半径(mm): 10*D (光缆直径) 8、最小动态弯曲半径(mm): 20*D (光缆直径) | 1600 | 米 |
| 1-35 | RVV2*1.5 | 1、规格:RVV2×1.5mm2 2、参考标准:GB/T5023.5—2008 3、结构:导体为高纯无氧绞合铜导体，绝缘和护套均采用优质聚氯乙 烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性; 4、额定电压:300/500V 5、导体电阻:小于19.2Ω/KM @20℃ 6、工作温度:小于70℃ 7、敷设温度:大于0℃ | 6500 | 米 |
| 1-36 | 超五类线 | 1、规格:超五类4对非屏蔽双绞线，带宽达到10OMHz; 2、导体:24AWG; 3、芯线:8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层; 4、特性:符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173超五类 规范; 5、护套:紧护套结构，全面提升线缆性能，具有PVC、LS0H材质: 6、符合第三方认证和测试:3P线缆、ETL线缆及永久链路和UL认证， 倍息产业数据通信产品质量监督检验中心永久链路测试:(提供相关证 明报告复印件证明）; | 3300 | 米 |
| 1-37 | RVV4*1.0 | 1、规格:RVV4*1.0mm2 2、参考标准:GB/T5023.5--2008 3、结构:导体为高纯无氧绞合铜导体，绝缘和护套均采用优质聚底乙 烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性; 4、额定电压:300/500V 5、导体电阻: 小于19.2Ω/KM @20℃ 6、工作温度:小于70℃ 7、敷设温度:大于0℃ 8、额定温度:70℃ | 11000 | 米 |
| 1-38 | RVV3*4.0 | 1、规格:RVV3*4.0mm2 2、参考标准:GB/T5023.5--2008 3、结构:导体为高纯无氧绞合铜导体，纯缘和护套均采用优质聚氯乙 橄材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性; 4、额定电压:300/500V 5、导体电阻: 小于19.2Ω/KM @20℃ 6、工作温度:小于70℃ 7、敷设温度:大于0℃ 8、额定温度:70℃ | 5800 | 米 |
| 1-39 | RVVP2*1.0 | 1、规格:RVVP2*1.0mm2 2、参考标准:GB/T5023.5--2008 3、结构:导体为高纯无氧绞合铜导体，绝缘和护套均采用优质聚氮乙 烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性; 4、额定电压:300/500V 5、导体电阻: 小于19.2Ω/KM @20℃ 6、工作温度;小于70℃ 7、敷设温度;大于0℃ 8、额定温度:70℃ | 300 | 米 |
| 1-40 | RS485 | 1、规格:RS485 2、参考标准:GB/T5023.5--2008 3、结构:导体为高纯无氧绞合钢导体，绝缘和护狱均采用优质聚氯乙 烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性; 4、额定电压:300/500v 5、导体电阻: 小于19.2Ω/KM @20℃ 6、工作温度:小于70℃ 7、敷设温度:大于0℃ 8、额定温度:70℃ | 1100 | 米 |
| 1-41 | 光纤尾纤 | 1. 规格:单/多模光纤尾纤: 2.结构:尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； 3.插入损耗:单模：≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/ 1300nm 4.回拨损耗:单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模:≥35dB@850nm/ 1300nm 5.重复插拔:≤0. 2dB，每500次插拔 6.连接头衰耗: 0. 2dB 7.工作温度范围: -40 至80度 8.精密研磨并全数检测，产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 9.符合信息产业数据通信产品质量监督检验中心信道测试 | 128 | 条 |
| 1-42 | 分流岛、管线及杆件基础土建配套工程 | 八角立杆基础21项（信号灯杆4套，电警杆4套）、人行灯杆基础30项（含行人二次过街）、控制柜基础2项（信号灯、电警控制柜基础）、穿线手井42坐、人行道沟槽开挖1300米（绿化带人行道通信互通）、人行道PVC110总量2500米、车行道沟槽开挖56米（机动车道通信互通）、车行道SC100总量144米、原有通信互通管修复250米、分流岛121㎡（和平南路1座、文安路路行人二次过路2座） | 1 | 项 |
| 1-43 | 安装调试 | 参照中华人民共和国公共安全行业标准 安全防范工程费用概预算 编制办法 GA/T70—94，杆件设备×20%+智能交通设备×10% | 1 | 项 |
| 1-44 | 设备运行维护费 | 参照道路交通技术监控设备运行维护规范GA/T 1043—2013设备运行维护费五年（智能交通设备*33.6%） | 1 | 项 |

备注：为保证投标人提供材料的真实性，采购人有权在中标公示期间要求中标候选人七个工作日内提供招标文件中要求的检测报告及其他证书原件进行核查，若中标候选人在公示期间七个工作日内无法提供原件核查，则视为虚假应标，将取消中标候选人资格并追究其法律责任。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、交付地点：采购人指定地点
2、交付时间：合同签订后 (60 )天内交货
3、交付条件：验收合格
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：10%。说明：中标人须在签订合同前将中标金额的10%作为履约保证金缴至采购人帐户，该履约保证金于项目验收合格后，无质量和服务违约问题，采购人将于10个工作日内将履约保证金无息退还中标人。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 在本项目货物到指定安装现场后进行货物验收，由中标人向采购人发出验收申请。 |
| 2 | 2个月内由采购方指定设备安装完毕后（若因采购方原因有未安装设备移交给采购方进行保管，待有需安装时由采购方通知中标人进行安装）。由中标人向采购人发出终验申请，并由采购人根据合同规定和相关的国家标准对项目的实施结果进行验收，并对有异议和疑义项提出书面说明，如果无异议双方签署《终验合格报告》。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 本项目货物到指定安装现场后进行货物验收，货物验收合格后支付合同金额（扣除维护费后）的60% |
| 2 | 35 | 2个月内由采购方指定设备安装完毕后进行终验，终验合格后支付合同金额（扣除维护费后）的35% |
| 3 | 5 | 质量保证金：为合同金额的5%； 质量保证金返还方式：保修期结束后一次性支付。 维护费支付方式：当年维护期满后15日内支付中标维护费的20%； 备注：维护期5年包含在保修期3年中。 |
| 4 | 20 | 维护费分5年支付，在每个维护年结束后15日内支付。 |

四、产品售后服务要求

（1）验收合格后，所有设备免费保修3年维护5年（投标供应商提供的售后服务无法满足该要求的，视为重大偏离，为无效投标）

（2）系统验收合格之后的5年内，投标人应提供所有软、硬件的免费维护，在系统的全部运行持续期内，投标人应及时免费提供系统软件的最新版本。

（3）中标人必须提供24小时售后服务电话,具有及时有效的维修手段，系统在运行中发生问题，接到业主要求维修通知后，中标人应2小时内到达故障地，未做到一次扣质保金500元；12小时内修复，未做到一次扣质保金500元；对于特殊情况，应说明原因并在3日内修复，3日内未修复的，一次扣质保金1000元，一个月内仍未修复的，每次扣质保金5000元，以后每月按5000元累计计算，依次类推，特殊情况，经采购人书面同意，可以延长修复时间。如果设备确系无法维修或市场上已无此类性能参数的设备时，必须需经过采购人同意才能更换其他可以替代的设备

（4）质保期满3年后,中标单位应承诺能继续提供保证系统正常运行(提供符合要求)的售后服务(软、硬件)，每年服务费不超过系统建安费用中标价的12%。继保合约由业主或业主委托方在3年质保期满前视情况决定是否提出。业主或业主委托方提出继保要求的，中标人应按售后承诺书所承诺内容签订继保合同。如果中标人不能按按售后承诺书所承诺内容的签订继保合同的，业主有权不支付未结款项。

（5）中标人应承诺无偿提供人员、技术支持和技术咨询，并提供培训资料，现场及集中应用操作培训，以达到能独立操作、维护、保养及正常使用为止。费用均由中标人承担。

（6）当系统软件版本升级时，中标人需无偿对设备进行软件升级，并提供帮助文件（提供的软件中应包含相应的联机帮助文件）。

五、验收标准及要求

1、在本项目货物到指定安装现场后进行货物验收,2个月内由采购方指定设备安装完毕后（若因采购方原因有未安装设备移交给采购方进行保管，待有需安装时由采购方通知中标人进行安装）。由中标人向采购人发出终验申请，并由采购人根据合同规定和相关的国家标准对项目的实施结果进行验收，并对有异议和疑义项提出书面说明，如果无异议双方签署《终验合格报告》。

2、验收标准：根据本招标文件、中标供应商的报价文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。

六、其他要求

1、本招标范围包括设计、制造、供应、运输、安装、调试、试运行、验收。中标供应商提供该系统所需要的硬件设备及系统控制软件，并完成功能集成的任务。

2、投标人不得将项目分包或转包给他人，一经采购单位发现，有权终止合同。

3、此次建设的400W视频流摄像机、400万全结构化摄像机、监控微卡单元需在合同签订后60天内无缝接入漳平市公安局共享平台；400W交通事件检测一体球机、900w像素电警抓拍单元、900w像素环保卡口抓拍单元需在合同签订后60天内无缝接入漳平市公安局交警大队交通管理平台。如在合同签订后60天内无法无缝接入漳平市公安局共享平台作为未履行合同处理并且中标方需承担相应的违约责任。

七、违约责任

1、中标供应商未能按照本采购文件约定的时间完成本项目的（后端设备全部完成建设任务，前端设备正常传送数据的探头占总数的95%以上），每逾期30天，中标方应支付逾期交付5%合同金额的违约金，若逾期交付达60天（含60天）以上的，采购人有权单方解除双方合同，造成的一切损失由供应商承担，但供应商仍应按上述规定支付逾期违约金。

2、因不可抗力造成逾期违约的，应及时向采购人通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的5日内向采购人提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许适当延期相应施工期。

八、付款方式：

支付方式分设备类和维护类两项。

设备类：在本项目货物到指定安装现场后进行货物验收,货物验收合格后支付合同金额（扣除维护费后）的60%；2个月内由采购方指定设备安装完毕后进行终验，终验合格后支付合同金额（扣除维护费后）的35%（若因采购方原因有未安装设备移交给采购方进行保管，待有需安装时由采购方通知中标人进行安装）；

维护类：维护费分5年支付，每年支付维护费的20%，在每个维护年结束后15日内支付。

质量保证金：为合同金额的5%；质量保证金返还方式：保修期结束后一次性支付，维护费支付方式：当年维护期满后15日内支付中标维护费的20%（备注：维护期5年包含在保修期3年中）。

支付上述款项时，乙方均应提供税务部门开具的同等金额的发票，否则甲方有权延迟付款。

# 采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第四章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第四章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥        ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                       住所：

单位负责人：                 单位负责人：

委托代理人：                 委托代理人：

联系方法：                  联系方法：

开户银行：                   开户银行：

账号：                     账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

# 投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

封面格式

投标文件

（资格及资信证明部分）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件载明的“投标人的资格要求”规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：            邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：      身份证号：      手机：

投标人代表：       身份证号：     手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-9其他资格证明文件（若有）

二-9-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-9-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件规定执行。

3、采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单及开户许可证（或基本存款账户信息）的扫描件作为资格审查文件的组成部分。

封面格式

投标文件

（报价部分）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

封面格式

投标文件

（技术商务部分）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第四章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第四章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。