- 上杭县临城镇、蛟洋镇、古田镇、步云乡边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程(项目名称) 上杭县临城镇、蛟洋镇边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程（标段名称）

- 招标编号： E3508230801801564002

招 标 文 件

- 招 标 人:福建省水务发展集团上杭水务有限公司

- 招标代理: 东霖工程管理有限公司

2021年4月

目录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  投标、开标、评标

第四部分  招标项目要求

第五部分  合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  评标方法

- 上杭县临城镇、蛟洋镇、古田镇、步云乡边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程(项目名称) 上杭县临城镇、蛟洋镇边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程（标段名称）招标公告

招标编号：E3508230801801564002

福建省水务发展集团上杭水务有限公司将本次公告的上杭县临城镇、蛟洋镇、古田镇、步云乡边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程（项目名称）上杭县临城镇、蛟洋镇边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程（标段名称）通过公开招标方式择优选定中标人，现将招标有关事宜公告如下：

一、采购招标项目概况如下：

1、招标项目名称：上杭县临城镇、蛟洋镇、古田镇、步云乡边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程；

2、标段划分：本招标项目分2个标段，具体详见《采购标的一览表》；

3、招标项目地点：上杭县临城镇、蛟洋镇、古田镇、步云乡；

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》（具体如下附表）及招标文件；

5、资金来源：企业自筹资金；

6、交付时间：各标段签订合同后，由甲方按实际须求下单后15天内到货。

二、参加本项目的投标申请人必须具备的条件及注意事项:

1、符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

2、投标人应为具备有效的企业法人营业执照且有能力提供招标货物及服务的供应商；

3、具备良好的信用记录；

4、投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法。

5、本项目不接受联合体投标。

三、购取招标资料办法：

凡有意参加投标者，请于2021 年4月28日00:00 至 2021 年5月7日23:59:59通过龙岩市公共资源交易中心（ggzy.longyan.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(龙岩版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

四、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021_年5月18日 08:00，投标人应在截止时间前通过龙岩市公共资源交易中心（ggzy.longyan.gov.cn）递交电子投标文件；

2、逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

五、投标保证金

1、本项目投标保证金为人民币130000元整（具体要求详见投标须知前附表）。

六、评标办法：综合评分法。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、龙岩市公共资源交易中心（ggzy.longyan.gov.cn）上发布。

八、联系方式

招标人：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

地址：上杭县江滨路158号    邮编：364200

电话：0597-3842262     　　联系人：林先生

招标代理单位：东霖工程管理有限公司

地    址：上杭县利民路2号3楼

联系人：小李

电    话： 0597-3996898  邮政编码：364200

2021年4月27日

附表：

采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古田镇、步云乡标段设备采购及安装 | 否 | 1（批） | 8513640 |
| 2 | 临城镇、蛟洋镇标段设备采购及安装 | 否 | 1（批） | 6645330 |

第二部分   投标须知

## 一、投标须知前附表

投标须知前附表是对投标须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 项号 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：上杭县临城镇、蛟洋镇、古田镇、步云乡边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程 本标段项目名称：上杭县临城镇、蛟洋镇边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程 招标人名称：福建省水务发展集团上杭水务有限公司 招标编号：E3508230801801564002 |
| 2 | 招标人：福建省水务发展集团上杭水务有限公司 地址：上杭县江滨路158号 邮编：364200 电话：0597-3842262 联系人：林先生 |
| 3 | 招标代理单位：东霖工程管理有限公司 地址：上杭县利民路2号3楼 联系人：小李 电话： 0597-3996898 邮政编码：364200 |
| 4 | 招标方式：公开招标。 |
| 5 | 标段划分：本项目分2个标段 |
| 6 | 投标人资格条件: 1、符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件； 2、投标人应为具备有效的企业法人营业执照且有能力提供招标货物及服务的供应商； 3、具备良好的信用记录； 4、投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 踏勘现场：招标人不组织 （组织、不组织）踏勘现场。 |
| 8 | 投标预备会：招标人不召开（召开、不召开）投标预备会。 |
| 9 | 投标人提出问题的截止时间：2021 年5月3日17 时30 分（北京时间）之前。 |
| 10 | 招标人书面澄清的时间：2021年5月3日17:30:00前 网站：在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、龙岩市公共资源交易中心（ggzy.longyan.gov.cn）上发布；投标人应随时上网查看答疑信息，否则造成的损失自行负责。 |
| 11 | 1、本项目投标保证金为人民币130000元整。 2、投标保证金的形式：现金或支票或银行保函或电子保函。 （1）采用现金或支票的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：龙岩市公共资源交易中心有限公司；账号：171100100100427725016300 ( 兴 业 ） / 35050169249000000225-4288（建行）；开户银行：兴业银行龙岩分行营业部/建设银行龙岩分行），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX 项目投标保证金，项目名称可简写）； （2）采用银行纸质保函的， 应由投标人开立基本帐户的银行 开具（如基本账户开户行网点不具备开具保函资格的，应由网点所在地上级银行开具），并保证其有效。银行保函原件的扫描件加盖单位章上传至下载招标文件的电子招标投标交易平台，且应在投标截止时间前向招标人递交 银行保函原件。 （3）采用电子保函的，应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》 3、投标人可以投一个或二个标段，投标人只需提交一份保证金即可所有标段。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 12 | 古田镇、步云乡标段最高控制价为8513640元；临城镇、蛟洋镇标段最高控制价：6645330元。投标报价超过最高控制价的投标为无效投标。报价精确到小数点后两位。当小写金额与大写金额之间不一致时，以大写金额为准。 |
| 13 | 履约保证金为合同金额的10%， 投标人可以选择现金、银行保函形式之一在签定合同前提交。 履约保证金在合同履行完毕后20个工作日内无息退还。 |
| 14 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历天。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 15 | 公共资源电子交易平台名称：龙岩市公共资源电子交易平台 网址：ggzy.longyan.gov.cn 联系电话：0597-2687666 公共资源交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心 地址：上杭县行政服务中心四楼 联系电话：0597-3969630 |
| 16 | 电子招投标基本要求：（1） 投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。 （2）投标人应按招标文件要求将投标文件制成一个“.LYTF”格式的投标文件网络上传。 |
| 17 | 投标文件的编制和加密要求： 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版) 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000 投标文件编制和加密要求：如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 18 | 1、电子投标文件提交截止时间： 2021年5月18日08时00分； 2、开标时间：2021年5月18日08时00分； 3、开标地点：电子交易平台在线公开开标， 投标人应在线参加开标，开标登录地址：龙岩市公共资源交易中心( http://www.lyggzy.com.cn)；同时招标人在龙岩市公共 资源交易中心（福建省龙岩市新罗区龙岩大道 388 号万宝广场 B 地块 B1 楼五层）（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 |
| 19 | 解密方式：在线解密 |
| 20 | 投标文件解密失败的补救方案：（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 21 | (6)投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台。投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起60分钟内进行电子投标文件的在线解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。 |
| 22 | 是否授权评标委员会确定中标人：□是 ☑否 每个标段本项目推荐1名中标候选人。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 |
| 23 | 评标方法：综合评分法 |
| 24 | 合同价格形式：固定总价合同 |
| 25 | 结果公告媒介：在龙岩市公共资源交易中心（ggzy.longyan.gov.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上发布。 公告期限：10日 |
| 26 | 监督部门名称：上杭县水利局 地点： 福建省上杭县紫金路中段防汛指挥中心 电话：0597-3847728 |
| 27 | 其他： (1)本项目代理服务费由中标供应商支付，由中标人在中标公告发布后2个工作日内按下列代理服务收费标准下浮30%计算（差额定率累进法）向招标代理提交代理服务费，收费基数为中标金额； 收取比例： 100以下 1.50% ； 100-500 1.1%；500-1000 0.8%。 （2）本项目场地交易费由中标人按照有关标准支付。 （3）中标通知书发出后7天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金并报主管部门，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 （3）同一家投标单位可以参加本项目的一个或一个以上 标段的投标，当被确定为任何一个标段的第一中标人候选人后， 将自动放弃本项目的其他标段的中标资格；各标段的开标、评标及定标顺序按先古田镇、步云乡后临城镇、蛟洋镇顺序进行。 |

## 二、投标须知

2.1 招标人:

招标人：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

2.2 招标内容

2.2.1本招标项目为上杭县临城镇、蛟洋镇、古田镇、步云乡边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程，本标段项目名称为上杭县临城镇、蛟洋镇边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程，详细规格和数量见招标文件“第四部分招标项目及要求”。

2.3 投标人合格条件:

2.3.1符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

2.3.2投标人应为具备有效的企业法人营业执照且有能力提供招标货物及服务的供应商；

2.3.3具备良好的信用记录；

2.3.4投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法。

2.3.5本项目不接受联合体投标。

2.4投标截止时间:

2021年5月18日上午08时00分。

2.5开标时间、地点:

2.5.1电子投标文件提交截止时间： 2021 年5月18日08时00分；

2.5.2开标时间：  2021 年5月18日08时00分；

投标人自行承担所有与投标有关的费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.7招标文件的构成:

2.7.1要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七个部分，内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  投标、开标、评标

第四部分  招标项目及要求

第五部分  合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  评标方法

2.7.2招标文件以中文书写。

## 2.8 招标文件的澄清（答疑）、修改、补充:

2.8.1无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清（答疑）、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（答疑）、修改、补充，招标人都将通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、龙岩市公共资源交易中心（ggzy.longyan.gov.cn）公布的形式通知投标人。投标人应将该澄清（答疑）、修改、补充文件作为招标文件的组成部分，具有同等约束作用。

2.8.2 投标人对本项目的任何疑问都必须于投标截止时间15天前通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

若招标代理单位及招标人在规定的时间前未收到任何需要解答的问题，则将视为所有投标人对招标文件及本次招标活动安排无任何疑问。招标人对招标文件的澄清或补充通知也将于投标截止时间15天前通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、龙岩市公共资源交易中心（ggzy.longyan.gov.cn）形式通知投标人。在原定的投标截止时间前,若招标人认为有需要的可以延迟投标截止时间,但也应在新的投标截止时间15天前通知。在投标截止时间前，投标人应随时登入福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、龙岩市公共资源交易中心（ggzy.longyan.gov.cn）查询有关本项目招标的相关信息，否则由此造成的一切损失，均由投标人自负。

2.9其他要求

2.9.1若投标人恶意竞标、串标、提供虚假材料或中标后拒绝签订合同，招标人将没收其投标保证金。

2.9.2投标资料概不退还。

2.9.3对未中标的投标人，招标人不负责解释和说明原因。

# 第三部分  投标、开标、评标

## 3.1 投标文件编制要求:

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件，严格按招标文件的要求编制投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料，并保证提供的全部资料是真实的，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，其投标有可能被拒绝，且招标人有权没收其投标保证金。

3.1.2投标的语言及计量单位:

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国国家法定计量单位。

3.2 投标文件构成:

3.2.1投标人编写的投标文件包括第六部分投标文件格式所要求的所有文件。

3.3 投标报价:

3.3.1所有投标均以人民币报价。

3.3.2古田镇、步云乡标段最高控制价为8513640元；临城镇、蛟洋镇标段最高控制价：6645330元。投标报价超过最高控制价的投标为无效投标。报价精确到小数点后两位。当小写金额与大写金额之间不一致时，以大写金额为准。

3.3.3投标人的报价须包含完成本项目的所有费用，招标人不再另行支付任何费用。

3.3.4 投标人要按第六部分投标文件格式中投标报价表格式填写投标总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署且加盖公章。凡属应上缴国家或地方政府的各项费用,按照规定全部计取,不得作为竞标时降低费用的依据,除上述费率报价外的其它费用,投标人也应一起计算在报价表中，未计算视为优惠。

3.3.5投标人必须对本次项目严格按照招标文件中提供的服务内容进行整体报价，投标人应充分考虑合同期间各种因素导致成本价格上涨的风险，且该项风险费在报价中充分考虑。

投标及合同执行过程中涉及的专利费用，招标人均认为已包含在投标报价中，招标人及招标代理单位均不对此承担任何责任。

3.3.6投标人应充分考虑人工、材料、政策调整及其他不可预见的一切因素，风险费用应自行考虑计入投标报价，投标人未考虑风险因素造成的损失由投标人自行负责，合同期内投标报价不做任何调整。

3.3.7投标人的投标报价包括与项目有关的所有费用，招标人将按此对投标书进行评价和比较并作为签订合同时的主要依据。

## 3.4 投标文件的制作（详见第六部分）:

3.4.1本招标文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

3.4.2采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章、需个人签字或盖章处加盖相应人员的电子姓名章、需盖执业印章处加盖相应人员的电子执业资格印章，若无电子章可签字或盖章后再进行扫描并上传。

3.4.3采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

## 投标文件的递交:

3.5.1投标人应当通过电子交易平台递交投标文件。

3.5.2投标人应在投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

3.6开标和评标:

3.6.1电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：龙岩市公共资源交易中心( http://www.lyggzy.com.cn)；同时招标人在龙岩市公共 B 地块 B1 楼五层）（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。。

3.6.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表规定的方式按时解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表。

3.6.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。

3.7评标委员会:

评标委员会在福建省综合评标专家库抽取，评标委员会由5人及以上（单数）组成，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生，评委成员名单在中标结果确认前应当保密。

## 3.8投标文件的澄清:

3.8.1  评标期间，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑请投标人澄清其投标内容。

3.8.2  重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

## 3.9评标原则及方法（见第七部分）:

3.9.1  对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

3.9.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

3.9.3  评标委员会如果认为所有投标人的投标不符合招标文件的要求，有权拒绝所有投标，投标人自行承担其风险，招标人及招标代理单位不承担任何责任。

## 3.10 保密:

3.10.1  有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

3.10.2  投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

## 3.11中标通知:

3.11.1评标结束后招标人将在发布招标公告的相应网站上对评标中标结果进行公示，公示期为10个日历天，招标人同时将评标结果通知中标人和落选的投标人(各投标人可自行登入相应网站查看)。

3.11.2招标人对落标的投标人的落标原因不作任何解释。

3.11.3中标人若未在规定时间内洽谈、签订与履行，招标人有权废除其中标资格，并优先考虑评标时排序在前的投标单位为候补中标人。

## 3.12 签订合同:

3.12.1  中标通知书发出7日内，中标人按招标人指定的地点与招标人签订合同。

3.12.2  签订合同的地点为福建省水务发展集团上杭水务有限公司。

3.12.3  招标文件、投标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.12.4为维护公司利益,招标人在发现中标人有弄虚作假行为时，在授予合同之前有拒绝与中标人签订合同的权力。

3.12.5中标通知书发出后7天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金并报主管部门，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

第四部分  招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

本标段招标项目名称为上杭县临城镇、蛟洋镇边远山区供水工程（一期）设备采购及安装工程

| 序号 | 货物名称 | 日处理量 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化净水器 | 10吨 | 1 |
| 2 | 模块化净水器 | 20吨 | 3 |
| 3 | 模块化净水器 | 25吨 | 1 |
| 4 | 模块化净水器 | 35吨 | 2 |
| 5 | 模块化净水器 | 40吨 | 1 |
| 6 | 模块化净水器 | 50吨 | 1 |
| 7 | 模块化净水器 | 65吨 | 1 |
| 8 | 模块化净水器 | 70吨 | 1 |
| 9 | 模块化净水器 | 80吨 | 1 |
| 10 | 模块化净水器 | 84吨 | 1 |
| 11 | 模块化净水器 | 95吨 | 1 |
| 12 | 模块化净水器 | 100吨 | 1 |
| 13 | 模块化净水器 | 200吨 | 3 |
| 14 | 模块化净水器 | 300吨 | 2 |

注：最终供货量以业主发出的供货通知为准。

- 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

## 1.项目概况

### 1.1工程概况

#### 1.1.1水源情况

本工程水源水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水的要求，水源主要的污染物质是悬浮物、泥沙及微生物，其余物化指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。浊度：原水浊度的适应范围可达到1NTU到1000NTU（瞬时1500NTU）。

当原水中存在超出《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中要求的其他物化指标，则需要根据超标情况进行相关的额外设计。

#### 1.1.2出水水质

出厂水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），主要控制指标为浊度≤1NTU、出厂水余氯值0.3～4mg/L。

1.1.3设备尺寸：符合相关规范和标准要求。

1.2气象条件
项目设计基础数据
   1.3场地条件
项目设计基础数据

## 2、设计依据

GB 3838-2002《地表水环境质量标准》

GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

GB 50013-2018《室外给水设计标准》

CECS357:2013《模块化水处理系统技术规程》

GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB 50282-2016《城市给水工程规划规范》

CJJ 58-2009《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》

GB/T709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB 50052-2009《供配电系统设计规范》

GB 50054-2011《低压配电装置及线路设计规范》

GB 50055-2011《通用电设备配电设计规范》

GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》

GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》

## 总体说明

### 3.1本技术规定不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标方应提供所有业主未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料等，并在表中一一列明。

### 3.2技术规定仅对设备的一些特定特征作了说明，并非意欲涵盖所有细节。投标方应完成合同规定的所有工作。

## 原则说明及评价标准

### 4.1技术规定、设计资料、工程计划、货物需求一览表及组装图纸等仅对本合同的一些特定特征作了说明，并非意欲涵盖所有细节。

### 4.2投标方应仔细阅读招标文件中规定的所有条款，包括各项技术规格。

### 4.3投标方提供的产品技术规格应与招标文件中提出的要求一致，若有偏差，必须提供详细的技术规格偏差表。

### 4.4投标方的投标文件须满足本技术要求中标注有“★”的条款的技术性能要求。投标人须对标注★的提供材料佐证，未提供材料佐证以及提供的佐证与招标技术要求不符的此项技术为负偏离，不荐为中标候选人。

## 5、工艺流程

5.1本工程处理设备采用集成模块化净水设备，模块化净水设备主体集絮凝、沉淀、过滤、加药、排污、消毒等工艺为一体，将各工艺内置于同一箱体内，净水设备内外表面均进行喷漆防腐处理。

5.2原水经过集成式模块化净水设备处理后进入清水池，业主自行根据需求对清水池出水进行自流供水或二级加压供水。当模块化净水设备达到反冲洗程序设定要求时，设备自动进行反冲洗程序：

5.3反冲洗水由清水池或滤前水提供并经过离心泵加压进入过滤区。

## 6、专用技术规定

集成式模块化净水设备为模块化整体装置，内部结构为在符合招标技术要求的前提下自行设计。

★模块化净水设备具有环保产品质量监督检验中心的检验报告。投标时须提供环保产品质量监督检验中心的检验报告原件。

### 6.1净水装置总成

#### 6.1.1工艺要求

- 混合采用静态管道混合器形式；

- 絮凝区采用折板絮凝方式，内部采用PVC-U板材间隔，并在底部设置穿孔排泥管，排泥管在絮凝区一侧布置。每根排泥管设置1只手动阀门，手动阀门正常情况下无需开启，主要作用为设备清空清洗；

- 沉淀区采用水平沉淀方式，水平沉淀填料组采用UPVC材质进行制作，切面为不封闭菱形以便进行絮体收集及滑落，需设置坡向排泥斗，每个排泥斗设置电动阀门1只；

- 过滤区采用单层细砂滤料过滤的方式，滤料具有足够的机械强度和抗蚀性能。配水采用小阻力配水系统。配水方式为滤板加滤头。微型设备（≤90m3/d）采用过滤罐形式进行过滤，采用阀头进行自动反冲洗。小型设备（≥100m3/d）过滤区底部安装液位传感器，并安装液位开关，通过液位计的实时监测及出水电动调节阀的实时调整，维持滤池的恒液位过滤。

- 模块化净水设备的入水系统可分别进行手动、自动控制。手动状态下，可以根据实际需要处理要求，手动调节入水流量控制器，使设备的入水量达到需要量即可。自动状态下，入水系统会根据净水系统的工作情况需要及流量在线检测仪表返回的流量信息，确定每台净水设备的入水流量。入水控制系统根据控制软件程序设定程序控制入水流量调节阀构件，达到系统自动设定的入水量。

- 自动排泥控制系统：排泥过程在正常净水过程中执行，一般根据定时方式排泥。

- 主要的工艺参数如下：符合相关规范和标准要求。

#### 6.1.2材质及材料要求

★设备主体：主框架与与瓦楞板焊接结构。

模块化净水设备主体材质为Q235B，为框架式钢制结构。设备侧板厚度≥国标3.0mm，底板厚度≥国标6.0mm，框架式型材≥国标4.0mm。侧壁折成瓦楞形，主框架与瓦楞板连接采用焊接。焊接采用电弧焊，焊接尺寸满足国家标准《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》（GB/T 19804-2005）。

★要求使用新型轻质材料。

模块化净水设备焊接符合相关的焊接技术标准的要求。焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、弧坑或夹渣等缺陷。焊缝咬边深度不大于0.5mm，咬边连续长度不大于100mm，焊缝两侧咬边的总长度不得超过该焊缝长度的10%。焊缝表面光滑，凸出高度不大于8mm。

本项目中投标方提供的设备、阀门、管件与招标方接口的管道法兰、紧固件（垫片、螺栓、螺母、垫圈）的设计尺寸采用公制并按照中国标准（GB）执行。所有阀门设计选型适合与介质特性和使用条件。功能相同、运行条件相同的阀门将能够互换，阀门的规格会尽量统一，尽量减少阀门的种类和厂家数量。

管件设计符合相关标准规范，管道设计时充分考虑工作介质和工作环境，考虑温度、腐蚀、磨损特性对材料影响，选用恰当的管材和附件。管道上贴有指示标志，方便操作人员进行管道功能判断。

### 6.2出水总成

集成式模块化净水设备配备1套出水管，每套出水管配1台手动伸缩蝶阀、1台电动调节蝶阀。

### 6.3加药总成

采用成品聚合氯化铝原液（有效成分浓度10%）投加，原液采用原料桶运至集成式模块化净水设备内部储药桶，储药桶内溶液由计量泵进行自动投加。絮凝剂投加泵通过设定的投加量，自动将药剂投加至净水模块管道混合器，通过计量泵的脉冲乘积和脉冲分配操作可对泵进行精密控制，实现药剂精确比例投加，从而达到节省投加量，提高水处理效果的目的。

投加絮凝剂品种：聚合氯化铝溶液，含Al2O3 10%

最大加药量：10mg/L（以有效成分计）

PH值：8.2～8.6

配套提供设备内加药管道及管件，达到加药系统配套工作的要求。

管道及管件材质：UPVC

工作压力：PN1.0Mpa

#### 6.3.1絮凝剂储药桶

采用PVC桶或PE桶，容积24-120L，配备液位下限检测装置。

#### 6.3.2投药装置

计量泵采用电磁计量泵，量程根据设备的处理量及最大加药量综合考虑。计量泵根据设定投加量投加。电源电压：DC12V或DC24V。B级绝缘，内置热保护装置。

计量泵材质要求：

- 垫片：PTFE

- 阀套：PVC

- O型圈：FKM或EPDM

- 膜片：PTFE+EPDM

- 阀球：陶瓷

- 阀座：FKM或EPDM

### 6.4消毒总成

采用成品次氯酸钠原液（有效氯浓度10%）投加，原液采用原料桶运至集成式模块化净水设备内部储药桶，储药桶内溶液由计量泵进行自动投加。消毒剂投加泵通过设定的投加量，自动将药剂投加至净水设备出水管道，通过计量泵的脉冲乘积和脉冲分配操作可对泵进行精密控制，实现药剂精确比例投加，从而达到节省投加量，提高消毒效果的目的。

介质：10%NaClO溶液，固体颗粒小于0.1mm

最大加药量：2mg/L（以有效氯计）

配套提供设备内加药管道及管件，达到加药系统配套工作的要求。

管道及管件材质：UPVC

工作压力：PN1.0Mpa

#### 6.4.1消毒剂储药桶

采用PVC桶或PE桶，容积24-120L，配备液位下限检测装置。

#### 6.4.2投药装置

计量泵采用电磁计量泵，量程根据设备的处理量及最大加药量综合考虑。计量泵根据设定投加量投加。DC12V或DC24V。B级绝缘，内置热保护装置。采用耐酸过流端。

计量泵材质要求：

- 垫片：PTFE

- 阀套：PVC

- O型圈：FKM或EPDM

- 膜片：PTFE+EPDM

- 阀球：陶瓷

- 阀座：FKM或EPDM

### 6.5手动蝶阀

#### 6.5.1手动蝶阀

安装于管路上作为调节和截流装置使用。主要详如下：

（1）公称压力为1.0MPa；

（2）适用温度≤80℃；

（3）适用介质为水；

（4）驱动形式为涡轮蜗杆传动；

（5）阀体为灰铸铁或球墨铸铁材质，阀板为球墨铸铁材质，阀杆为不锈钢材质，密封圈为丁晴橡胶。

#### 6.5.2手动伸缩蝶阀

除了能作为调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能方便安装更换、维修阀门。主要详如下：

（1）公称压力为1.0MPa；

（2）适用温度≤80℃；

（3）适用介质为水；

（4）驱动形式为涡轮蜗杆传动；

（5）阀体为球墨铸铁材质，阀板为球墨铸铁材质，阀杆为不锈钢材质，密封圈为丁晴橡胶，伸缩管为铸铁材质。

### 6.6电动蝶阀

#### 6.6.1电动开关阀

安装于管路上作为调节和截流装置使用。配备电动执行器控制阀门的开、关及开度控制。包括开关量电动阀及电动调节阀。

开关量电动阀主要详如下：

（1）电源：AC220V；

（2）转动角度：0～90℃；

（3）电动阀控制装置：无源触点型，能够开、关、中间停，并将状态反馈给PLC，现场有开度指示；

（4）适用介质为清水；

（5）防护等级为IP-67；

（6）箱体材质为铝合金压铸件；

- 阀体、阀盖为铸铁材质，阀瓣为铸铁材质，阀杆为不锈钢材质，密封圈为丁晴橡胶。

#### 6.6.2电动调节阀

（1）电源：AC220V；

（2）转动角度：0～90℃；

（3）电动调节阀控制装置：输入4-20mA，输出4-20mA，现场有开度指示；

（4）适用介质为清水；

（5）防护等级为IP-67；

（6）箱体材质为铝合金压铸件；

（7）阀体、阀盖为铸铁材质，阀瓣为铸铁材质，阀杆为不锈钢材质，密封圈为丁晴橡胶。

6.7管道管件

6.7.1钢制管道管件

钢管及附件应采用焊接结构。

##### （1） 材料

用于制造钢管及管配件的材质应不低于SS304标准或其它相当标准。

##### （2）焊接

管道焊接所用的焊接材料应符合国家标准的规定，并应具有出厂合格证书，焊接材料使用前，应按厂家规定的方法存放。

焊接工艺应符合现行《工业管道施工及验收规范》GB50235、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。

焊口的检查和检验，应符合GB50235、GB50268的要求。

6.7.2  4.2 PVC-U管道管件

##### （1） 材料

塑料管道及其附件的材料不能含具有气味、毒性或对健康有害以及对所输送的介质能产生不良影响的物质。塑料管道的内外壁应是光滑而清洁的，不能有沟槽和其它影响管道功能属性的缺陷。管道的两端应与轴线垂直并且无任何形变。整个管道在颜色上、光泽上、密度和其它物理性能上应均匀一致。尽可能以最大长度发运管道以使工地现场接头最少。除特殊注明外，塑料管道及其附件以公称直径表示。

##### （2）连接

塑料管道的连接采用胶粘式。

6.8 自控总成

6.8.1 基本功能描述

（1）电控系统

全自动化运行控制，可根据入水流量、水池液位等信息自行调整设备启停状态，根据定时实现设备反冲洗排污、排泥等流程，实现全自动运行。

★反冲水泵控制软件程序设计先进、稳定可靠、易于维护、操作方便。投标人须提供软件证书扫描件并加盖投标人公章，原件备查。

（2）远程控制

具备远传控制功能，设备运行过程中，实时监测设备运行状态，压力、液位等，出现异常情况，显示报警信息，同时报警信息上传云平台，根据需要推送管理人员。具备手机APP监控控制功能，用户可在手机上实时观察设备运行状态，也可通过手机控制设备的启停。不需人员到现场即可实时掌控设备情况。

★投标人研发的净水厂自动化控制及远程调度通讯软件统设计先进、稳定可靠，且具备开放性、兼容性。投标人须提供软件证书扫描件并加盖投标人公章，原件备查。

6.8.2控制要求

自控总成对所控主设备和辅助设备进行单独控制操作，并以一条流水线为单元根据工艺控制要求对所控设备进行联动操作。

自控总成自带PLC控制系统，控制方式分手动控制、就地自控以及远程自控三种方式。手动控制由配套电控箱上的控制按钮实现。就地自控由配套电控箱自带PLC控制系统就地实现自控。远程自控由配套电控箱接受自动控制系统远程控制信号实现自动控制。控制转换由配套电控箱上的转换开关实现。集成式模块化净水设备配备流量监测装置和进、出水控制系统，控制柜既可以手动现场对设备各阀门进行控制，也可以独立自动接收远程控制信号启停，还可以将运行、停止、液位信号、控制信号、故障信号等反馈至客户指定的地点。

自控总成面板上为所控每个设备设置开(正反转)/停按钮、自动/手动转换开关、紧急停车按钮、开停及故障指示灯。带有变频控制的电控箱还在面板上设置手动调速面板。

★投标人提供的电气元件管理系统软件程序设计先进、稳定可靠、易于维护、操作方便。投标人须提供软件证书扫描件并加盖投标人公章，原件备查

6.8.3材质要求

- 防护等级：不低于IP44；

- 电控箱：金属全封闭式；

- 材质：镀锌钢板；

- 厚度：≮1.5mm；

- 箱体颜色：RAL7035；

- 在电控箱底部、侧面、顶部留有进出电缆敲落孔；

- 电控箱金属外壳具有可靠的安全接地保护系统。

6.8.4操作显示终端要求

- 7寸 TFT LCD显示器；

- 触模屏操作；

- 分辨率：800*480

- 亮度：350

- 对比度：500:1

- 背光类型：LED

- 背光寿命：大于30000小时

- 色彩：16M色

- LCD可视角(T/B/L/R)：50/70/70/70电源：24VDC；

- 可与工业以太网或专用控制网或PLC相连，并且配套提供连接电缆和附件；

- 外壳保护：IP65F；

- 工作温度：0～50℃；

- 相对湿度：10～95%（无冷凝）；

- 配套提供编程软件。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、交付地点： 上杭县临城镇、蛟洋镇

2、 交付时间：签订合同后，由甲方按实际须求下单后15天内到货

3、交付条件：验收合格并交付使用
4、是否收取履约保证金：是，履约保证金为合同金额的10%，投标人可以选择现金、银行保函形式之一在签定合同前提交；履约保证金在合同履行完毕后20个工作日内无息退还。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件和采购合同要求验收。由使用单位负责验收：设备自安装、调试完毕起30日历天内投标人负责并会同使用单位有关人员按验收标准进行验收，若由于甲方原因逾期未验收的将视为验收合格。 |

7、数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 分批付款，设备到货后15个工作日内支付该批设备价款的30% |
| 2 | 50 | 分批付款，安装、调试完毕15个工作日内支付该批设备价款的50% |
| 3 | 15 | 验收合格后15个工作日内支付至合同价款的95% |
| 4 | 5 | 余款5%作为质量保证金，在设备验收合格满二年后15个工作日内付清。 |

8、调试

8.1、中标人应负责按所签订合同的设备、设备安装及材料运送（含二次搬运）到采购人要求的地点并进行施工、安装、调试和验收，整个过程中所涉及的一切费用均应含在本次投标报价内。

8.2、中标人将设备送达采购方后，应在收到采购人通知后一星期内，派出有经验的专业技术人员进行安装调试。

8.3、由中标人负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。如因中标人原因造成延期，所造成的费用由中标人承担。中标人要对其所提供的货物及其安装质量负全部责任。

8.4、技术培训

8.4.1、中标人应派专业的技术人员到采购方指定的地点对采购方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购方的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除。中标人委派的专业技术人员所费用均由中标人承担。

9、验收标准

9.1、所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。中标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

9.2、验收程序和方法

9.2.1、出厂检验

中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同设备出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。结果必须符合第                    9.1款验收标准的要求。

9.2.2、中标人自检

设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给采购人。

9.2.3、验收与最终验收

中标人自检后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，中标人需立即进行整改，并通过最终验收。

9.3、中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担。

10、售后服务要求

10.1、质保期：本项目整体质保期为二年，自项目通过最终验收之日起计算。质保期内中标人应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修、零部件的更换。

10.2、在质量保证期内的货物运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后必须4小时内响应，24小时内应派遣工程师到达故障现场进行免费维修，每周7天。如属硬件故障原因而且在到达故障现场24小时内无法排除故障的，须三天内提供同型号新机更换以保证采购人设备的正常运行。中标人应对由于设计、工艺、材料及设备的缺陷而发生的任何质量问题负责。在质量保证期内货物使用发生故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零配件和维修服务。在质量保证期內发生的更换零配件和维修费用均由中标人负责。

10.3、质保期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人有责任对货物在必要的时候进行定期维护和修理，更换配件时只能收配件成本费。

10.4、在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保物品的正常使用。

10.5、投标方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

10.6、投标人拟投入的售后服务人员应不少于3人，需提供相应人员名单及社保缴交情况。

11、报价要求

11.1、投标人必须严格按照招标文件中提供的货物及服务数量清单进行整体报价，并详细列出各个分项单价及总价；供货商应充分考虑交货验收期间生产材料价格上涨及市场销售价格上涨的风险，且该项风险费在报价中充分考虑。包括但不限于以下费用：设备费、运输费、二次转运费、运输保险费、装卸、材料费、专用工具费、税费、风险费、保管费、安装调试费、搬运费、安装辅材费、安装费、验收费、设备检测费、水质检测费、技术服务费、培训费、招标代 理服务费，各投标人应依据招标文件要求自行核算成本报价。

11.2、报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

11.3、投标人单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标 后不得再向采购人收取任何费用。

12、专用工具

中标人应提供一套维修所需的专用工具及其清单。

13、技术资料要求

中标人应向采购人提供不少于以下列出的中文技术资料，在设备交货时随设备提供，并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包含在报价内，如有不符合采购人有权拒收。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

(1)厂家产品验收标准

(2)中文使用说明书、技术说明书

(3)厂方标准配置目录

(4)装箱单

(5)产品标准合格证

(6)操作手册，安装维修手册及线路原理图

(7)备品备件、易损件清单及价格目录

(8)零部件目录

(9)合同中要求的其他文件资料

14、专利权

14.1、中标人须保障采购人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

15、违约责任

15.1、因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

15.2、在签定采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

15.3、因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

15.4、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

15.5、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

# 第五部分　合同格式及条款

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

## 第六部分  投标文件封面

招标项目名称：

标段名称：

招 标 编 号：

投 标 文 件

投标人:                           （盖投标人单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

## 日期：             年           月           日

目  录

              - 投标承诺函

              - 投标书

              - 资格证明文件

              - 法定代表人授权书

              - 开标一览表

              - 投标分项报价表

              - 技术和服务要求响应表

8.     商务条件响应表

9、   投标人提交的其他资料（若有）

## 一、投标承诺函

致：福建省水务发展集团上杭水务有限公司:

经认真阅读研究贵公司（项目名称及标段名称）           的招标文件，我公司决定参加投标，并作如下承诺：

1、我公司完全同意和接受本招标文件一切规定和要求，愿意按该招标文件的要求参加投标。

2、投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果及招标人认为有必要的一切处罚措施。

3、我公司承诺在投标报价时已充分考虑时间跨度和价格波动因素，在合同有效期限内完全按照中标价和合同条款要求运货与结算。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

4、我公司承诺在该项目投标活动中，严格遵守法律法规。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果，我公司承诺如果我公司被评定为中标候选人，我公司将保证能够根据招标人的需要提供投标文件中所有扫描件部分所对应的原件供招标人核对，若无法提供或核对有不相符之处，我公司自愿取消中标资格并且承担一切后果。

5、我公司完全理解本项目招标文件及其补充通知中规定的一切条款，对招投标程序无任何疑义。

6、我公司同意招标文件规定的合同价款支付方式。

投标单位：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人或其委托代表人：      （签字或盖章）

日期：       年     月    日

## 二、投标书

致              （招标人）：

（投标单位全称）参加贵方组织的           （招标编号、招标项目名称及标段）招标的有关活动并进行投标，我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

- 投标承诺函

- 投标书

- 资格证明文件

- 法定代表人授权书

（5）开标一览表

（6）投标分项报价表

（7）技术和服务要求响应表

（8）商务条件响应表

（9）投标人提交的其他资料（若有）

据此函，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标单价为人民币种；

  - 投标人将按招标文件的规定履行责任和义务；

  - 投标人已详细阅读全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 本投标自开标之日起有效期为 90 个日历日。

  - 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

  - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

电话：                                            传真：

投标单位：       （盖投标人单位电子公章）

法定代表人或其委托代表人：      （签字或盖章）

日期：         年       月        日

三、资格证明文件

1、符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

2、投标人应为具备有效的企业法人营业执照且有能力提供招标货物及服务的供应商；

3、信用记录查询结果（格式后附）；

4、投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明（格式后附）

5、投标保证金交纳证明材料（需投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件）。

以上所有扫描件后附

信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）

投标单位：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人或其委托代表人：       （签字或盖章）

日期：         年       月        日

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标单位：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人或其委托代表人：       （签字或盖章）

日期：         年       月        日

## 四、法定代表人授权书

（招标人）：

(投标人全称)我单位法定代表人          授权________________(姓名)为我公司全权代表，参加贵公司组织的“      （项目名称及标段名称）  ” (招标编号：     )招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

投标单位：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代表人：     （签字或盖章）

日期：         年       月        日

注：附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件。如法定代表人签署投标文件的，无需提供法定代表人授权书，但需附上法定代表人身份证扫描件。

### 五、开标一览表

招标编号：

招标项目名称：

标段名称：

货币及单位：人民币元

| 序号 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的标段的“投标报价”。

1.2“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标单位：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人或其委托代表人：       （签字或盖章）

日期：    年   月   日

六、投标分项报价表

招标编号：

招标项目名称：

标段名称：

货币及单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.2“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”， “总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中列示的“投标总价”保持一致。

1.4若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标单位：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人或其委托代表人：       （签字或盖章）

日期：    年   月   日

### 七、技术和服务要求响应表

招标编号：

招标项目名称：

标段名称：

| 序号 | 技术和服务要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第四部分“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标单位：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人或其委托代表人：       （签字或盖章）

日期：    年   月   日

八、商务条件响应表

招标编号：

| 序号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第四部分“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标单位：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人或其委托代表人：       （签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 九、投标人提交的其他资料（若有）

技术项商务项得分索引表

| 类别 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 | 得分自评情况 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、技术项评分 |  |  |  |  |  |
| 2、商务项评分 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、为便于评委评标，投标人提供评分表技术项、商务项“点对点”的得分索引表。 2、投标人应按照招标文件第七部分评标方法和标准中技术项、商务项的顺序提供真实详细材料，标明证明材料所在页码，证明文件附后。 3、若投标人未提供评分表技术项、商务项“点对点”的得分索引表或由于编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读的,每项扣0.5分,直至扣满5分为止。。 |  |  |  |  |  |

# 第七部分   评标方法

## 综合评分法

- 7.1 评标前准备工作

7.1.1 评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本招标项目的目的、性质、范围和主要的技术要求、标准和商务条款，以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。

7.1.2 招标人（招标代理）应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等，必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。

- 7.2 初步评审

7.2.1 资格审查

评标委员会将按照招标文件投标须知前附表要求对投标人进行资格审查，以确定是否为符合招标文件规定要求的合格投标人，经上述资格审查不合格的投标文件按照废标处理，资格审查合格的投标人进入下一程序的评审。

7.2.2 投标文件的符合性检查和响应性确定

7.2.2.1 在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了甲方的权力，或保留、反对投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

7.2.2.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

凡有下列情况之一者，投标文件视为未实质性响应招标文件要求，按废标处理，不得进入下一步的详细评审：

（1）投标有效期不满足招标文件要求的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

（3）未按规定提交投标保证金的；

（4）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（5）投标报价超过最高控制价的；

（6）投标人提出的合同价款支付方式不符合招标文件规定的；

（7）第四部分招标内容及要求条款出现未响应的；

（8）招标文件中有规定的其它废标条款。

7.2.2.3 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 7.3 投标文件的澄清

7.3.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。

7.3.2 投标文件的投标报价的算术性错误修正

7.3.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的投标报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

（1）如果投标文件的投标报价表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

（2）对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时不予核减，全部进入评标价评议。

7.3.2.2 按上述7.3.2.1款算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收，并不影响评标工作。

经上述修正后的投标报价称为“评标价”。

## 7.4  详细评审

评标委员会仅对通过初步审查评审的投标文件进行详细评审。

7.4.1综合评分法的分值构成和评分标准：

综合评分法采用百分制进行量化。满分100分，其中价格分占30分，技术分占55分，商务分占15分。综合评分法的评分标准如下。

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 5分 | 投标人研发的模块化净水系统技术已通过省级及以上科技行政主管部门鉴定。鉴定结论为国际领先的得5分，国际先进的得3分，国内领先的得2分。本项获得多项鉴定证书的，只计取其中一项得分，不得累加，以得分最高项的为本项得分，满分5分。（投标人须提供科学技术成果鉴定证书原件扫描件加盖投标人公章，鉴定结论须与该评分标准一致，否则不得分）。 |
| 1-2 | 5分 | 投标人研发的模块化净水技术获省级水利厅或建设厅或科技厅及以上国家机关颁发的科技进步一等奖得5分，二等奖得3分，三等奖得2分。本项获得多项鉴定证书的，只计取其中一项得分，不得累加，以得分最高项的为本项得分，满分5分。（投标人须提供获奖证书原件扫描件加盖投标人公章，获奖须与该评分标准一致，否则不得分）。 |
| 1-3 | 8分 | 投标人制造的模块化净水设备或模块化净水装置获得由国家知识产权局颁发的：外观专利每个得2分，最高得6分；实用新型专利每个得2分，最高得6分；获得发明专利每个得4分，最高得8分，本项满分8分。 （投标人须提供投标模块化净水设备或模块化净水装置的专利证书原件扫描件加盖投标人公章） 。 |
| 1-4 | 7分 | 投标人制造的模块化净水设备或净水装置具有环保产品质量监督检验中心的检验报告，国家级检验合格的得7分，省级检验合格得5分，市级检验合格得4分。本项获得多个级别检验报告的，只计取其中一项得分，不得累加，以得分最高项的为本项得分，满分7分。（投标人制造的模块化净水设备须提供环保产品质量监督检验中心的检验报告专利证书原件扫描件加盖投标人公章） |
| 1-5 | 4分 | 投标人制造的模块化净水设备的絮凝池采用稳定可靠用技术，以避免在第一次注水和正常运行当中因水池泄漏或者系统排空时水池相邻部分产生压力差对池壁造成的破坏，技术优的得4分，良的得3分，一般的得2分，满分4分。（投标人须提供加盖制造商公章符合该要求的佐证资料，否则不得分）。 |
| 1-6 | 4分 | 模块化净水设备的沉淀采用水平管沉淀法，需具备排泥及自动清洗装置；水平管前水平管后分别加装布水集水装置技术优的得4分，良的得3分，一般的得2分，满分4分。（投标人须提供加盖制造商公章符合该要求的佐证资料，否则不得分）。 |
| 1-7 | 3分 | 投标人应随投标文件提交模块化净水设备采用的防腐做法及保证使用年限。按防腐做法提交的详尽性及合理性，优的得3分，良好得2分，一般的得1分，满分3分。 |
| 1-8 | 3分 | 投标人研发的净水厂自动化控制及远程调度通讯软件统设计先进、稳定可靠优得3分，满分3分。（须提供软件证书扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 1-9 | 3分 | 投标人研发的电气元件管理系统软件程序设计先进、稳定可靠、易于维护、操作方便的得3分，满分3分。（须提供软件证书扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 1-10 | 8分 | 投标人制造的模块化净水设备质量技术性能指标、设备结构、部件材质等满足本项目招标文件中“工艺流程和专用技术规定”的得 8分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。（投标人须提供加盖制造商公章的佐证资料扫描件）。 |
| 1-11 | 3分 | 投标人制造的模块化净水设备的净水控制主站、从站设计及自控系统防雷设计方案科学合理、针对性强、安全可靠、易于维护、操作方便及系统的拓展性和开放性优的得3分，良的得2分，一般的得1分，满分3分。（投标人须提供加盖制造商公章符合该要求的佐证资料，否则不得分）。 |
| 1-12 | 2分 | 根据投标供应商施工组织设计、施工方案的合理性，安装方案、施工人员组织、售后服务等的可行性由评委进行横向评议并在0-2分之间进行打分，满分2分。 |
| 1、投标人必须提交各评分项目需要的证明材料扫描件，所有扫描件应有效、清晰，注明“与原件一致”并加盖投标人公章。原件备查。 2、按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标供应商的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。 |  |  |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 1分 | 投标人具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证书得1分，满分1分。（提供证书扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 2-2 | 1分 | 投标人具有建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包叁级（或以上）资质证书得1分，满分1分。（提供证书扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 2-3 | 1分 | 投标人制造的低压成套开关设备具有中国质量认证中心颁发的国家强制性产品（3C）认证证书得1分，满分1分（提供证书扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 2-4 | 1分 | 投标人具有中国电子信息行业联合会核发的信息系统集成及服务叁级及以上资质证书得1分，满分1分。（提供证书扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 2-5 | 2分 | 投标人制造的净水设备具有卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件得2分，满分2分。（须提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 2-6 | 2分 | 投标人制造的消毒设备具有卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件得2分，满分2分。（须提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 2-7 | 3分 | 投标人通过国家质量管理体系认证得1分，通过国家环境管理体系认证得1分,通过国家职业健康安全管理体系认证得1分，满分3分。（提供证书扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 2-8 | 4分 | 投标人近三年（自2018年1月1日起至本项目投标截止日止，）内承担过的1万吨/天规模及以上净水厂项目模块化净水设备供应及安装的业绩每个得1分。本项最高得4分。必须是采用模块化净水设备或模块化净水装置的净水厂工程业绩才能得分。（非采用模块化净水设备或模块化净水装置的净水厂工程业绩无效,以中标通知书或供货合同、完工（或竣工）并提供以下四项齐全的业绩证明材料，否则不得分：①中标（成交）公告（须提供相关网站中标（成交）公告的查询网页）；②中标（成交）通知书； ③采购合同文本； ④能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件，满分4分。（须提供有效证书扫描件，加盖投标人公章）。 |
| 投标人必须提交各评分项目需要的证明材料扫描件，所有扫描件应有效、清晰，注明“与原件一致”并加盖投标人公章。原件备查。 |  |  |

（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由中标人随机抽取确定一个投标人作为中标候选人推荐。

（5）评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。每一评分项目（商务项分、技术项分两项）计分时，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

（6）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照投标价由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且投标价相同时按技术项得分高的

d. 评标总得分（FA）、投标价、技术项得分都相同时由招标人现场随机抽取。