福建省信息化工程项目

招标文件示范文本（试行）

招标编号：E3508230801801679001

项目名称：上杭县平安城市四期(续保)及高清监控改造项目

招标人（盖电子单位公章）：上杭工贸实业发展有限公司

招标代理机构（盖电子单位公章）：福建森雅项目管理有限公司

二〇二〇年十二月

使用说明

- 《福建省信息化工程项目招标文件示范文本（试行）》适用于本省行政区域内的由福建省数字福建建设领导小组办公室（福建省大数据管理局）及设区市级、县级信息化工程项目审批部门审批、核准、备案的依法必须进行招标的信息化工程项目招标投标活动。非依法必须招标的信息化工程项目可参照本示范文本执行。

- 《福建省信息化工程项目招标文件示范文本（试行）》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标标准和办法”、第4章“招标内容及要求”、第5章“合同条款及格式”、第6章“投标文件格式”。

- 《投标须知》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《投标须知内容修改表》（附件2-5）中进行修改或补充。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《福建省信息化工程项目招标文件示范文本（试行）》由福建省数字福建建设领导小组办公室组织编制，并公开征求各方意见、组织专家评审后发布。各使用单位或个人可从福建省公共资源交易电子公共服务平台下载电子文档。对《福建省信息化工程项目招标文件示范文本（试行）》有何意见和建议，请向福建省数字福建建设领导小组办公室反映。

目    录

第1章招标公告/投标邀请书	6

招标公告（适用于公开招标）	6

第2章投标须知	12

第1节　投标须知前附表	12

第2节　投标须知	21

第3章 评标标准和方法	73

第2节　经评审的最低投标价中标法	73

第4章 招标内容及要求	84

1、项目概况（采购标的）	84

3.1项目设备数量及相关参数	123

三、商务条件	134

第5章 合同条款及格式	138

合同协议书(参考文本)	139

合同附件	143

第6章 投标文件格式	145

资格文件	147

技术商务文件	178

报价文件	188

- 招标公告/投标邀请书

- 招标公告（适用于公开招标）

本招标项目上杭县平安城市四期(续保)及高清监控改造项目已由中共上杭县委   上杭县人民政府以杭委【2020】4号批准建设，项目业主为上杭县公安局，建设资金来自上杭县财政自筹，招标人为上杭工贸实业发展有限公司，委托的招标代理单位为福建森雅项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.招标编号：E3508230801801679001。

2.招标内容详细数量及主要技术规格等，详见“附件1-1”。

3.招标文件获取

3.1招标文件发售时间：2021年4月20日至投标截止时间前每日/至/，登录龙岩市公共资源交易中心（公共资源电子交易平台，网址：https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。

4.评标办法

本招标项目采用的评标办法：□综合评估法  ☑经评审的最低投标价中标法。

5.投标人的资格要求：

5.1凡具备本招标文件所述项目实施能力的法人或其他组织均可能成为合格的投标人。

5.2信用信息查询结果：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询并打印投标人信用记录。（查询结果存在投标人应当被拒绝参加招标活动相关信息的，其资格性审查不合格）。

5.3投标人须提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明。

5.4是否接受联合体形式的响应投标：☑不接受□接受。

5.5 类似项目业绩要求：无。

5.6其他资格条件：5.6.1、法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。5.6.2、特定条件:投标人或其母、总公司（总部）具有国家工业和信息化部颁发的有效的基础电信业务经营许可证复印件,且投标人须为县（市、区）级及以上分支机构，需提供相关证明材料。

根据上述资格要求，投标人投标文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见第二章投标须知和第六章投标文件格式。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交截止时间：电子投标文件截止时间前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币柒万元整。

6.3.投标保证金提交的方式：由投标人以电汇或转帐形式从基本开户银行汇达招标文件规定的投标保证金帐户（凭证内附加信息及用途栏需注明：招标编号）。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2021年5月13日 08:00，投标人应在截止时间前通过龙岩市公共资源交易中心（电子交易平台）递交电子投标文件。

7.2逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

8.开标时间、地点

8.1开标时间：2021年5月13日 08:00。

8.2开标地点：线上电子投标文件的提交地点：龙岩市公共资源交易中心电子交易平台(www.lyggzy.com.cn)、线下投标文件提交地点（开标地点）：龙岩市公共资源交易中心上杭分中心（李家坪大桥旁）。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(ggzyfw.fujian.gov.cn)、公共资源电子交易平台名称上发布。

10.招标人联系方式

招标人：上杭工贸实业发展有限公司

联系人：邱先生

电子邮箱：13950848616@139.com

传  真：/

电  话：13950848616

地  址：上杭县北二环路汀江大厦

11.招标代理机构联系方式

招标代理机构：福建森雅项目管理有限公司

地  址：上杭县振兴路132号

电子邮箱：fjsyxmgl@163.com

电  话：0597-3859012

传  真：/

12.电子交易平台联系方式

电子交易平台名称：龙岩市公共资源交易中心

网  址：https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/

联系电话：0597-3969630

13.招标项目监督部门联系方式

招标项目监督部门：上杭县财政局

地址：上杭县振兴路110号

联系电话：0597-3842526

附件1-1：招标项目一览表

金额单位：人民币元

| 招标项目名称 | 上杭县平安城市四期(续保)及高清监控改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 招标标的 | 数量 | 品目号预算（元） | 合同包预算（元） | 投标保证金（元） |  |
| 1 | 1-1 | 上杭县平安城市四期(续保)及高清监控改造项目 | 1 | 3563100 | 3563100 | 70000 |  |
| 项目完成时间：2021年09月30日。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施地点：龙岩市上杭县 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行维护、技术支持和保修服务要求：详见招标文件 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求：详见招标文件 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金：□无要求 □现金 □保函 √其他： 履约保证金百分比：1%。说明：在领取中标 通知书后签订合同前，中标人应向采购人提交合同价款1%的履约保证金，履 约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交。 该履约保证金在整个项目最终验收合格并交付使用后无息退回。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：无。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标须知

  - 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：上杭工贸实业发展有限公司 地址：上杭县北二环路汀江大厦 联系人：邱先生 电话：13950848616 传真：/ 电子邮箱：13950848616@139.com 招标代理机构：福建森雅项目管理有限公司 地址：上杭县振兴路132号 联系人：傅女士 电话：0597-3859012 传真：0597-3859012 电子邮箱：fjsyxmgl@163.com |
| 2 | 1.2 | 招标项目名称 | 招标项目名称：上杭县平安城市四期(续保)及高清监控改造项目 |
| 3 | 1.3 | 项目建设规模、招标范围及内容 | 上杭县平安城市四期(续保)及高清监控改造项目（具体详见招标文件） |
| 4 | 1.4 | 本招标项目使用的电子交易平台和公共资源交易中心 | 电子交易平台名称：龙岩市公共资源交易中心 网址：https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/ 联系电话：0597-3969630 公共资源交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心（https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/） 地址：龙岩市公共资源交易中心上杭分中心（李家坪大桥四楼） 联系电话：0597-3969630 |
| 5 | 1.5 | 电子招投标基本要求 | （1） 投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。 （2）投标人应按招标文件要求将投标文件制成一个“.LYTF”格式的投标文件网络上传 |
| 6 | 2.1 | 资金来源、比例及资金落实情况 | 资金来源：上杭县财政自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 7 | 4.1 | 资格标准 | 资格标准（所有证明材料均应加盖电子单位公章，否则投标无效）： (1)凡具备本招标文件所述项目实施能力的法人或其他组织均可能成为合格的投标人，投标人应提交以下资格证明文件： ①营业执照等证明文件。提供有效的营业执照原件扫描件或有效的事业单位法人证书原件扫描件或社会团体法人登记证书原件扫描件。 ②单位负责人资格证明书。 ③单位负责人授权书、单位负责人及委托代理人有效期内的身份证（正反面的原件扫描件）。 ④财务状况报告，依法缴纳税收和社会保险的相关材料： A、财务状况报告：提供开户许可证或基本存款账户信息证明。成立年限满1年及以上的投标人，还需要提供上一年度的经审计的财务报告，或基本开户银行出具的最近一年的资信证明。成立年限满半年但不足1年的投标人，还需要提供任一季度的季度财务报告或半年度财务报告，或提供基本开户银行出具的最近半年的资信证明； B、依法缴纳税收的相关材料：是指提供投标截止时间前六个月内任一月份（不含投标截止时间的当月）缴纳税收的凭据； C、依法缴纳社会保险的相关材料：是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上缴纳社会保险的凭据(缴费证明或社会保险缴纳清单)。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 注：依法免税或不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保险。 ⑤投标人是否需要提供具备履行合同所必需货物和专业技术能力的证明材料： □是 ☑否 ⑥提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 信用信息查询记录的打印件(或截图)。 ⑦投标人须提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明。 ⑧联合体协议（若有）。 ⑨项目业绩及其证明材料（若有）。 ⑩中小企业声明函（若有）。 ⑪提交投标保证金凭证。 ⑫退投标保证金申请书。 ⑬其他证明材料（根据资格要求补充）。 |
| 8 | 4.2 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / |
| 9 | 8 | 项目现场踏勘 | 招标人是否组织项目现场踏勘：□是 ☑否 |
| 10 | 10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 对分包人的资格要求：/ |
| 11 | 12.1 | 招标人澄清 发出的形式 | 2021年4月28日 17:30:00前通过电子交易平台答复。 |
| 12 | 17.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价： 本项目招标人约定的最高投标限价为人民币3563100元。投标人超过最高限价的报价为无效报价,其投标将被否决。投标人可依据市场行情和自身情况，自由竞价。 |
| 13 | 18.1 | 投标有效期 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 14 | 19.2/19.5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：70000元人民币。 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①种形式提交。 ①银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3508230801801679001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标保证金到账汇款证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。招标人应当在投标截止的同一时间自行查询投标保证金到账情况。投标人投标保证金转账回单上账号应与企业开户许可证或基本存款账户信息上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行账号：909051001001000018294700001365 开户银行：上杭农商银行营业部 账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司上杭分公司 帐 号：909051001001000018294700001365 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 特别提示： 请投标人务必认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户或招标文件约定生成的虚拟账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果； 请投标人在转账或电汇的凭证上注明E3508230801801679001 保证金应当从投标人基本账户汇出； ②银行保函形式：/ 。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：/。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单（加盖投标人电子单位公章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。 ③投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）。 4、投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。 |
| 15 | 21.1 | 投标文件加密和递交 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版) 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话400-998-0000 投标文件编制和加密要求：如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 投标文件递交地址：投标人应在截止时间前通过龙岩市公共资源交易中心上杭分中心递交电子投标文件。 |
| 16 | 22.1 | 递交投标文件截止时间 | 投标截止时间：2021年5月13日 08:00:00。 |
| 17 | 24.1 | 开标 | 通过电子交易平台公开开标，所有投标人均应当准时在线参与开标。 开标地点：龙岩市公共资源交易中心上杭分中心 开标时间：2021年5月13日 08:00。 |
| 18 | 24.2 | 投标文件解密方式 | 在线解密（解密时长60分钟） |
| 19 | 24.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 20 | 25.1 | 评标委员会 | 本项目评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。 |
| 21 | 27.1 | 评标标准和方法 | 评标标准和方法：本项目采用□综合评估法 ☑经评审的最低投标价中标法 |
| 22 | 27.2（6） | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 开标前15日 |
| 23 | 27.2（11）/29.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑ 是 □ 否，推荐的中标候选人数：1个 |
| 24 | 33.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的 1％ 履约担保形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 履约担保期限：该履约保证金在整个项目最终验收合格并交付使用后无息退回。 |
| 25 | 34.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 26 | 36.1 | 招标代理服务费 | 1、关于代理服务费向中标人收取 ： 1.1本项目类别： 货物 1.2收费标准以单个合同包的中标总金额为准，按差额定率累进法计取。本项目的项目类别及相应的收费标准如下： 货物： （0，100]万元 1.50% （100，500]万元 1.10% （500，1000]万元 0.80% （1000，5000]万元 0.50% 1.3招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。2、场地费按龙岩市公共资源交易中心收费标准向中标人收取。 |
| 27 | 37.4 | 招标项目行政监督部门 | 招标项目行政监督部门：上杭县财政局 地址： 上杭县振兴路110号 联系电话：0597-3842526 |
| 28 |  |  | 其他：1、本项目《平安上杭“雪亮工程”项目可行性研究设计方案（含预算造价）》编制费及初步设计费用由中标人支付，中标人在收到中标通知书30日内将款项转入上杭工贸实业发展有限公司 指定账户。 2、①纸质投标文件：资格审查文件的正本1份、副本5份，商务文件的正本1份、副本5份，技术文件的正本1份、副本5份。 ②可读介质（光盘或U盘）2份：投标人应将其上传至龙岩公共资源交易中心网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存2份。 3、其他资格条件：3.1、法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。3.2、特定条件:投标人或其母、总公司（总部）具有国家工业和信息化部颁发的有效的基础电信业务经营许可证复印件,且投标人须为县（市、区）级及以上分支机构，需提供相关证明材料。 |

  - 投标须知

- 一、说明

##### 招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需的工程（货物和服务）进行招标。

1.1招标人和招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

1.2招标项目名称：见投标须知前附表第2项。

1.3项目建设规模、招标范围及内容：见投标须知前附表第3项。

1.4本招标项目使用的电子交易平台和公共资源交易中心：见投标须知前附第4项。

1.5电子招投标基本要求：见投标须知前附第5项。

1.6定义

1.6.1“信息化工程”系指本次招标的货物或服务。

1.6.2“货物”系指中标人按招标文件规定向招标人提供的信息化工程相关的设备、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.3“服务”系指招标文件规定中标人须承担的信息化工程相关的需求分析、软件开发、实施、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.6.4“单位负责人”指单位负责人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

##### 招标项目的资金来源和落实情况

2.1资金来源、比例及资金落实情况：见投标须知前附表第6项。

##### 招标项目一览表

3.1“招标项目一览表”见招标公告/投标邀请书。

##### 投标人资格要求

4.1投标人资格标准详见本章《投标须知前附表》第7项。

4.2投标须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合投标须知前附表第8项的要求外，还应遵守以下规定：

（一）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（二）由同一专业的单位组成的联合体且协议约定共同承担相同专业工作的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（三）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.3投标人不得存在下列任何情形：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）受同一法人或其他组织管理、控制的分公司（分支机构）同时参与本招标项目（合同包）投标的；

（三）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（四）与本招标项目（合同包）的其他投标人的单位负责人为同一人；

（五）与本招标项目（合同包）的其他投标人存在控股、管理关系；

（六）与本招标项目（合同包）其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物投标；

（七）为本招标项目（合同包）提供过设计、编制技术规范和其他文件等咨询服务；

（八）为本招标项目（合同包）的监理人；

（九）为本招标项目（合同包）的代建人；

（十）为本招标项目（合同包）的招标代理机构；

（十一）与本招标项目（合同包）的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一人；

（十二）与本招标项目（合同包）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（十三）被有关行政主管部门责令停产停业、吊销企业营业执照；

（十四）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（十五）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（十六）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（十七）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十八）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”和“严重违法企业名单”；

（十九）被人民法院列入失信被执行人名单；

（二十）在近三年内投标人或其单位负责人、拟委任的项目负责人有重大违法记录或行贿犯罪行为的；

（二十一）法律法规或投标须知前附表规定的其他情形。

##### 投标费用

投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对在招标文件和投标文件中及在招标投标活动中获悉的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

##### 专利说明

中标人应保证招标代理机构和招标人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标代理机构和招标人因此遭受的全部损失。

##### 项目现场踏勘

是否组织项目现场踏勘见前附表第9项。

##### 投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

##### 分包

10.1是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包，分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件见投标须知前附表第10项。除投标须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

10.2若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目与中标人共同向招标人承担连带责任。

10.3招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

10.3.1投标文件中未载明分包承担主体；

10.3.2投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

10.3.3投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

- 二、招标文件

##### 招标文件的组成

招标文件用以阐明所需工程（货物和服务）招标程序和合同条款及格式。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告或投标邀请书

（2）投标须知

（3）评标标准和方法

（4）招标内容及要求

（5）合同条款及格式

（6）投标文件格式

##### 招标文件的澄清、修改

12.1招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改（澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的），应当在投标须知前附表第11项规定的时间通过电子交易平台发布（发布时间应在投标截止时间至少15日前，不足15日的，将相应延长投标截止时间）。潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人在招标期间对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

##### 异议

13.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定的期限内使用本单位的 CA 证书（异议人是法人的，异议需加盖有效的电子单位公章和法人电子姓名章；异议人是自然人的，异议需加盖有效的电子姓名章，并附有效身份证明以及与本招标项目有利害关系的证明材料原件扫描件），按照以下规定通过电子交易平台向招标人提出：

13.1.1异议人的名称、地址及有效联系方式。

13.1.2异议事项的基本事实。

13.1.3相关请求及主张。

13.1.4有效线索和相关证明材料。

13.2招标人对招标文件异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省电子行政监督平台”）向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招标投标活动。

13.3招标人收到异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。

13.4招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

- 三、投标文件的编写

##### 编写要求

14.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

14.2除非有另外的规定，投标人可对“招标项目一览表”所列的合同包进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物/服务只能有一个报价，否则视为无效投标。

14.3投标人必须在《技术和服务要求响应表》、《商务条件响应表》中如实对招标文件“第四章招标内容及要求”中各项要求进行逐项应答，不可简单复制粘贴(特别是招标技术要求中涉及具体数值要求的，投标人应如实填写所投产品的具体参数数值)或缺漏项应答，对有要求提供证明材料进行佐证的招标要求，投标人应在投标文件中提供佐证材料予以证明，并在《技术和服务要求响应表》、《商务条件响应表》中备注佐证材料所在页码，以便评委会逐项对应审阅。未按上述要求制作或未提供佐证材料的，将可能导致评委会做出不利于投标人的判定，相关指标可被视为负偏离。如果投标人应答内容与其提供的佐证材料不一致且佐证材料指标不满足招标要求的，评委会可依据佐证材料直接判定该项指标为负偏离，如果评标委员会发现投标人为谋取中标恶意篡改《技术和服务要求响应表》中招标文件要求的或投标产品响应栏中应答的技术指标与其提供的佐证材料明显不符的【特别是招标技术要求中涉及具体数值要求的指标，投标人应答的具体数值与投标人提供的佐证材料不一致的，可视为投标人为谋取中标而恶意篡改所投产品技术指标】，评标委员会可视为弄虚作假而拒绝其投标，其投标保证金不予退还。

14.4投标文件中所有证明文件(含资格证明文件及其他证明)扫描件应是最新(有效)、清晰的，若需要年检的，应在规定时间内通过年检且具有年检记录，并加盖电子单位公章，否则视为该证明文件无效。

14.5 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

14.6投标文件应当对招标文件实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

14.7投标文件全部采用电子文档，除投标须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子单位公章。由投标人的单位负责人加盖电子单位公章的，应附单位负责人身份证明，由代理人签字或加盖电子姓名章的，应附由单位负责人签署的授权委托书。

##### 投标文件语言

15.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书提供原件扫描件，并加盖投标人电子单位公章。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。未按上述要求提供的视为非中文证明文件无效。

15.2中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

##### 投标文件的组成

16.1资格文件

1、投标函

2、单位负责人资格证明书

3、单位负责人授权书

4、营业执照等证明文件

5、财务状况报告

6、依法缴纳税收证明材料

7、依法缴纳社会保险证明材料

8、具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函

9、参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明

10、信用记录查询结果

11、联合体协议书（若有）

12、项目业绩及其证明材料（若有）

13、中小企业声明函（若有）

14、提交投标保证金凭证

15、退投标保证金申请书

16、投标人提供的其他资料

16.2技术商务文件

1、投标标的一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人提交的其他资料（若有）

16.3报价文件

1、投标总价报价表

2、投标分项报价表

3、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

##### 投标报价要求

17.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第6章“投标文件格式”的要求在“投标总价报价表”中进行报价并填写“投标分项报价表”。

17.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

17.3若文字大写表示的数额与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数额为准；如果“投标总价报价表”的总价与投标文件中相应内容不一致的，以“投标总价报价表”的总价为准；如果单价汇总金额与总价金额不一致的，以单价为准，并修改总价；若单价有明显的小数点错位，应以“投标总价报价表”的总价为准，并修改单价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评审。投标人在投标截止时间前修改“投标总价报价表”中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标分项报价表”中的相应报价。

17.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标须知前附表12项中载明。

17.5若投标人的报价明显低于其他报价（指投标报价低于所有资格、技术及商务文件审查合格的投标人的投标报价平均值的50%），使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

##### 投标有效期

18.1投标有效期见投标须知前附表第13项。

18.2在投标须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

18.3在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

18.4出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

##### 投标保证金

19.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

19.2投标人应在提交投标文件之前按照投标须知前附表第14项要求的投标保证金。

19.3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

19.5设有投标保证金的，招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第14项的规定，下同）。

19.6招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第19.5款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

19.7投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。

19.8发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人

提出附加条件；

(3)中标人未按规定向招标人提交履约保证金；

(4)中标人放弃中标的；

(5)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(6)本招标文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形；

##### 投标文件的格式

20.1投标人通过下载招标文件的电子交易平台递交电子投标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编制，使用下载招标文件的电子交易平台编制投标文件，进行盖章、文件加密。

20.2投标文件应由投标人的单位负责人或者其授权代表签字或加盖电子姓名章，如由后者签字或盖电子姓名章，应提供“单位负责人授权委托书”，并附法人及投标代表完整、有效的身份证扫描件。

20.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

20.4投标人应提交证明其拟供货物/服务符合招标文件要求的技术投标文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供货物/服务主要技术性能的详细描述。投标人随同投标文件提供的技术资料必须规范、完整。否则将导致评委会做出不利于投标人的判定。

20.5投标人对招标要求应该响应的内容采取回避，或对本应提供的技术数据采取文字叙述答非所问、含糊不清、模棱两可的，将导致评委会做出不利于投标人的判定。

- 四、投标文件的提交

##### 投标文件的加密和递交

21.1投标人应当按照招标文件投标须知前附表第15项的要求加密并在电子交易平台递交投标文件。

21.2潜在投标人应当在招标文件载明的投标截止时间前，通过电子交易平台完成其投标文件的传输递交。电子交易平台在投标截止时间前收到潜在投标人送达的投标文件，应当即时向潜在投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：详见招标公告/投标邀请书）。

##### 递交投标文件截止时间

22.1所有投标文件均应按照招标文件投标须知前附表第16项要求的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件。

22.2出现因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22.3在投标截止时间后，投标人所递交的投标文件不予退还。

##### 投标文件的修改和撤销

23.1在投标截止时间前，投标人可以使用本单位CA数字证书替换或撤回已递交的投标文件，除投标人替换或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

23.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，不开标。

- 五、开标

##### 开标程序及异议

24.1招标人投标须知前附表17项的规定，通过电子交易平台公开开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。所有投标人均应当准时在线参与开标。

24.2主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子招标文件加密状态，并提示招标人和投标人，按照投标须知前附表第18项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第19项。

（4）投标人通过电子交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目完成时间等信息，并记录在案；

（5）解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-1）并向所有投标人公布。

（6）设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标标准和方法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

24.3开标异议

（1）投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标

人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

（2）招标人对开标异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过

省电子行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停招标投标活动。

24.4 评标委员会成员不得参加开标活动。

- 六、评标

##### 评标委员会

25.1评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员组成详见投标须知前附表第20项。

25.2技术、经济等方面专家的确定方式：应当由招标人按照福建省综合性评标专家库有关规定抽取专家。

25.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

25.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

25.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

25.6评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

##### 评标纪律

26.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与该过程无关的其他人员。

26.2投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被否决，并不予退还其投标保证金。

##### 评标工作规则

27.1本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第21项。

27.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目

标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评

标过程中考虑的相关因素。

评标委员会应当按照招标文件第3章“评标标准和方法”规定的方法、评审因素、标

准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标标准和方法”

没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

（3）评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，

核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）

规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核

实无误后方可评标。

（4）评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误文

件是否恰当地签署及要求的投标保证金是否已提供。

（5）招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

（6）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会在评审时可以否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-2和附件2-3。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第22项。

（7）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

（8）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

（9）评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（10）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。

（11）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-4）。评标报告应至少包含以下内容：

①基本情况和数据表；

②评标委员会成员名单；

③符合要求的投标一览表；

④否决投标的情况说明；

⑤评标标准、方法或者评标因素一览表；

⑥经评审的价格及投标人排序情况一览表；

⑦推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第23项规定）和签订合同前要处理的事宜；

⑧澄清、说明、补正事项；

⑨投标文件雷同情况。

（12）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

##### 评价要求

28.1如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评审。

28.2评标委员会可依据投标人的全部投标材料，对照招标文件要求进行评审，逐一核对投标人提交的证明材料，不得仅依据“招标项目一览表”、“技术和服务要求响应表”、“商务条件响应表”做出评价。对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会可认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；得(扣)分条款及其他条款，对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会可要求投标人进行澄清，澄清应当通过电子交易平台发出。投标人的澄清、说明应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。

28.3评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的投标人的单位负责人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（7）不同投标人的投标文件电子签章加盖错误的。

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

28.4不同投标人采用数据电文形式的投标文件（下称“电子投标文件”）存在下列情形之一，构

成雷同，视为串通投标：

（1）不同投标人的电子投标文件上传、解密计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

（3）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。

不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人有权按照招标文件的规定不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。

28.5投标人递交的电子投标文件未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经认定被篡改的，评标委员会应当否决其投标。

- 七、定标与签订合同

##### 定标方式

29.1除投标须知前附表第23项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

29.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

29.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

##### 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内，应当在电子交易平台和福建省公共资源交易电子公共服

务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

30.1招标人的名称、地址和联系方式；

30.2招标项目名称；

30.3评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（若有）；

30.4评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（若有）；

30.5被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

30.6推荐的中标候选人名单及其排序；

30.7中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件。

30.8中标候选人的项目负责人姓名及其执业证书注册编号（若有）、项目技术负责人姓名；

30.9中标候选人的投标报价、项目完成时间等；

30.10异议的渠道和方式；

30.11中标候选人业绩内容（若有）。

##### 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和福建省公共资源交易电子公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

31.1招标人的名称、地址和联系方式；

31.2招标项目名称；

31.3中标人名称及其中标金额；

31.4评标委员会成员名单。

##### 异议

32.1投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在规定的期限内使用本单位的 CA 证书（异议人是法人的，异议需加盖有效的电子单位公章和法人电子姓名章；异议人是自然人的，异议需加盖有效的电子姓名章，并附有效身份证明以及与本招标项目有利害关系的证明材料原件扫描件），按照以下规定通过电子交易平台向招标人提出：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式。

（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）。

（3）异议事项的基本事实。

（4）相关请求及主张。

（5）有效线索和相关证明材料。

32.2招标人对评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省电子行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停招标投标活动。

32.3招标人收到异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。

32.4招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

##### 履约保证金

33.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第24项规定的形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约保证金形式向招标人提交履约保证金。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金由联合体中牵头人提交。

33.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

34.1招标人、中标人收到中标通知书后按投标须知前附表第25项规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第五章“合同条款及格式”签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

34.2招标文件、招标文件的澄清或者修改文件、中标人的投标文件、承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

34.3招标人和中标人依法完成合同签订起3日内，招标人应当在电子交易平台和福建省公共资源交易电子公共服务平台公示合同信息，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（1）招标人的名称、地址和联系方式。

（2）招标项目名称。

（3）中标人的名称、地址和联系方式。

（4）合同总金额，合同标的交付时间、交付地点和交付条件，合同标的，验收要求，履约保证金，合同有效期等。

（5）其他需要对外公示内容。

##### 重新招标和终止招标

35.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）资格审查合格的投标人不足三个的；

（2）投标截止时间止提交投标文件的投标人少于三个的；

（3）评标委员会决定否决所有投标的；

（4）根据《福建省招标投标条例》规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

（5）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

35.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

35.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和福建省公共资源交易电子公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金、投标保证金及银行同期活期存款利息。

##### 招标代理服务费

36.1详见投标须知前附表第26项。

- 八、投诉

##### 投诉渠道及方式

37.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线下书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。

37.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，投诉人还需上传招标人的异议答复扫描件。

37.3投诉人通过省电子行政监督平台进行线上投诉，应遵守以下要求：

（1）投诉人为法人，投诉书需加盖有效的电子单位公章和单位负责人电子姓名章。

（2）投诉人为自然人，投诉书需加盖有效的电子姓名章，并附有效身份证明原件扫描件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

37.4本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第27项。

- 九、其他

##### 需要补充的其他内容

38.1评标委员会有权在评标过程中或招标人有权在招标活动过程中对投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况，如发现投标人存在弄虚作假行为的，其投标将被拒绝，投标保证金不予退还，其弄虚作假行为上报监督管理部门并在相关网站上予以公示；已中标的取消其中标资格，投标保证金不予退还；已签订合同的，招标人有权单方面终止合同；给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

38.2在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

### 附件2-1：开标记录表

（项目名称）开标记录表（1）

开标时间____年 ____月 ____ 日_____ 分 ____秒

招标编号：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 项目完成时间 | 社会信用 统一代码 | 解密情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：        记录人：        监标人：

_____年 _____  月  _____ 日

（项目名称）_开标记录表(2)

| 序号 | 投标人名称 | 上传、解密电子投标文件（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息 |  |  |  | 软硬件信息完整性及准确性 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 记录时间 | 雷同部分 | 计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号) | 是否雷同 | 是否按照规定记录软硬件信息 | 是否存在篡改 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人投标文件计算机硬件信息不存在时，“是否按照规定记录软硬件信息”应为“否”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件2-2： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）      ：

（项目名称）  招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。

2.                                                                                                                            。

......

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

年    月    日

### 附件2-3：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称）      招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                              。

2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位电子公章）

年       月       日

### 附件2-4：评标报告（参考格式）

招标编号：

项目名称：

评  标  报 告

年    月    日

一、招标项目简介

1、项目名称：

2、招标编号：

3、招标方式：

4、招标人：

5、招标代理机构：

6、招标方式：

7、项目完成时间：

8、项目实施地点：

9、招标公告发布日期：  年  月  日；招标公告发布媒体：        、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）；

10、投标截止时间、开标时间：  年  月  日  时  分。

11、开标地点：

12、投标单位：         。

二、评标委员会成员名单

评委会由   名专家和   名招标人代表组成。评标专家的产生是根据有关规定从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标委员会组成如下：

| 姓 名 | 身份证号码 | 专业 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主任 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
| …… | ` |  | 委员 |

三、评标方法和标准：

四、开标情况及评标情况说明：

1、投标人名单及开标情况：

| 投标人名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 解密情况 | 雷同性 认定情况 | 软硬件信息完整性情况 | 软硬件信息准确性情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、评标情况说明：

1. 资格文件评审情况：

根据招标文件规定的评标方法和标准，评标委员会对提供的资格文件情况进行评审。具体评审结果如下：

| 投标人名称 | 资格文件是否合格 | 资格文件评审不合格理由 |
| --- | --- | --- |

2. 商务文件与技术文件评审情况：

根据招标文件规定的评标方法和标准，评标委员会对提供的商务文件与技术文件情况进行评审。具体评分结果如下：

综合评估法

| 投标人名称 | 商务文件是否合格 | 不合格理由 | 商务文件得分 | 技术文件是否合格 | 不合格理由 | 技术文件得分 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

经评审的最低投标价中标法

| 投标人名称 | 商务文件 是否合格 | 不合格理由 | 技术文件 是否合格 | 不合格理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 报价文件评审情况、综合得分及排序：

综合评估法

满足招标文件要求进入价格评审的投标人价格部分得分、综合得分及排序情况如下：

| 投标人名称 | 报价文件是否合格 | 报价文件得分 | 综合得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经评审的最低投标价中标法

| 投标人名称 | 报价文件是否合格 | 报价评标价 | 经扣除后的价格 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、评标委员会的推荐情况:

- 本项目推荐    名中标候选人

- 推荐的中标候选人名单

综合评估法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

经评审的最低投标价中标法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

3、签订合同前要处理的事宜

八、澄清、说明、补正事项

九、投标文件雷同情况

评标委员会签字：

### 附件2-5：投标须知内容修改表

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

- 第3章 评标标准和方法

说   明

本章分别规定了综合评估法、经评审的最低投标价中标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。

  - 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）进行技术及商务文件评审；

（4）进行报价文件评审；

（5）推荐中标候选人；

（6）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件，后技术文件、商务文件，再进行报价文件评标的顺序进行评审。

第一阶段进行资格文件的评审。资格文件评审合格的，方可进入技术文件、商务文件评审。

第二阶段进行技术及商务文件评审。投标人技术及商务文件实质性响应招标文件技术及商务要求的投标人进入第三阶段评标。

第三阶段进行报价文件评审。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对通过报价标符合性审查的报价标进行评审，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人报价文件的得分。

2.评标前的准备工作

2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格评审明细表

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 营业执照等证明文件 | 提供有效的营业执照原件扫描件或有效的事业单位法人证书原件扫描件或社会团体法人登记证书原件扫描件； |
| 财务状况报告 | 财务状况报告：提供开户许可证或基本存款账户信息证明。成立年限满1年及以上的投标人，还需要提供上一年度的经审计的财务报告，或基本开户银行出具的最近一年的资信证明。成立年限满半年但不足1年的投标人，还需要提供任一季度的季度财务报告或半年度财务报告，或提供基本开户银行出具的最近半年的资信证明。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 依法缴纳税收的相关材料：是指提供投标截止时间前六个月内任一月份（不含投标截止时间的当月）缴纳税收的凭据。 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 注：“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。 |
| 依法缴纳社会保险证明材料 | 依法缴纳社会保险的相关材料：是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上缴纳社会保险的凭据(缴费证明或社会保险缴纳清单)。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 依法不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险。 注：“依法缴纳社会保险证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。 |
| 具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人应按照招标文件规定提供相应证明材料扫描件；招标文件未要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人可仅提供声明函。 2、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销企业营业执照等行政处罚。 2、投标人应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。 3、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 1、投标人应在招标文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。 2、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第六章载明的格式提供“单位负责人授权书”。 3、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知规定准确划分企业类型。 2、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 其他证明材料 | 根据资格要求补充 |

3.2有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件第六章规定提交“投标函”、“单位负责人资格证明书”、“单位负责人授权书”、“中小企业声明函”（若有）以及投标人应提供的其他资料。

投标人资格文件不符合资格评审明细表要求的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标。

未按照招标文件规定提交投标保证金资料的。

不符合招标文件规定的其他资格条件。

注：“类似项目业绩要求”及“项目业绩及其证明材料”不适用于经评审的最低投标价中标法。

4.技术及商务文件评审办法和标准

4.1 依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它做出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其将被否决投标。

4.2 凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照招标文件规定制作的；

(2)电子投标文件未按要求进行电子签名、加密的；

(3)未按规定由投标人的单位负责人或其授权代表签字或盖电子姓名章，或未加盖投标人电子单位公章的；或盖电子姓名章人或签字人未经单位负责人有效授权委托的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标文件载明的招标项目完成时间超过招标文件规定的；

(6)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(7)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(8)内容不全或扫描件关键字迹模糊、无法辨认的；

(9)投标文件附有招标人不能接受的条件；

(10)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

4.3投标人须提供所有技术指标或商务条件的相关证明材料原件扫描件。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未按招标文件要求提供证明材料或提供的材料不完整的，评标委员会则认定为该项技术指标或商务条件不符合且不得分或扣分。

5.报价文件评分标准

5.1评标委员会将根据下述办法对各投标人的投标报价进行算术性错误修正：若文字大写表示的数额与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数额为准；如果“投标总价报价表”的总价与与投标文件中相应内容不一致的，以“投标总价报价表”的总价为准；如果单价汇总金额与总价金额不一致的，以单价为准，并修改总价；若单价有明显的小数点错位，应以“投标总价报价表”的总价为准，并修改单价。

细微偏差补正：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。投标报价的算术性修正属于细微偏差补正。经补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

投标人的投标报价经上述修正后，评标委员会将对各投标人的投标报价进行数字校核，形成可以比较的报价，称为报价评标价。评委将按下列方法计算各投标人的报价评标价经价格扣除后的排序。

5.2价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业 | 对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 |
| 节能、环境标志产品 | 1.若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 2.若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。 |

招标人应当对投标人符合以下条件的产品实施价格扣除:(一)属于发展改革委、财政部、生态环境部等部门确定的节能产品、环境标志产品类别；（二）属于发展改革委、财政部、生态环境部等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单范围：（三）投标人所提供的节能产品、环境标志产品认证证书由国家确定的认证机构出具并处于有效期之内。

投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

5.3投标文件满足招标文件全部实质性要求，通过资格文件合格、技术及商务文件实质性审查且投标报价经评标项目扣除后最低的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。

若投标人报价得分相同的，则由招标人随机抽取。

5.4凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，其将被否决投标：

(1)投标人提交的是可选择的报价。

(2)投标人提交的报价超过招标预算或控制价。

(3)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的或不在规定时间内作说明的。

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。

5.5通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.提交评标报告：

6.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

6.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

6.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

7.附则

7.1在抽取过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取无效，招标人应当重新抽取。

7.2所有抽取过程实行全程录音录像监控。

- 第4章 招标内容及要求

本项目应遵循的总则、项目描述、货物/服务要求及报价范围、服务方案与内容要求、备品备件和备机技术要求、服务组织机构要求、技术文件以及其它要求等详见招标文件要求。投标人应根据招标文件的要求,负责本项目各项技术服务等工作。投标人应在投标文件中提供详细的切实可行的服务方案、详细报价书以及招标文件要求提供的其它资料。招标文件要求所发生的一切费用应包含在投标总价中。

本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包或分包，如有发现，招标人有权单方终止合同，且中标人必须赔偿由此给招标人带来的一切损失。

中标人生产、经销的货物/服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标人因此遭受的全部损失。

- 项目概况（采购标的）

1.1、需求分析和项目建设必要性

#### 建设现状

上杭县公安局“平安城市”四期中150路高清监控已于2020年9月1日到期，以保障城市治安安全为重，需马上推动续保的进行。

#### 前端设备现状

目前上杭县公安局“平安城市”四期前端150路高清监控及补光灯等设备，已经使用5年以上且全部过保，常年风吹雨淋，设备老化情况严重，故需要对前端摄像机进行更换，原有未损坏的摄像头调整到另一个方向做为补充。

#### 后端设备现状

目前上杭县公安局“平安城市”四期后端存储设备使用的是传统的NVR存储设备，该设备目前已经使用5年以上且全部过保，设备5年不间断使用老化情况严重，且NVR存储技术已经无法满足当今新存储技术的需求，需对整体存储进行升级改造。平台是早期传统操作平台，整体使用已经跟不上目前信息化的需求。

1.2、存在问题

#### 重点视频监控点位覆盖需要保障

目前上杭县公安局“平安城市”四期覆盖很多重点区域，为保障安全需求，急需续保并提升改造。

#### 原有前端设备智能化程度不高

设备智能化程度不高，对视频信息的利用主要是事后查证，对平安城市大规模视频监控图像缺乏有效的监控手段，缺乏智能化的技术支撑和应用管理；

#### 原有前端设备清晰度不足

部分监控摄像机分辨率低，夜间成像效果差，无法提供有价值的线索，在一些重要场所往往不能看清人脸或车牌号码，利用视频图像信息进行取证具有一定的困难；

#### 原有存储存在问题

NVR存储模式为早期视频存储方式，对于视频数据的安全性和容灾性较低，无法接入上杭县目前使用的先进平台，且NVR存储的资源下载速率较慢，如数据发生丢失，无法还原。

1.3、项目建设的必要性

平安城市的建设主要应用于城市的综合治理，不仅可以满足城市治安管理、交通管理、应急指挥等需求，也可为灾难事故预警、安全生产监控、重大活动组织管理、消防管理等诸多行业的经营管理和科学决策提供图像、数据资源信息服务。针对不同的目标群体，可提供报警、视频、联动等多种组合方式。实现城市安防从“事后控制”向“事前预防”转变，提升城市的安全程度和人民生活的舒适程度。目前上杭县公安局“平安城市”四期中高清监控覆盖很多重点区域，但项目维护已到期，为保障城市平安的持续性，急需续保及升级改造。

#### 二、技术和服务要求

2.1、总体建设方案

#### 建设内容

1.前端设备升级改造：依托原有四期的设备资源，对原有150个前端设备进行一次性升级改造。原有未损坏的摄像头调整到另一个方向做为补充。

- 130路像素要求不低于400万（星光及以上）摄像机，配套130套补光灯；

- 10路像素要求不低于400万的微卡口摄像机，配套10套补光灯；

- 10路像素要求不低于200万的星光级球机，配套10套补光灯。

共计150路视频监控点，需接入至上杭县公安局平台。

2.后端存储升级改造：对原有设备进行一次性升级改造。

全部使用云存储，在上杭公安局已建的云存储系统上进行扩容，增加云存储系统集群管理服务软件模块、云存储系统流媒体转发服务软件，实现资源的统一管理及应用，视频存储时间不少于1个月，本次新增2台云存储节点，云存储数据存储节点无缝接入原有云存储系统并与上杭县现有公安局视频综合应用平台进行兼容对接，满足公安实战业务的开展；

3.增加2套人流量感知系统前端。

4.对本项目内的前端和后端设备保障3年的维护。

5.上杭县公安局指挥中心已经建有平安城市视频综合接入平台及智能交通综合平台，已实现视频监控系统、电子警察系统、高清卡口车辆牌照自动识别系统、GIS电子信息地图系统、车辆大数据、图像实战平台的集成。

本次新建视频监控必须无缝接入上杭县高清视频监控系统，现有云存储系统、共享平台、智能实战图侦平台、车辆大数据平台、特征采集管控平台以及运维管理系统，实现统一存储、统一管理，统一应用，民警根据权限使用资源。

所有数据必须符合福建省公安厅、龙岩市公安局高清视频监控平台的要求，确保本次建成后传送到指挥中心的所有数据能准确、实时接入视频专网并上传至龙岩市局共享平台及福建省公安厅联网平台。

6.原有设备故障后无法维修时,须进行更换。所有更换的设备及备品备件设备的性能参数不能低于原系统的性能参数。

#### 系统架构图

#### 智慧前端升级改造方案

前端摄像机

系统架构

前端摄像机采集监控区域的视频信息后，通过传输设备将视频信号传输到指挥中心数据机房进行集中存储。系统结构图如下图所示：

前端系统架构图

布防原则

1、科学布点

科学布点、构建“圈块格线点”格局。通过建立前端点位与地理位置信息之间的严密逻辑关系，实现点、线、面三者有机结合。按照“圈块格线点”布局模式，即构筑封锁圈、分割管控块、落实单元格、掌握轨迹线、强化重要点，科学优化和精细化监控布局，逐步构建龙文区立体化多层次防控体系。

2、扩面增密

在已有视频监控探头的覆盖基础上，继续扩大视频监控网的覆盖面，增加覆盖密度：“城市要增、农村全覆盖、前端带智能”，并通过多种方式整合社会面分散的视频资源，疏通“毛细血管”解决最后一公里的覆盖问题；对于重点部位加快视频监控高清化和深度智能化升级。

3、围绕实战

点位布控需紧紧围绕实战需求，针对不同的点位、道路类型，制定相应点位建设规范，确保“断面无盲区、局部全封闭”。同时，兼顾各个警种的应用需求，综合考虑各个点位的建设模式，制定建设规范，确保枪机、球机合理搭配。

4、建用结合

“圈块格线点”的布控格局结合后端视频实战应用系统,将会大幅度提升视频应用效能，将视频监控应用从“事后打击”向“事中处置”和“事前防范”延伸，全面提升视频系统的防控效能。

提升事前与事中应用水平：利用层层封闭的管控网络在针对视频巡逻、视频布控、车辆布控拦截、警卫保障、应急处突等应用时，根据目标位置快速检索所属网格格周边视频，调阅实时画面，又可以利用点位间的地理位置关系，根据目标路线提示后续监控点位，提高整体预判性与高效性。

提升事后视频侦查效能。通过层层封闭的监控网络建设，确保案件发生后，能在单元“格”、管控“块”、封锁“圈”、轨迹“线”上发现犯罪嫌疑人的踪迹，为侦查破案提供关键线索。

系统组成

前端监控点的编码设备完成监控信号的视音频输入，把采集到的图像信号、音频信号（如摄像机、麦克风等视音频源信号）进行数字化和压缩编码，形成IP数据包，利用网络传送到指定的目的地址。作为大量前端路面部署的设备，设备必须采用高性能设备，产品温湿度范围和工业防护设计，符合社会动态治安监控系统路面部署的要求，提供强大的图像编码能力，保障高质量的图像效果；支持标准的通信协议和视频编码方式，灵活的业务及调试接口，满足工程实施能够做到因地制宜。

1、摄像机

视频监控前端重要组成设备，用于视频图像的采集，主要改造升级为高清网络枪机、高清网络微卡、高清网络球机，根据应用场合采用不同的摄像机，合理配置以满足图像采集的效果要求与经济性要求。

2、支架

支架是摄像机安装固定的重要组件，根据摄像机安装的位置，可以合理选择壁装支架或吊装支架。

前端点位设计

本期前端总改造升级150个点。

#### 网络传输设计

IP地址规划

IP地址规划：根据分配的IP段，合理规划IPC前端摄像机、存储设备、服务器、路由器、交换机、解码器、用户端电脑等设备地址。视频专网内的各设备（含交换机、路由器、服务器、存储设备、IPC前端摄像机等）地址，应当采用A.B.C.D的地址，其中A段为省级行政区域代码（2位）。

监控系统传输组网要求

主要采用光纤（非公网VPN专网电路）作为系统的传输和控制网络，主要是传输视频流、控制指令及其它数据信息。整个系统中视频数据都是从前端ONU直接或通过分发服务器传输到客户端控制台，以保证图像的实时性和连续性，并且节约网络带宽；而控制指令则必须通过中心服务平台进行认证后转发，以保证系统的安全性。

前端摄像机到中心机房，前端摄像机至用户端的网络传输基本指标（承载业务情况下）如下：

| 序号 | 指标名称 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络时延 | 上限值为150ms |
| 2 | 时延抖动 | 上限值为50ms |
| 3 | 丢包率 | 上限值为1×10-3 |
| 4 | 包误差 | 上限值1×10-4 |
| 5 | 环网保护机制 | 具备负载均衡、双上联保护机制，组成视频监控环网，确保单一传输中断时可转换另一传输链路进行传输。 |
| 6 | OLT设备的上下行传输带宽 | 上下行传输带宽分别≥2.5GE |
| 7 | 独立公安视频网OLT传输设备 | 使用独立的、专一的公安视频传输网OLT设备，确保该设备仅限传输公安视频，在该设备上不得供其他单位或者个人复用 |

#### 前端监控杆件

前端监控点的立杆按实际情况而定，大部分监控可以利用原有4期杆件，部分需要迁移的点位根据实际情况进行。

2.2、存储系统升级改造方案（云存储）

上杭县公安局“平安城市”四期后端存储设备使用的是传统的NVR存储设备，该设备目前已经使用5年以上且全部过保，设备5年不间断使用老化情况严重，且NVR存储技术已经无法满足当今新存储技术的需求，需对整体存储进行升级改造，同时新增云存储系统集群管理服务软件模块，云储存系统流媒体转发服务软件模块。

改造成云存储技术，云存储系统要以目前成熟、主流的IP网络技术为基础，通过部署云存储文件系统所构成的存储资源中心。云存储内部通过IP网络进行互联互通，实现存储设备整合、任务统一调度和集中监控管理，同时为外部服务器和客户端的访问可提供标准的访问模式，满足各种系统通过IP网络针对图像资源进行统一存储与管理，为多个视频综合应用系统提供存储服务，包括治安视频监控、治安卡口电警、图像资源库、图像分析研判等。

#### 存储架构设计

系统总体架构

考虑存储系统的安全性，在系统架构和设计上，充分考虑大规模集群环境下软硬件发生故障的现实，采用先进的管理思想和软件系统，实现对大量普通存储服务器存储空间资源进行虚拟化整合，实现软硬件故障高度容错，搭建高度稳定可靠的存储集群。系统总体架构图如下：

云存储系统总体架构图

系统包含四个层次功能，来满足最终用户、系统管理员、运营人员的日常操作需求：

存储层：基于单个存储节点，管理本地的硬盘，文件和数据块。

存储管理层：提供单个集群和多域的管理能力

接口层：提供丰富的访问接口，适应各种应用

业务应用层：业务应用层部署由各用户根据自身需求，充分利用接口层提供的各种接口，开发而成的监控系统，联网共享系统等。

云存储系统可内置针对视频应用特殊优化的流媒体应用服务，依赖流媒体应用服务，支持大量前端摄像头与云存储海量存储空间直接对接，提供流媒体直存方案，既具备直存的优势，又享受云存储所带来的所有优势。

云存储作为云计算平台中一个统一的存储系统要服务于很多不同的视频图像综合业务应用。通过存储虚拟化管理，云存储可以整合这些不同业务应用存储需求，并进行灵活的容量控制。此外，云存储采用统一命名空间，易于共享及统一集中管理，可在线透明扩展，并可按需配置或增加节点数，自动负载均衡，无性能瓶颈，性能亦随容量增长，由此有效的解决传统监控存储方案所存在的管理困难、扩容困难、难以共享等问题。云存储本身也能够支持多路高清或标准视频并发写入、读取，同时还可快速配置，做到即插即用，再加上完善的用户权限认证过程，可以全面解决视频监控数据的高效存储、灵活调用以及数据安全等要求。

此外，云存储平台不仅支持存储业务，还可充分利用存储设备富余的计算资源，在每一个存储设备上部署跟视频监控系统业务相关的基础服务模块组件，比如视频转发和存储模块。视频监控系统中的存储和转发可以直接在云存储系统中的存储设备上完成，一方面提升了存储系统的资源利用率，另一方面大大提升了视频监控平台的视频转发能力和视频存储效率。

云存储系统负责视频流的存储和转发

云存储平台在支持视频监控流媒体转发的同时，也可根据需要扩展支持分布式计算能力，可以根据视频监控智能分析业务或者数据挖掘业务模块的设置和调度，在相应数据所在的存储设备上运行分布式计算，比如基于Map/Reduce的计算和分析，基于Hbase数据的检索查询等。

云存储系统数据节点支持分布式计算应用

系统存储架构

云存储系统采用大规模分布式并行文件系统，其以大量的服务器和存储设备为基础，构建一个大规模存储集群，提供上百PB的存储容量，并能够在线进行容量的扩充，由此搭建的大容量存储系统整体成本远低于传统存储架构，并且具有良好的可扩充性和灵活性。

云存储系统通过元数据和存储数据分离的非对称式架构，通过负载均衡和数据并发访问策略，在普通硬件条件下获得高达数十Gbps的传输速率以及上百PB级的存储容量，并可根据用户应用发展的趋势，适时按需进行在线动态扩展。

云存储系统内置了基于对象数据管理策略，能够保证在系统局部发生故障时数据的安全性和可靠性，彻底消除存储系统中的单点故障，结合自动故障探测和快速故障恢复技术，确保用户的应用持续稳定地运行，同时减少部署和管理难度。

云存储系统存储架构图如下图所示：

云存储系统存储架构图

云存储中的分布式文件系统采用非对称分布式系统架构，主要包括元数据节点、数据节点、客户端三个部分，系统构建在基于x86 平台的存储之上，通过操作系统的API管理磁盘上的数据，系统组成部分作用描述如下：

Master Servers（元数据服务器）

Master Servers 元数据节点即为控制节点，元数据中记录所存储的文件的各种属性，元数据主要包括文件系统的目录结构数据（文件目录树组织），各个文件的分块信息，数据块的位置信息，属性维护、文件操作日志记录、授权访问等等。

元数据节点管理包括元数据的创建、查询等和提供数据存储的大容量空间管理。管理整个存储系统的命名空间，对外提供单一的系统映像。

元数据节点相当于整个文件系统的大脑，管理各个数据节点，收集数据节点信息，了解所有数据节点的现状，然后给它们分配任务，协调指示各数据节点为系统服务。

云存储系统中采用三台元数据节点，可以起到对元数据的重要保护（冗余）和系统负载均衡的作用（提升系统性能）。

Chunk Servers（数据存储服务器）

管理磁盘和卷，存储用户的文件数据，是整个存储系统的存储资源提供者。负责集群构建，包括节点管理和数据分片，承担数据冗余保护和对数据访问的负载均衡。

数据节点定期向元数据节点汇报其状况，等待并处理命令，实现数据高效、安全读写。

Client （客户端）

云存储系统可提供两种访问方式：API，NFS标准访问接口。云存储系统是一种基于对象化的存储系统，类似于微软的Azure Blob接口，客户端API的接口方式可以提供丰富功能，可以定义在介于存储与数据库之间语义，为存储对象提供丰富的表达手段。客户端在一个独立的进程中提供服务，当用户需要使用分布式文件系统进行文件读写的时候，将客户端安装至需使用系统的服务器，即可使用系统提供的服务。客户端是以一个类库（包）的模式存在，为用户提供了文件读写、目录操作等APIs。

同时也提供NFS标准协议访问接口。

云直存的常见组网方式如下图所示，云存储节点上需要配置两个网段，一个是业务网段和前端业务进行通信，另一个是存储网段，用于云存储内部通信使用。

云直存组网方式

云存储数据的存取

云存储系统的重点在于数据的存取，云存储系统中文件的目录结构独立存储在元数据服务器上，具体文件数据被切分成若干切片，冗余的存放在不同的数据服务器上。

元数据服务器主要有三类数据：文件系统的目录结构数据，各个文件的分块信息，数据块的位置信息（数据块放置在哪些数据服务器上）。

数据文件被存放在数据节点中。每一个文件的具体数据，被切分成若干数据片，冗余的存放在数据服务器中。每一个文件数据块，在数据节点上都表征为出双入队的一对文件，一个是数据文件，一个是附加信息的元文件。

用户读取数据时，先从元数据节点获取目标数据块的位置信息后，直接和存储服务器交互。同时，利用控制节点集群以确保系统的高可用性。通过负载均衡和数据并发访问策略，在普通硬件条件下可获得高达数十GB/s的传输速率。分布式存储子系统数据处理机制如下图所示。

云存储系统数据处理机制

系统同时提供非结构化数据高效索引技术，拟以B+树为基础，对数据的多种属性进行立体交叉索引，高效的动态索引机制和算法，以提供对海量数据的快速查询，提升系统的效率。

（1）文件的读取与写入

文件的读取

业务系统通过客户端接口向元数据请求文件的切片位置信息，收到后开始向多个数据服务器发起读请求，充分发挥客户端网络带宽。

文件的写入

业务系统通过客户端接口向元数据服务器请求切片，收到切片和数据目标信息后开始向多个数据服务器发送数据，每个数据服务器同时开始向其他数据服务器复制副本，如此持续，直到数据写完为止。

文件与目录的关系

文件和目录的操作都遵循POSIX接口规范。

目录的操作均是在元数据服务器完成，对数据服务器没有任何请求；

文件的操作只有涉及到物理数据的读或写才会对数据服务器请求，其他均是在元数据服务器完成。

垃圾回收机制

系统可以开启回收站功能，开启后删除的文件会放到回收站中，当回收站清空时回收文件所占用空间。开启回收站的情况下，删除或恢复文件仅对元数据进行操作，即只向元数据服务器请求，物理数据没有发生变化。直到主动清空回收站，物理数据才随之删除，释放空间。

废弃数据块的回收，定时检测各个数据节点中的数据块，判断该数据块是否被文件引用，如果该数据块没有被任何文件引用则回收该数据块所占用空间，检测的频率和时间可以通过管理界面设置。

流媒体直写技术

流媒体直写技术是指前端设备IPC，NVR等编码设备以网络流媒体协议的方式直接写入存储设备的技术。存储设备通常会集成存储模块，转发模块，检索回放模块，配合平台设备的调度，构建大型监控综合管理平台。

图流媒体直写应用

流媒体直写技术非常适合安防监控平台组网，带来最主要的好处：

不需要在存储系统之外部署独立的流媒体服务器，在节约用户购置成本的同时也充分利用大量的存储服务器资源。

由于减少了网络环节，优化了业务数据路径，不仅降低系统单点故障，增加了系统稳定性，而且减少了对网络交换机的需求。

数据安全设计

（1）数据冗余保护

云存储系统支持网络N+1 RAID特性：

云存储系统数据冗余保护

保护级别基于文件级，根据每个文件的价值性和存储成本之间的平衡设置不同的N值，一般来说N越大，存储空间可使用率就越高，但是保护级别就越低，重构需要读取的数据越多；反之，N越小，存储空间可使用率就越低，但是保护级别就越高，重构就越快。一般对于视频存储，我们推荐N=7。

文件在写入到云存储系统前，会在客户端分割成等长大小的块（块大小可以设置，默认1M字节），根据设置，每N个文件数据块会计算一个P校验值块，P校验值块会随同一起写到云存储系统中作为文件的一部分，N+P就称之为一个文件条带。

当磁盘失效，进入到数据自愈状态，可以支持数据自动的迁移。元节点计算在失效磁盘上所需要恢复的文件条带，并按照一定策略，在相应节点上启动多个重建程序，读取条带其他部分并计算，将损坏的块重新写入系统，并向元节点更新文件块分布信息。配合万兆网络性能，一块4T满数据盘可以在2小时内甚至更短的时间内重建完成。

（2）元数据节点的热备机制

在云存储系统中采用三台或三台以上的元数据节点（控制节点），起到对元数据的重要保护（冗余）和负载均衡的作用（提升系统性能），元数据节点之间数据是同步的。主控节点(Master)故障后，自动从非主控节点(Slave)中选举一个Master，Slave故障対系统系统无影响，只需修复或更换该节点即可。3台元数据节点最多允许 1 台出现故障，当元数据节点出现故障，应及时进行修复。如果配置5台元节点，那么最多可以同时出现2台元节点服务失效。

图元数据节点的热备机制

（3）极端容灾处理

对于一个云存储系统来说，将传统的离散存储架构聚合成为一个整体性的存储系统，由此带来了一场革命。但是很不幸，这套系统的弊端就在于当你的元节点全部离线，你的大规模存储将处于完全不可用的状态，后果不堪设想。因此增加元节点的容灾性对这套系统来说非常关键，虽然我们可以增加集群元节点的数量使容灾能力加强，但是仍然不可避免诸如元节点相连的电源系统或交换机系统出现故障。KCloudStor云存储系统增强了这种极端情况下的保护，对于安防系统来说，数据保存的重要性比数据可读性要重要的多，所以我们希望无论在何种情况下，只要有一台节点仍然存在，系统仍然保持正常的写数据能力。

图正常模式下的数据访问

对于客户端正常模式来说，逻辑相对简单：

客户端向元节点申请文件切片的位置。

客户端在获取到位置资源后，向相应的数据节点写入数据；同时向元节点更新文件元信息，比如文件大小等信息。

数据节点在后台不断地向元节点提交文件块信息。

当客户端与元节点彻底失去链接后（这种情况通常有很多种原因，比如网络交换机异常，电源系统故障，或元节点集群逻辑异常导致死锁状态），客户端将没有办法取得到切片的位置，这时候客户端会启动仲裁模式。

仲裁模式下的数据访问

客户端向所有的数据节点实时获取节点信息，以方便做出仲裁。

客户端会启动一个仲裁器，所有的文件数据切片，经过仲裁器后，会投递到相应的数据节点中。仲裁的过程和元节点的仲裁的过程类似。

数据节点会不断尝试连接元节点，当元节点集群从故障中恢复后，数据节点将文件片段信息同步到元节点中，元节点会根据这些信息恢复出文件完整信息。

#### 系统功能设计

云存储是将复杂的存储功能实现封闭在云端，通过一种简单的方式为用户提供优质的存储服务。同时，云存储可以有效的支持原始视频存储、卡口图片存储，视频图像信息库等数据集中存储与共享业务，更好的支持智能实战系统，警务政务综合系统，大型数据挖掘系统等数据分析业务，提供便捷、统一管理和高效应用的大数据基础平台。

非结构化文件存储

云存储系统按照用户制定的存储计划，保存前端设备采集的视频数据。所有采集的视频数据采用直存方式保存到存储池中。

当用户登录监控平台，选择需要查看的历史视频，平台下发控制信令到存储池中，实现从存储池中录像调用查看功能。

支持对指定的录像进行锁定，锁定后的数据将不被循环覆盖；并支持已锁定的录像片段锁定时长到期自动解锁功能。

结构化文件存储

前端视频结构化信息存储：保存从视频中提取出的车辆、人或移动目标的结构化信息，如：对视频中活动目标特征信息、第三方标准视频流结构化后的信息；对人或移动目标特征信息，如：行人衣服颜色、大小、方向、速度等。

前端图片结构化信息存储：存储结构化分析后的图片信息，车辆图片结构化应包含：提供对车辆车牌号码、车牌颜色、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌等信息的识别存储；行人图片结构化应包含：行人衣服颜色、大小、方向、速度等几类信息。

系统管理功能

集群化管理：视频录像索引采用集群方式，无单点故障，保证索引数据的安全性。集群采用快速索引管理，能根据用户的各种查询条件（监控点编号、录像类型、时间段等）进行快速定位。

负载均衡管理：集群采用虚拟IP技术，对外提供统一的入口IP形式，将集群的访问在集群中根据各种算法进行分摊，降低单个节点的访问压力。后端存储节点压力进行实时监控，当单台存储节点压力过大时能根据智能算法将业务平滑迁移至其他存储节点，达到整个集群间负载均衡目的。

虚拟化管理：支持对存储设备统一管理，虚拟化为资源池，且将虚拟资源划分为块进行管理。

自动精简管理：动态分配存储空间，通过实时的数据录像情况调整和分配系统内存储资源空间，提高系统存储空间利用率。

视图管理功能

为解决传统项目架构中存储与平台强耦合性，本次采用的云存储系统要求存储和业务应用系统松耦合，云存储系统在不需要任何平台情况下，能够完成基本视图管理功能。如支持直接通过云存储系统进行前端添加、管理、配置、存储、转发、配额、录像配置、录像计划下发、检索和回放等设置，集成视频功能，提供视频录像、回放、检索、直播等服务。支持手动控制开启录像。支持数据融合存储，前端相机视频直写到云存储后，以对象文件方式存储在云存储内。 用户通过网盘或者云存储挂载就可以看到视频云文件。

海量存储能力

本次采用分布式文件系统提供海量存储能力。系统通过良好设计，将数据存储和访问等数据业务流和系统管理、数据管理等相关的控制流分离。数据存储节点负责提供存储空间容量和数据流服务，使得存储空间的增长和数据流服务能力增长相匹配，为海量存储提供基本保障。通过集群技术，将众多存储服务器组建成一个集群，实现了Scale-out方式的扩展。

存储空间管理

通过存储虚拟化技术，各种云存储设备被虚拟化成一个统一存储池，支持多域扩展无上限，通过存储池管理，可以为每个系统或者每个用途划分独立的存储空间来使用。比如可以给视频存储、图片存储、视图库各自划分一个空间，也可以细化到为每个摄像头划分一个空间，可以灵活配置。存储空间满后，新的数据无法再写入，支持手动、自动删除文件，完成空间回收功能。

数据恢复机制

分布式系统通过数据冗余和数据恢复，屏蔽集群内磁盘故障、节点故障对系统整体的冲击，不会降低数据的高可靠性。数据恢复所带来的数据中心内网络流量上升，可能威胁到业务系统的实时业务。特别的，对于视频监控系统而言，实时录像业务本身就对网络形成一个持续、较高的压力。

系统采用手动和自动相结合的方式，为业务系统提供灵活的数据恢复机制。系统支持手动选择需要恢复的时间段，以快速恢复重要的文件。而对于一般性文件，则可以通过数据冗余保证数据依然可访问。此种方式，特别适用于价值密度相对较低的视频监控系统中。

同时，若数据恢复所带来的冲击是能接受的，也可以以自动方式，延迟进行数据恢复，从而屏蔽掉大部分暂时离线情况导致的没必要数据恢复。

由于数据存储的时候被分片存储在不同的存储节点上，如果一台存储节点损坏的时候，所有的存储节点均会参与恢复，因此恢复的速度会很快。

动态负载均衡

一个存储集群内部，众多存储节点组建形成的一个统一空间，从整体性能、避免单点故障、数据热点瓶颈等方面，都需要一个良好的动态负载均衡功能。动态负载均衡指集群内部，自动根据各存储节点的IO负载、空间容量、CPU、内存负载等因素，调度数据流向，实现IO读写的负载均衡。

对于存储数据写入而言，动态负载均衡表现为任意时刻，数据节点的写入负载是动态均衡的。元数据服务器根据各节点的负载情况，自动调度，将新的数据写入调度到综合负载相对较低的节点，实现整体负载平衡。对于存储数据读出，则根据数据分布情况，以及数据分布的几台设备负载情况，选择从负载较轻的节点读取数据。

在线扩容

支持在线扩容，不需要停止在线业务的情况下，动态增加或缩小云存储系统的容量，增加或删除存储节点业务无感知。支持集群管理、数据冗余与恢复等机制，实现在线动态增加删除节点。

磁盘热插拔和漂移

存储节点提供磁盘的热插拔功能，为系统维护带来极大的便利。磁盘的热插拔影响仅限于集群内部，实现业务无感知的插拔。同时，灵活的数据恢复机制，可以保证热插拔不会引起没有必要的数据恢复带来的网络压力和系统磁盘IO压力。

同时，存储节点也提供了磁盘漂移能力，即可以将某节点内的磁盘，拔出插入到另外新的节点内，实现了在存储节点硬件故障时，快速恢复数据的途径。同时，也为一些较小集群规模时扩容，以最快速、最小代价实现负载均衡提供一种选择。

高速并发访问

系统采用文件切片，以及文件切片内再进行节点间冗余的数据分散方式，使得客户端可以有效利用众多存储节点提供的聚合网络带宽，实现高速并发访问。客户端在访问云存储时，首先访问元数据服务器，获取将要与之进行交互的数据节点信息，然后直接访问这些数据节点完成数据存取。客户端与元数据服务器之间只有控制流，而无数据流，这样就极大地降低了元数据服务器的负载，使之不成为系统性能的一个瓶颈。客户端与数据节点之间直接传输数据流，同时由于文件被分散到多个节点进行分布式存储，客户端可以同时访问多个节点服务器，从而使得整个系统的I/O高度并行，系统整体性能得到提高。

通常情况下，系统的整体吞吐率与节点服务器的数量呈正比。

云存储对接接口

分布式文件系统是整个云存储系统的核心，提供了数据存储业务的所有功能。本文件系统借鉴众多现有分布式文件系统设计理念和思想，结合视频监控业务特点，提供了众多功能，包括：文件数据存储与访问功能；利用分布式技术将众多存储设备集群化成一个存储资源池，实现海量数据存储能力；分布式文件系统管理整个存储资源池，构建成一个统一的命名空间；系统提供高可靠、高存储空间利用率的数据冗余策略，保证数据的可靠性；提供灵活、非常适用于视频监控业务的数据恢复机制；利用高可靠主备技术，保证元数据管理服务的高可用性；利用节点间的失败检测与恢复机制，实现存储节点的高可用性；动态负载均衡技术保证整个系统负载均衡，规避数据热点和单存储设备性能瓶颈；通过在线动态增加或删除节点功能，保证存储系统建设的灵活性，以及业务的持续性。

分布式文件系统包括元数据管理、块数据管理服务。元数据是指文件的名称、属性、数据块位置信息等，元数据管理通过元数据服务程序完成。

因元数据访问频繁，故系统将元数据加载缓存至内存中管理，提高访问效率。由于元数据的重要性，元数据损坏或丢失则相当于文件数据丢失，因此实现了元数据服务器主备双机热备，保证高可用，确保7*24小时不间断服务。

块数据是指文件数据被按照一定大小（默认64MB）分割而成的多个数据块，分布存储到不同的存储节点服务器上，并通过编解码容错算法产生相应的冗余块。

存储服务是运行在每个存储节点服务器上的存储服务程序，负责使用存储服务器上的磁盘空间存储文件数据块，并实现相应的编解码功能以及保证磁盘间的负载均衡等。

相比较传统业界的云存储采用块数据简单备份冗余容错机制，存储节点间容错方式大大降低了硬件资源冗余度，提高了磁盘利用率。

文件系统采用非对称分布式存储架构，控制流与数据流分离，可通过增加存储节点实现系统的线性扩容。该系统架构实现了统一调度，负载均衡和流量自动分担功能，多个存储节点同时对外提供数据流服务，系统根据磁盘空间使用比例进行资源优化配置。

分布式文件系统具有灵活冗余重建功能，确保单节点的损坏不会影响到数据的可读性。

统一命名空间，唯一IP地址对外提供存储服务，一套存储，同一IP访问情况下，同时支持国标GB28181/Onvif，视频流直存和卡口抓拍图片混合直存和采用文件方式存储视频、图片、文档等数据；

支持目录级别配额管理，灵活控制用户的存储空间使用；

支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖；

1）与平台的对接接口

云存储系统应对外提供多种客户端接口，可以根据实际应用的需要满足各类上层业务应用，通过调用相应的接口直接访问云存储系统。

2）与GB/T28181协议对接

考虑到公安系统平台大多采用GB/T28181标准协议进行互联互通，双方平台之间通过信令网关进行信令对接，在信令的控制下媒体通过媒体服务器互联。因该体系构架可以支持上下级级联、平级级联。因此云存储作为一个相对独立的系统，应支持GB/T28181标准，实现与不同平台的互联互通。

满足GB/T28181的云存储支持的功能包括：注册、实时视音频点播、设备控制、报警事件通知和分发、设备信息查询、状态信息报送、历史视音频文件检索、历史视音频回放、历史视音频文件下载、网络校时、订阅和通知等。

3）基础SDK

云存储支持使用SDK访问方式，可以获得最优的系统性能，文件读写时，直接在SDK做文件的切片和组合，不需要专门的服务器来支持。接口形式上，表现为类POSIX语义的接口，即提供创建bucket、删除bucket、设置bucket属性、获取bucket属性、创建文件、删除文件、设置文件私有属性、获取文件私有属性、打开文件、写文件、读文件、文件内定位、获取文件属性等接口。目前，本系统提供windows/linux上的C/C++/Java版本接口。

4）流媒体SDK

基于基础SDK封装，以提供对视频图像文件更方便的访问方式。流媒体写入时，自动按照摄像头ID和时间建立目录，并对每帧数据建立帧索引，通过两级索引，可以做到支持按照时间段精确查询，并按照流式方式读取数据。在单个云存储系统内，不管规模由多大，都可以做到秒级定位。同时还支持支持I帧快放，最高64倍速，支持倒放，支持即录即播等功能。

5）POSIX接口

Posix接口是各种操作系统都支持的本地文件访问接口，通过安装云存储驱动，可以基于SDK模拟出一个本地硬盘，用户可以像访问本地硬盘一样访问云存储系统，对老的应用程序提供很好的兼容性。

6）RESTful接口

目前互联网公司提供的云存储服务都采用RESTful接口，具有可读性好，Web开发友好等特点。云存储RESTful接口基于资源ID，支持数据加密。

7）NFS/CIFS接口

NFS/CIFS是标准的NAS接口，可以提供网络文件系统服务，Linux/Windows机器可以在不安装任何驱动或程序的情况下，经过授权后直接访问云存储的文件，不需要走上层应用和平台。

#### 云存储系统技术要求

存储系统高性能要求

具体存储系统的高性能实现要求如下：

总体要求：

- 为保证数据并发处理能力，云存储主机，提供不低于2个万兆接口，支持端口链路聚合；

- 元数据服务器支持单台独立运行，以及主备和多台集群All-Active模式运行，支持元数据服务器热备切换，切换时间小于1秒；单台到多台管理节点可在线扩展，不影响业务；数据存储节点支持N+M、副本等多种容错模式运行；管理节点和存储节点都采用对等工作模式；；

- 支持多台设备组建云化集群系统，可在线添加、删除集群设备，业务不中断；集群内各云存储节点间自动负载均衡，任意节点发生故障，不影响业务；

- 云存储系统必须提供系统级的数据保护能力，数据的可靠性不依赖于单个存储节点；单个存储节点内能保证任意数量硬盘同时发生故障，数据不会丢失，业务不中断；

- 为解决存储系统与应用系统间的强耦合性，云存储系统应支持视频流直存和转存、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署；

- 云存储系统必须提供系统级的数据保护能力，容忍大于4台节点同时故障后，只要有1台以上节点正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力；

- 内部磁盘可以支持热插拨或更换位置或磁盘漂移，而磁盘内部的阵列配置信息和数据完全不会改变或丢失，可避免由于磁盘被错误插拔而导致的数据丢失；支持在云存储系统中已经存在多种冗余级别文件情况下，将任意一个节点的任意块磁盘对调到另外一个节点，或插入全新节点，前后数据都完整并可读；

- 系统在写某一个文件夹时会根据分片策略进行数据分片并实现分片间数据冗余，分散写入到不同的存储节点中；读取该文件时，根据文件分片信息并发的从多个存储节点中同时读取；

- 支持跨网络边界产品进行文件实时同步，将网络边界两端的视频文件、图片文件、文档文件等跨网络同步；

- 支持IPv6协议，支持iSCSI、samba、NFS、CIFS、FTP、AFP协议，方便与其他系统对接；

- 平台服务器自身故障，不影响视频录像的正常存储，保证图像不丢失，同时不影响现有录像的正常浏览；

- 当硬盘故障数量持续增加，数据自动进行恢复，系统仍然可用，不需要立刻更换坏盘；可以成批一次性更换硬盘，容量一次性补足；

- 支持多平台客户端访问，包括C/S、B/S，以及IPhone、IPad、Android移动客户端，方便对整个云存储系统的管理；

存储资源要求

采用云存储设备进行实时视频和过车图片的高性能存储，其中实时视频存储30天，图片存储90天。

数据存储安全

云存储系统采用对象存储模式，分离元数据与数据信息，同时由元数据统一管理；当需要获取数据信息时，通过云存储软件，沟通元数据集群与存储集群，获取所有相关元数据信息与数据信息，经过云存储软件整合，才能获得有效数据，即使任何一个磁盘、一个云存储节点被盗或被入侵，都无法得知具体的数据内容。入侵者无法将零散的数据恢复成完整的数据内容。从而保证数据在存储过程中的安全。保证数据在存储过程中不被窃取。

数据快速恢复

对真实丢失的数据，可通过云存储系统进行数据恢复，有效提升数据的安全性。通过将数据和校验数据存放在不同存储服务器的方法可以对一系列的软硬件故障（网络、主机、磁盘等）进行自动的隔离，消除存储系统的任何单点故障。

数据存储节点安全

云存储系统根据存储系统中各存储节点的硬件状态，对硬件老旧、硬件健康状态不太好的服务器进行数据预保护机制，限制健康状态不好的存储节点写入数据，防止新数据写入到高危存储节点上，并且根据需要迁移高危存储节点上的数据。

可扩容性要求

视频云存储基于其分布式离散系统设计，支持在线无缝扩容，扩容无需停止前端业务，前端业务无感知，扩容之后，容量自动增加。

2.3、云存储容量计算

（1）视频容量计算：200万、400万、H.264、4M码流计算；400万、H.264、6M码流计算；系统支持高清图像的实时存储和管理，新建视频监控系统存储容量按照4Mbps/6Mbps码流计算，其存储空间计算公式为：单路实时视频的存储容量(GB)＝【视频码流大小(Mb)×60秒×60分×24小时×存储天数/8】/1024；

以1路200万像素高清视频图像在30天所需要的占用空间为例：

单路实时视频的存储容量(GB)=【4(Mb)×60秒×60分×24小时×30/8】/1024=1266GB

以1路400万像素高清视频图像在30天所需要的占用空间为例：

单路实时视频的存储容量(GB)=【6(Mb)×60秒×60分×24小时×30/8】/1024=1898.4GB

根据前期调研和现场勘查，此次监控建设前端点位统计如下：

| 摄像机类型 | 数量 |
| --- | --- |
| 400万像素高清摄像机 | 130 |
| 400万像素车辆微卡口摄像机 | 10 |
| 200万像素红外网络智能球机 | 10 |

本次按照150路规模计算：

实时视频的存储容量=单路×150路=1266GB×150路×1.05=199395GB=194.72TB

（2）车辆微卡口抓拍摄像机图片格式采用1080P格式，图像平均大小按400KB，日过车量：5000条/天，计算出1路车辆微卡口抓拍摄像机图片存储90天所需容量：400KB×5000×90/1024/1024/1024=0.168TB

10路微卡口图片存储总容量=10路×0.168TB=1.68TB

（4）总存储容量

存储总容量需求（N+M冗余）=存储容量/(N/(M+N))=（194.72TB+1.68TB）/(4/(1+4))=245.5TB

所需6TB硬盘数量=245.5TB /（6TB*90%）=46块

综合考虑系统冗余以及热备负载均衡，本次配置36盘位云存储节点台数为2台,本次配置72块6T企业级硬盘。

2.4、人流量感知系统设计

#### 网络结构图

人流量感知侦码系统主要包含前端采集设备和后台软件系统两大部分。

后台软件系统一般部署在使用单位侧。前端设备所采集的终端电子痕迹（IMEI、IMSI、时间、地点）安全传输到后端系统后统一存储入库，并进行多种数据源的数据挖掘及信息碰撞，实现对特定时间、区域人员流量等综合查询，形成特定区域事件智能预警。

后端系统还通过光闸设备完成网络数据安全隔离，提供人机界面服务，可以协助用户完成查询指令的组织、发送，接收返回数据、分析返回数据、输出报表、保存分析结果以及其他一系列的辅助管理功能。人流量感知侦码后台系统还可以根据业务需求与信令围栏及其他侦控系统整合应用，发挥更大的实战效果。

#### 系统组成

1、前端采集设备，即侦码设备，主要搜集覆盖区人流量，采集到数据通过4G全网通MODEM或者内部局域网传输至后台服务器进行数据分析；

2、后台软件系统，可对采集的数据进行各种分析。

#### 应用示意图

#### 设备用途

人口密集区域监控：商场、地铁、广场、火车站、汽车站等、

重点区域应用：宾馆、学校、医院、咖啡厅等

#### 产品要求

结合视频监控、交通监控使用，不受恶劣天气影响，数据查询便捷；

后台易于操作，便于统计分析数据；

不干扰基站正常工作，覆盖区终端（注：终端适应性不同）可在2～10秒内回到大网，即前端采集设备获取到相关信息后会将终端拒绝至运营商网络。

支持对交通要道、景区等区域人员IMSI、IMEI、归属地等信息采集;

设备类型:支持4G异频方案;

设备芯片:工业级设备芯片;

发射功率:发射功率可调(2-20W):

回传方式:支持有线RJ45、WAN宽带、视频专网和无线全网通MODEM回传；

以太网接口:设备箱体备上集成1个网口(WAN口),使用防水航空接头

同步方式:GPS同步, sniffer公网同步;

散热方式采用高性能自然散热机壳,重要元器件涂抹散热硅脂,散热性能良好,无噪音:

告警:支持输出功率检测、设备温度检测、驻波比检测等及自恢复功能:

掉电恢复: 设备断电告警具备掉电自恢复功能:

设备安装方式:抱杆式安装:天线安装方式:与主设备一体化安装发射天线辐射角度具备多角度可选,全向和定向可选;覆盖范围:≤500米

采集信息实时传送功能，能将采集的数据通过无线网络或者有线传送至后台服务器；能将采集的数据通过Wi-Fi无线或者有线（网线）传送至便携调测平台（如笔记本或平板电脑）；

捕获成功率：移动终端在覆盖范围内静止或步行时，捕获成功率≥ 95% ；移动终端在覆盖范围内以时速＜120公里/小时运动时，捕获成功率≥ 90%（室外型）；

覆盖范围：室外型空旷环境，现网场强-80dBm左右，单载波天线口输出功率10W，覆盖范围不低于500米；

支持本地和远程设置与查询、故障告警等功能。平台具备实时查询设备、设置设备运行参数；

本地数据备份与存储功能，数据本地存储约180天；

#### 产品物理接口要求

不少于如下接口类型和数量：(不低于)

1、AC220V供电航空头*1

2、GSM采集天线N接口*1

3、LTE采集天线N接口*1

4、WIFI 调试天线SMA 接口*1

5、数据有线回传RJ45接口（WAN ）*1

6、数据无线回传MODEM天线SMA接口*1

7、GPS信号同步SMA接口*1

8、扫频天线SMA接口*1

2.5、原有点位及原有主要设备清单

#### 原有点位情况

| 上杭县公安局"平安城市"四期监控点位预览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 |  | 监控点位置 | 摄像机数量 | 杆件规格 |
| 1 | 旧县 | 1 | 旧县坝上村 | 1 | 抱杆 |
| 2 |  | 2 | 旧县扁石路口 | 1 | 6--3 |
| 3 |  | 3 | 旧县谷坑村庙旁 | 1 | 6--3 |
| 4 |  | 4 | 旧县迳美村卫生所旁 | 1 | 6--3 |
| 5 |  | 5 | 旧县兰田路口 | 1 | 6--3 |
| 6 |  | 6 | 旧县铁东村路口 | 1 | 支架 |
| 7 |  | 7 | 旧县中学三岔口 | 1 | 6--3 |
| 8 |  | 8 | 旧县红岩桥头 | 1 | 抱杆 |
| 9 |  | 9 | 旧县乡镇府内 | 2 | 支架 |
| 10 | 通贤 | 1 | 通贤岭头村往才溪方向 | 1 | 6--3 |
| 11 |  | 2 | 通贤岭头村往四坊三岔口 | 1 | 6--3 |
| 12 |  | 3 | 通贤文坑村出口 | 1 | 6--6 |
| 13 |  | 4 | 通贤秀坑村卫生院三岔口 | 1 | 抱杆 |
| 14 |  | 5 | 通贤老车站 | 1 | 支架 |
| 15 | 南阳 | 1 | 南阳新连村三岔口 | 1 | 7--3 |
| 16 |  | 2 | 南阳集镇市场里1 | 2 | 墙装 |
| 17 |  | 3 | 宏福小区 | 2 | 抱杆 |
| 18 |  | 4 | 南阳集镇桥头埔 | 1 | 抱杆 |
| 19 |  | 5 | 南阳官余村村尾 | 1 | 抱杆 |
| 20 |  | 6 | 南阳双溪村村尾 | 1 | 6--6 |
| 21 |  | 7 | 南阳官余村客运站 | 1 | 6--8 |
| 22 | 溪口 | 1 | 溪口樟坑往太拔路口 | 1 | 6--4 |
| 23 |  | 2 | 溪口大连村村部三岔口 | 1 | 6--6 |
| 24 |  | 3 | 溪口上三溪三岔口 | 1 | 6--3 |
| 25 |  | 4 | 溪口双华村下三溪三岔口 | 1 | 6--4 |
| 26 |  | 5 | 溪口大洋坝往石铭村三岔口 | 1 | 6--3 |
| 27 | 茶地 | 1 | 茶地久泰村口 | 1 | 6--3 |
| 28 |  | 2 | 茶地农贸市场 | 1 | 6--4 |
| 29 |  | 3 | 茶地乡政府门口 | 1 | 支架 |
| 30 |  | 4 | 茶地上连科村部 | 1 | 抱杆 |
| 31 | 太拔 | 1 | 太拔乡政府门口 | 球机1 | 抱杆 |
| 32 |  | 2 | 太拔院田村三岔口 | 1 | 抱杆 |
| 33 |  | 3 | 太拔张芬村三岔口 | 1 | 抱杆 |
| 34 | 蓝溪 | 1 | 蓝溪龙丰村村口 | 1 | 7--3 |
| 35 |  | 2 | 蓝溪载厚村中载三岔口 | 1 | 6--4 |
| 36 |  | 3 | 蓝溪白水村路口 | 1 | 6--3 |
| 37 |  | 4 | 蓝溪岩华村往合溪路口 | 1 | 6--3 |
| 38 | 稔田 | 1 | 稔田连四村往永定方向 | 1 | 6--6 |
| 39 |  | 2 | 稔田派出所门口 | 2 | 6--6 |
| 40 |  | 3 | 稔田叶坑村三岔口 | 1 | 6--3 |
| 41 |  | 4 | 稔田七圣宫监控点 | 1 | 6--3 |
| 42 |  | 5 | 稔田李氏大宗祠门口 | 球机1 | 6--3 |
| 43 |  | 6 | 稔田官田村路口 | 1 | 6--6 |
| 44 |  | 7 | 稔田中心小学门口 | 1 | 6--6 |
| 45 |  | 8 | 稔田楼岗移民新村 | 1 | 6--6 |
| 46 | 庐丰 | 1 | 庐丰下坊村三岔口 | 1 | 抱杆 |
| 47 |  | 2 | 庐丰安乡市场 | 1 | 6--6 |
| 48 |  | 3 | 庐丰上坊村路口 | 1 | 6--6 |
| 49 | 下都 | 1 | 下都林业站旁 | 1 | 6--4 |
| 50 |  | 2 | 下都小学旁 | 1 | 6--3 |
| 51 |  | 3 | 下都保安村往广东方向 | 1 | 6--6 |
| 52 | 中都 | 1 | 上都垃圾中转站路口 | 1 | 6--6 |
| 53 |  | 2 | 中都都康村村道 | 1 | 6--4 |
| 54 |  | 3 | 中都睦邻村三岔口 | 1 | 6--6 |
| 55 |  | 4 | 中都罗富坑交叉口 | 1 | 6--3 |
| 56 |  | 5 | 中都陈和村三岔口 | 1 | 6--4 |
| 57 |  | 6 | 中都蛟腾村三岔口 | 1 | 6--3 |
| 58 |  | 7 | 中都仙村村口 | 1 | 6--6 |
| 59 |  | 8 | 中都信用社旁 | 2 | 6--6 |
| 60 |  | 9 | 中都林业站路口 | 1 | 抱杆 |
| 61 |  | 10 | 中都亲睦三岔口 | 1 | 6--3 |
| 62 | 泮境 | 1 | 泮境乡政府门口 | 1 | 支架 |
| 63 |  | 2 | 泮境大坝路口 | 1 | 6--3 |
| 64 |  | 3 | 泮境元康村新军路口 | 1 | 6--3 |
| 65 |  | 4 | 泮境元康村三岔口 | 1 | 6--3 |
| 66 | 白砂 | 1 | 白砂塘丰村路口 | 1 | 6--4 |
| 67 |  | 2 | 白砂大田村高速路出口 | 1 | 6--8 |
| 68 |  | 3 | 白砂军桥村 | 1 | 抱杆 |
| 69 |  | 4 | 白砂洋乾村侯车亭 | 1 | 6--8 |
| 70 |  | 5 | 白沙与旧县交界处 | 1 | 6--6 |
| 71 |  | 6 | 白沙朋新村三岔口 | 1 | 6--3 |
| 72 | 湖洋 | 1 | 湖洋新坊村三岔口 | 1 | 6--4 |
| 73 |  | 2 | 湖洋上埔村路口 | 1 | 6--4 |
| 74 |  | 3 | 湖洋福全村与武平交界处 | 1 | 抱杆 |
| 75 |  | 4 | 湖洋寨背村大埔岗三岔口 | 1 | 6--6 |
| 76 |  | 5 | 湖洋元丰村路口 | 1 | 6--6 |
| 77 |  | 6 | 湖洋文光村路口 | 1 | 6--8 |
| 78 | 珊瑚 | 1 | 珊瑚彩坑村往武平方向 | 1 | 6--3 |
| 79 |  | 2 | 珊瑚下坑村路口 | 1 | 6--4 |
| 80 |  | 3 | 珊瑚上珊瑚村部 | 1 | 墙装 |
| 81 |  | 4 | 珊瑚华竹村路口 | 1 | 6--3 |
| 82 | 官庄 | 1 | 官庄新风村往武平十字路口 | 1 | 6--3 |
| 83 |  | 2 | 官庄东环路三岔口 | 1 | 6--6 |
| 84 |  | 3 | 官庄树人村村部门口 | 1 | 6--4 |
| 85 |  | 4 | 官庄回龙市场 | 1 | 抱杆 |
| 86 |  | 5 | 官庄红石三岔口 | 1 | 6--3 |
| 87 |  | 6 | 官庄宾馆门口 | 1 | 6--3 |
| 88 | 步云 | 1 | 步云双车三岔口 | 1 | 6--6 |
| 89 |  | 2 | 步云黎岭村路口 | 1 | 6--3 |
| 90 | 城关 | 1 | 东星楼大门口 | 1 | 墙装 |
| 91 |  | 2 | 汽车站金沙海岸旁 | 球机1 | 6--6 |
| 92 |  | 3 | 康兴小区大门口 | 1 | 墙装 |
| 93 |  | 4 | 金岗南三巷 | 1 | 6--6 |
| 94 |  | 5 | 城西幼儿园大门口 | 1 | 支架 |
| 95 |  | 6 | 西环路往竹子塘路 | 1 | 抱杆 |
| 96 |  | 7 | 县医院大门口 | 球机1 | 墙装 |
| 97 |  | 8 | 西环路新华路路口 | 1 | 抱杆 |
| 98 |  | 9 | 西环路沿河路路口 | 1 | 墙装 |
| 99 |  | 10 | 杭小路路口 | 1 | 支架 |
| 100 |  | 11 | 上杭一中后门 | 球机1 | 6--6 |
| 101 |  | 12 | 瓦子街往江滨路路口 | 球机1 | 6--3 |
| 102 |  | 13 | 江滨路环卫所 | 1 | 墙装 |
| 103 |  | 14 | 江滨路自来水公司 | 1 | 墙装 |
| 104 |  | 15 | 中华路路口 | 1 | 6--4 |
| 105 |  | 16 | 东环路十字路口 | 1 | 6--6 |
| 106 |  | 17 | 东环路往振兴路路口 | 1 | 抱杆 |
| 107 |  | 18 | 振昌路二巷十字路口 | 1 | 抱杆 |
| 108 |  | 19 | 南门大桥 | 球机1 | 抱杆 |
| 109 |  | 20 | 振兴路财政局前路口 | 1 | 墙装 |
| 110 | 城郊 | 1 | 蓝田桥头三岔口 | 1 | 6--8 |
| 111 |  | 2 | 六甲村村部三岔口 | 1 | 6--6 |
| 112 |  | 3 | 临城镇玉女村口 | 1 | 6--3 |
| 113 |  | 4 | 新塘大桥三岔路口 | 1 | 6--6 |
| 114 |  | 5 | 玉女村往湖洋三岔路口 | 1 | 6--3 |
| 115 |  | 6 | 石砌村三岔路口 | 1 | 6--6 |
| 116 |  | 7 | 古石村三岔路口 | 1 | 6--6 |
| 117 |  | 8 | 宫桥村三岔口 | 1 | 6--6 |
| 118 |  | 9 | 北二环袁小坪路口 | 2 | 6--6 |
| 119 |  | 10 | 二环路牛栏背路口 | 1 | 抱杆 |
| 120 |  | 11 | 黄竹村路口监控点 | 1 | 6--8 |
| 121 |  | 12 | 二环路西陂村路口 | 1 | 抱杆 |
| 122 |  | 13 | 龙翔路龙顺路交岔口 | 球机1 | 6--6 |
| 123 |  | 14 | 黄竹村黄沙路口 | 1 | 6--6 |
| 124 |  | 15 | 南岗土埔村工业园路口 | 1 | 6--6 |
| 125 |  | 16 | 客家缘酒店入口 | 2 | 6--6 |
| 126 |  | 17 | 西南村三坑一路口 | 1 | 抱杆 |
| 127 |  | 18 | 金岗新路路口 | 1 | 抱杆 |
| 128 |  | 19 | 和平北路西一巷巷口 | 1 | 抱杆 |
| 129 |  | 20 | 二环路往米其轮胎店口 | 1 | 墙装 |
| 130 |  | 21 | 同康村村口1 | 1 | 支架 |
| 131 |  | 22 | 同康村村口2 | 1 | 抱杆 |
| 132 |  | 23 | 交通执法旁 | 1 | 墙装 |
| 133 |  | 24 | 客家缘电影院出口 | 1 | 6--6 |
| 134 |  | 25 | 职业中专门口公园栈道 | 球机1 | 6--3 |
| 135 |  | 26 | 瑞景大酒店对面 | 球机1 | 墙装 |
| 136 |  | 27 | 西环路与金岗新路交界处 | 1 | 二期杆件 |
| 137 |  | 28 | 九州村村口 | 1 | 抱杆 |
| 138 |  | 29 | 人民广场西侧 | 球机1 | 6--3景 |
| 139 |  | 30 | 人民广场东侧 | 球机1 | 6--3景 |
| 140 | 才溪 | 1 | 才溪调查纪念馆大门口 | 球机1 | 支架 |
| 141 | 古田 | 2 | 古田纪念馆大门口 | 球机1 | 二期杆件 |
| 142 |  | 3 | 古田山庄大门顶上 | 球机1 | 6--3景 |
| 143 | 蛟洋 | 1 | 高速入口 | 1 | 抱杆 |
| 合计 |  |  | 135个枪机，15个球机 | 150 | 0 |

#### 原有主要设备清单

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清摄像机 | 大华 | DH-IPC-F728WP | 台 | 130 |
| 2 | 高清摄像机镜头 | 大华 | DH-F1040D-MP | 个 | 130 |
| 3 | 摄像机防护罩(18寸) | 大华 | DH-ITABX-018BA | 个 | 130 |
| 4 | 摄像机安装底座 | 大华 | 8018 | 个 | 135 |
| 5 | 高速球机摄像机 | 大华 | DH-SD6A82C-HN | 台 | 15 |
| 6 | 高速球机安装支架 | 大华 | DH-69FB | 个 | 15 |
| 7 | 500万高清摄像机 | 大华 | DH-IPC-HF3500 | 台 | 5 |
| 8 | 高清摄像机镜头 | 大华 | EV03518DC.IR | 个 | 5 |
| 9 | 摄像机防护罩(15寸) | 大华 | DH-ITABX-015BA | 个 | 5 |
| 10 | 视频专用硬盘 | 希捷 | ST2000VX000 | 个 | 160 |
| 11 | 网络智能存储设备 | 大华 | DH-NVR6000D | 台 | 10 |

- 3.1项目设备数量及相关参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素高清摄像机（核心产品） | 性能不低于: 1. 变焦范围≥3~12mm； 2. 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps；通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps； 3. 内置GPU芯片； 4. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 5. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 6. 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作； 7. 不低于IP68、IK10防护等级； 8. 支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞；设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息；设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 采用符合GB/T 28181-2016 技术要求（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志，否则视为未提供。） | 130 | 台 |
| 2 | 安装支架 | 国标 | 130 | 个 |
| 3 | 400万像素车辆微卡口摄像机 | 性能不低于: 1、图像传感器，1/1.8" CMOS，图像尺寸2560×1440，帧率30/25fps； 2、镜头内置电动变焦镜头，焦距12-55mm； 3、补光不低于4个暖白LED灯，补光距离≥30米； 4、视频编码 H.265/H.264/MJPEG； 5、支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能再＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数； 6、支持同时检测不少于80个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆、非机动车4种运动目标；并对这些目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析； 7、可识别不低于5种车牌颜色、14种车牌类型、11种车身颜色、24种车型、250种车标识别、5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息； 8、支持前排人员未系安全带检测功能；支持司机打电话检测功能；支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%；支持年检标、挂坠、纸巾盒、摆件等特征检出功能； 9、支持非占机、机占非、逆行、压线、倒车等交通事件检测； 10、支持按车道检测车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、排队长度、交通状态等指标，并生成图表，准确率≥98%； 11、外部接口1个RJ45以太网口、1个RS485接口、2个报警输入、1个报警输出、1个音频输入、1个音频输出、1个存储卡插槽； 采用符合GB/T 28181-2016 技术要求（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志，否则视为未提供。） | 10 | 台 |
| 4 | 安装支架 | 国标 | 10 | 个 |
| 5 | 200万像素红外网络智能球机 | 性能不低于: 1. 支持不小于40倍光学变倍； 2. 摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸 3. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4. 云台定位准确度≤0.01°，红外开启可以识别1200m处的人体轮廓； 5. 支持图形化动态视距显示功能，可在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离； 6. 支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示； 7. 视频编码方式支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG；并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 8. 支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置； 9. 支持区域屏蔽功能，最多可设置10个区域，该区域屏蔽对所有智能行为和违法行为的分析； 10. 支持2048条巡航路径，每条巡航可以添加128个预置点;支持一键巡航功能；支持2048条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟； 11. 支持在监视画面上设置48块遮盖区域,可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块，支持6个场景，并且颜色、位置可调； 12. 球机在黑、白名单中添加IP地址的数量不小于1025个； 13. 同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启 智能編码功能和不开启 智能编码相比，码率节约1/2； 14. 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大为256GB 15. 支持轻存储功能，即设备具有轻存储功能开启/关闭选项，轻存储开启后，设备会根据高、中、低3种模式进行录像，并可显示存储卡按3种模式录像的剩余时长及录像帧率 16. 支持模拟接口：PAL或NTSC, BNC头 17. 具有1个RJ45接口，1个音频 输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个模拟视频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡插槽； 18. 支持IP67，TVS 15KV防雷、防浪涌； 19. 电源具备较好的环境适应性，电源电压在AC24V±60%范围内变化时，设备应能正常工作； 采用符合GB/T 28181-2016 技术要求（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志，否则视为未提供。） | 10 | 台 |
| 6 | 吊装支架 | 材质：铝合金+PC；安装方式：吊装；颜色：白色； | 10 | 个 |
| 7 | 人流量感知前端 | 性能不低于: 1.基于手机电子围栏技术 2. 设备类型：支持4G异频方案； 3. 载波数量：4G同时支持2载波工作（TDD*1+FDD*1）； 4. 频段范围：支持运营商4G全频段：TDD-LTE Band38、Band40、Band41；FDD-LTE Band1； 5. 采集方案：异频方案，支持Band 1、Band40同时开启； 6. 采集方式：移动/联通/电信LTE，采集方式是同时采集，非轮询式采集，搜集信息峰值速率：>3000组/分钟； 7. 频点使用：频点优先级可调，能够规避与运营商的频点冲突；同一载频下修改频点实时生效，无需要重启设备； | 2 | 套 |
| 8 | LED常亮补光灯 | 性能不低于: 1.色温：≥6500K暖光 2.工作电压：AC110-220V 50/60Hz 3.功耗：≤32W 4.光通量：≥2240流明 5.角度：10°、25°、30°、45°可选 6.照射距离：15-60米、6-9米宽 7.光控开关：CDS/ 60Lux开 100Lux关 自动光控 8.防水等级：≥IP66 | 150 | 盏 |
| 9 | 前端SD存储卡 | Micro SD/TF不低于(32G) | 150 | 张 |
| 二、后端设备升级改造 |  |  |  |  |
| 10 | 流媒体服务器 | 1. 硬件配置不低于：1U，1颗 Intel Xeon E3-1225 V5 产品系列CPU ，4核4线程，主频3.3GHZ，Cache为8MB,最大支持TDP为80W；2条8GB DDR4；1块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘；4个千兆网口；含流媒体服务； 2. 支持2700Mbps的视频流的接入；支持2700Mbps的视频流的转发； | 1 | 台 |
| 11 | 视频云存储节点 | 1. 硬件参数不低于：高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统，16GB DDR4 主频2666MHz，1+1冗余电源，8个千兆数据电口，1个eSATA接口，1个RS-232接口，2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口，内置1块2.5英寸SATA 240G 企业级固态硬盘，最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 2. 云存储系统由元数据服务器（管理节点）和数据存储服节点组成（数据节点），也支持无独立元数据服务器，仅由存储节点组成； 3. 支持多用户ACL访问权限控制，文件目录支持私有、只读共享、完全共享三种权限；支持用户和目录级别配额管理，灵活控制用户的存储空间使用。支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖； 4. 支持文件的基本操作，包括文件打开、关闭、读写、删除、重命名、上传、下载、拷贝以及单个或批量设置或查询文件属性；支持通过SDK对文件设置自定义属性，支持批量获取文件属性； 5. 支持集群容灾，在至少80%磁盘利用率下，最大容忍4台节点同时故障（网络故障、断点、节点硬盘全部故障等情况），历史数据不丢失，数据全部完整，业务不中断； 6. 支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署； 7. 具备百亿文件检索功能，支持根据文件唯一标识精确检索； 8. 支持智能多域，支持视频和图片的就近域存储，支持从分域获取图片和视频到主域进行分析，支持结构化数据从分域汇聚到主域，支持域间灾备，设备级接管和回迁；（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志，否则视为未提供。） 9. 支持在云存储系统中已经存在多种冗余级别文件情况下，将任意一个节点的任意块磁盘对调到另外一个节点，或插入全新节点，前后数据都完整并可读； 10. 系统容量、性能具备线性扩展能力，每增加一台数据节点，平均性能扩展900MB/S； 11. 支持在不需要任何平台情况下，支持直接在云存储系统上进行前端添加、删除，配置录像存储路径、录像配额，录像计划下发，支持视频录像检索、回放转发、直播等集成视频功能；支持手动控制开启录像； 12. 云存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量TB级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量； 13. 支持数据智能EC分片写入，按照存储池、机架、节点、硬盘四级进行分片写入，每级容错均支持N+M：B动态EC分片；支持保护域写入，一个数据分片只存在一个保护域内；支持强制保护域隔离； 14. 支持多级缓存加速功能；支持独立部署高性能缓存域，支持缓存域数据与容量域数据之间进行数据迁移；支持自定义数据缓存加速管理 15. 内置分布式实时图片处理集群，支持自动负载均衡容错，3秒感知异常节点自动剔除，异常节点恢复后，3秒自动加入集群；支持多种图片类型，jpg、png、gif、bmp实时处理缩略和裁剪，实时处理性能每台节点不小于1000张/s，并支持线性扩展；提供图片格式转换 16. 云存储系统对接入的摄像机自动分配，通过软件界面可展示每个存储节点的设备接入情况； 17. 支持数据不带冗余分片，支持N+0纠删码冗余模式写入(N>=1)，支持BUCKET级生命周期管理; 系统支持平滑删除过期数据，支持多级控制实际删除速度，支持删除速度可配置，防止IO抖动，保证系统平稳运行；（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志，否则视为未提供。） 18. 支持全面的数据保护和容灾能力；支持存储池，机架，节点和硬盘四级容错配置；支持故障域隔离，支持逻辑域和物理域隔离，最大支持20个节点同时故障，数据不丢失；资源池支持管理多个存储池，支持不同用户绑定在不同资源池上; 支持一键批量配置存储池，支持一键导出存储池配置；（（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志，否则视为未提供。） 19. 在一套云存储系统中，单硬盘损坏时，数据恢复速度大于3.5TB/分钟 20. 支持单台数据存储节点下载速度达到400MB/s，多台数据存储节点线性增长； 21. 支持在容器环境上部署元数据服务、数据存储节点、平台管理服务器，支持docker技术； 22. 在一套云存储系统中,存储设备故障时,数据恢复速度不小于17TB/分钟； 23. 支持机柜的添加、实物展示、机柜及机柜内设备管理、机柜中设备详细信息展示（包括设备的实物图、实际摆放位置、高度、设备型号、序列号、网卡、IP等相关信息），支持对机柜中设备进行远程上下电、开关机、重启、IP修改操作； 24. 支持运维系统主备部署，主节点故障时自动进行主备切换； 25. 支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离，提升系统可靠性；支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置 26. 支持网络亚健康监测管理和自适应调整。自动隔离异常节点，最多支持同时隔离20台异常节点、最大支持隔离DN比例为总数50%，DN网络稳定之后，自动解除隔离并立即对外提供服务；支持节点级隔离和硬盘级隔离 27. 接入管理平台的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性，通过https协议加密传输信息 28. 支持直播和回放同一时间轴展示，支持直播,回放同一时间轴来回切换；支持录像信息实时更新展示；支持拖动时间轴连续回放七天以上历史录像；支持多分屏实时展示直播和回放； 29. 支持时间轴展示智能目标密度，支持随着时间轴缩放动态展示目标密度；支持智能目标连续跳跃播放，支持智能目标逐帧正放，逐帧倒放，倍速播放，倒放； 30. 支持通道缩略图和结构树列表展示，支持通道缩略图动态更新，支持通道列表动态加载，支持通道收藏功能； 31. 支持外部用户订阅规则引擎的运维信息，实时订阅支持部分订阅/全量订阅；支持用户对任务进行编排；单节点同时并发任务可达6000条以上，并发任务随节点数量线性提升；（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志，否则视为未提供。） 32. 管理节点集群模式时，可支持32个管理节点。管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，支持管理节点的元数据多达64份多副本备份； 33. 支持告警信息推送、过滤、告警列表查看、统计分析和多路径告警配置；支持智能监控、实时告警、提前预警；支持30种告警、预警信息类型推送支持网闸映射配置，支持双网段访问云存储系统； 34. 云存储设备支持系统盘关键数据备份到数据盘中，并生成16份副本，系统盘更换或重装后，云存储软件自动从数据盘检索最新数据，恢复数据库、配置文件及路线索引文件，将系统盘恢复到故障前状态。 35. 支持运维系统主备部署，主节点故障时自动进行主备切换； 36. 支持服务日志采集、展示、搜索，支持日志告警、告警趋势分析，可根据日志完成服务链路的追踪分析； 37. 云存储存储节点需无缝接入上杭县公安局原有云存储系统并与现有公安局视频综合应用平台进行对接； | 2 | 台 |
| 12 | 企业级硬盘 | 不低于：6000G；7200RPM；256M；SATA | 72 | 块 |
| 13 | 云存储交换机 | 不低于L3万兆以太网交换机，48个10/100/1000Base-T以太网口，4个10G Base-X SFP+万兆端口 | 1 | 台 |
| 14 | 万兆模块 | 性能不低于: 多模，双纤双向, 10G,850nm, 300m, -40~85度,3.3V,LC 接口 | 4 | 块 |
| 三、维护、光路与施工 |  |  |  |  |
| 15 | 维护与改造费 | 三年维护、改造 | 1 | 批 |
| 16 | 光路 | 3年，满足所有前端需求 | 150 | 路 |
| 17 | 耗材 | 线材、管材等 | 1 | 批 |

备注：

1、本批招标为整体采购，投标人必须对上述“一、项目概况及二、技术和服务要求”所有要求进行投标响应，投标人不满足要求的，视为未实质性响应招标文件的要求，作无效标处理。若招标文件中条款与此冲突，以此为准。（中标人不得将项目分包或转包给他人。投标人应自行勘察现场。提示：附上有要求提供的证明材料，投标人应对采购清单要求的所有产品含配件进行分项报价并编制于投标文件中且应注明具体品 牌型号）

2、本次采购清单中列出的性能要求必须满足，应视为保证涉及运行所需的最低要求，并且应该在技术偏离表中进行一一响应。

3、投标人所提供的产品性能必须符合招标文件中的技术规格及要求，必须以招标文件中提供的技术指标为标准，低于该标准按废标处理.

4、投标人须保证所提交的检测报告及认证证书复印件等材料的真实性，采购人有权在公示期有效期内要求中标候选人提供招标文件中要求的检测报告及认证证书原件进行核查，若中标候选人在公示期有效期内无法提供原件或原件与投标文件中所提交复印件材料不符，则视为虚假应标，将取消中标资格并追究其法律、经济责任。

5、本次项目核心产品为“400万像素高清摄像机 ”。（采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照随机方式确定一个参加评标的投标人）

- 三、商务条件

（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省龙岩市上杭县公安局指定地点
2、交付时间：2021年09月30日前安装调试完成（如遇特殊情况未能按期完成的，必须向采购单位申请，经同意后方可延期）
3、交付条件：设备安装试运行验收合格后。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：1%。说明：在领取中标 通知书后签订合同前，中标人应向采购人提交合同价款1%的履约保证金，履 约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交。该履约保证金在整个项目最终验收合格并交付使用后无息退回。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 升级改造设备安装完成、所有前端设备上线率达100%，后端设备正常使用即组织验收，验收合格支付中标总价的30% |
| 2 | 70 | 剩余70%在验收合格后，以验收日期为准满一年后按月份分24个月支付。 |

8、履约保证

中标人应按招标文件和合同的要求履约，逾期未能完成的，应提供采购人或权威部门出具的有效证明。否则按无法履约处理，中止合同、取消履约保证金，给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。

9、供货要求

9.1. 投标人必须严格按照招标文件要求提供成熟的全新原厂产品和强有力的技术支持及技术服务。投标人必须逐条响应招标文件的技术要求，提供详细的设备清单、材料清单，关键设备及主要元器件要提供其原 产地、品 牌、型号、规格、数量和单价。

9.2. 投标人所投产品的安全性能方面符合国家标准或国际标准的要求。

9.3. 投标人保证采购单位在使用投标人提供的任何产品时不受第三方提出侵犯专 利权、商 标或工业设 计权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

9.4. 未经采购单位事先书面同意，中标投标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务。否则取消其资格并赔偿相关损失。

9.5. 本招标范围包括设 计、制造、供应、运输、安装、调试、试运行、验收。提供该系统所需要的硬件设备及系统控制软件，并完成功能集成的任务。本次招标建设的详细现场设备位置以自行勘查确定并提供施工图纸。

10、系统试运行
    自安装调试完毕后，采购人有15天的系统试运行期。如由于中 标人的原因，系统在试运行期间出现缺陷或问题，中标人应及时排除故障，由此引起的相关费用由中标人承担

11、工程工期

2021年09月30日之前必须安装调试完成。无法完成的业主可以直接中止合同，履约保证金不予退还（如遇特殊情况未能按期完成的，必须向采购单位申请，经同意后方可延期）

12、 售后 服务

1、维护部分：以合同签订时间为准后即需对原有平安城市四期高清监控进行改造维护，保证已有在线视频的正常运行。

2、升级改造部分：分批对需升级改造及新增设备进行安装，所有升级改造设备安装完成并保证所有前端监控上线率100%后即组织验收。

3、原有设备故障无法维修时需进行更换，所有更换的设备及备品备件设备的性能参数不能低于原系统的性能参数。

3、项目验收合格后，以验收时间为准免费保修至少3年，免费保修期内，投标人应提供所有软、硬件的免费维护，在系统的全部运行持续期内，投标人应及时免费提供系统软件的最新版本。

4、中标供 应商应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障，提供24小时服务电话，并提供售后 服务必须的技术人员以及工具。

备注：上述商务部分均为重要要求，投标人不满足要求的，视为未实质性响应招标文件的要求，作无效标处理。若招标文件中条款与此冲突，以此为准。

- 第5章 合同条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，招标人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 合同协议书(参考文本)

甲方：（招标人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的标的物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的标的物不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5技术规格和标准、技术资料、质量保证按照招标文件要求。

15.6其他： □无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

单位负责人：                       单位负责人：

委托代理人：                       委托代理人：

联系方法：                         联系方法：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

签订地点：

签订日期：    年   月

- 合同附件

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （项目名称）工程/货物/服务及有关事项协商一致共同签订合同。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的交付时间后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方单位负责人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

单位负责人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 第6章 投标文件格式

编制说明

本章所有格式供投标人编制投标文件时使用，投标人还应根据行业特点，结合招标项目的要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖电子单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人电子单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的电子单位公章。

1.3涉及“委托代理人盖章或签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人加盖电子姓名章或签字，由委托代理人加盖电子姓名章或签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人加盖电子姓名章或签字，由委托代理人加盖电子姓名章或签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格文件”：

2.1投标人应按照招标文件规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

- 资格文件

招标项目

资格文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称（盖电子单位公章）：

联系人：              联系方式：

地      址：

日      期：   年   月   日

说    明

《资格文件》应按照本招标文件规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

资格文件中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

- 目录

1、投标函

2、单位负责人资格证明书

3、单位负责人授权书

4、营业执照等证明文件

5、财务状况报告

6、依法缴纳税收证明材料

7、依法缴纳社会保险证明材料

8、具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函

9、参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明。

10、信用记录查询结果

11、联合体协议书（若有）

12、项目业绩及其证明材料（若有）

13、中小企业声明函（若有）

14、提交投标保证金凭证

15、退投标保证金申请书

16、投标人提供的其他资料

- 投标函

致：     （招标人/招标代理机构）

根据贵方为项目的投标邀请(招标编号：       )本签字代表：(全名、职务)经正式授权并代表投标人：(投标人名称、地址)提交下述文件电子投标文件一份。

（1）资格文件：

1、投标函

2、单位负责人资格证明书

3、单位负责人授权书

4、营业执照等证明文件

5、财务状况报告

6、依法缴纳税收证明材料

7、依法缴纳社会保险证明材料

8、具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函

9、参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明

10、信用记录查询结果

11、联合体协议书（若有）

12、项目业绩及其证明材料（若有）

13、中小企业声明函（若有）

14、提交投标保证金凭证

15、退投标保证金申请书

16、投标人提供的其他资料

（2）投标文件技术商务文件

1、投标标的一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人提交的其他材料（若有）

（3）报价文件

1、投标总价报价表

2、投标分项报价表

3、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

保证金凭证原件扫描件

据此函，签章代表宣布同意如下：

1、所附“投标分项报价表”中规定的应提供和交付的货物/服务报价总价详见投标文件报价文件。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整且不具有任何误导性。

4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为    天。

6、如果发生招标文件第二章投标须知第13条所述情况，则同意招标代理机构不予退还其投标保证金。

7、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人名称：    (全称并加盖电子单位公章)

日期：     年     月      日

- 单位负责人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的单位负责人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 单位负责人授权书

：

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的单位负责人，授权  (委托代理人姓名)（工作单位：        职务：      ）为投标人的委托代理人，代表本公司参加贵单位组织的            项目(招标编号       )招标活动，全权代表本投标人处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

以上代理权限自完成代理事项即告终止。

投标人的委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            手机：

附：单位负责人和被授权人身份证正反双面原件扫描件

| 附单位负责人身份证双面原件扫描件 | 附被授权人身份证件双面原件扫描件 |
| --- | --- |

授权人：

投标人(全称并加盖电子单位公章)：

单位负责人（盖电子姓名章或签字）：

日     期：

- 营业执照等证明文件

备注：提供有效的营业执照原件扫描件或有效的事业单位法人证书原件扫描件或社会团体法人登记证书原件扫描件，所有原件扫描件加盖电子单位公章；

- 财务状况报告

致：

（ ）企业提供财务报告适用：现附上我方开户许可证或基本存款账户信息证明及我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告原件扫描件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）事业单位提供财务报告适用：现附上我方开户许可证或基本存款账户信息证明及我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告原件扫描件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）社会团体提供财务报告适用：现附上我方开户许可证或基本存款账户信息证明及我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告原件扫描件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明适用：现附上我方开户许可证或基本存款账户信息证明及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注：

- 请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（ ）中打“√”后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

- 提供财务报告的：成立年限满1年及以上的投标人，需要提供上一年度的经审计的财务报告；成立年限满半年但不足1年的投标人，需要提供任一季度的季度财务报告或半年度财务报告。

- 提供资信证明的：成立年限满1年及以上的投标人，需要提供基本开户银行出具的最近一年的资信证明。成立年限满半年但不足1年的投标人，需要提供基本开户银行出具的最近半年的资信证明。

4、投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其电子单位公章。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

日期：    年    月   日

- 依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人（适用法人）

（ ）现附上自   年   月   日至   年  月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法缴纳税收的投标人（适用其他组织）

现附上自   年   月   日至   年  月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

3、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注：

- 请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（ ）中打“√”后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

- 投标人应提供投标截止时间前六个月内任一月份（不含投标截止时间的当月）缴纳税收的凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其电子单位公章。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

日期：    年    月    日

- 依法缴纳社会保险证明材料

致：

1、依法缴纳社会保险的投标人

（ ）现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保险管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保险的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保险证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注：

- 请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（ ）中打“√”后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

- 依法缴纳社会保险的相关材料：是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上缴纳社会保险的凭据(缴费证明或社会保险缴纳清单)。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

- “依法缴纳社会保险证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其电子单位公章。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）：

日期：     年    月    日

- 具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

注：

- 招标文件要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人应按照招标文件规定提供相应证明材料扫描件；招标文件未要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人可仅提供本声明函。

- 具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料扫描件（具体附后），证明材料应真实有效，否则由声明人负全部责任。

3、投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其电子单位公章。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）：

日期：     年     月     日

- 参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明

致：

参加招标活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录。

特此声明。

注：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销企业营业执照等行政处罚。

2、请投标人根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

日期：    年    月    日

- 信用记录查询结果

致：

现附上截至    年    月    日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

注：

1、投标人应提供在招标文件要求的截止时点前通过上述网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的下载件或完整截图，否则投标无效。

2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或下载件，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

日期：    年    月    日

- 联合体协议书（若有）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及合同包）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附单位负责人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖电子单位公章）

单位负责人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖电子单位公章）

单位负责人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖电子单位公章）

单位负责人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖电子单位公章）

单位负责人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

- 项目业绩及其证明材料（若有）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 |  | 竣工验收信息 |  |  |  |  |  | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同金额（万元） | 合同标注的项目负责人 | 竣工备案 编号 | 竣工验收证明材料标注的项目负责人 | 实际造价（万元） | 其他工程特征指标 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 |  |  |  |

注：招标文件有要求提供“项目业绩及其证明材料”的，投标人须填写本表并按招标文件的要求提交项目业绩及其证明材料，项目业绩及其证明材料需加盖投标人的电子单位公章。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

日期：    年    月    日

- 中小企业声明函

（专门面向中小企业或微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目招标活动，其中：

①工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

②货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

委托代理人（盖电子姓名章或签字）：

日期：    年   月   日

- 提交投标保证金凭证

若采用银行转账或电汇形式，投标人应在此提供相关凭证的原件扫描件。若采用保函形式，投标人应在此提供缴纳保函手续费的相关凭证原件扫描件。

若采用保函形式，格式见附件6-1及附件6-2：

附件6-1：

投标保证金担保保函

保函编号：_____________________

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及合同包）     合同包的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第28.4款规定的情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他不予退还投标保证金情形。

本保函与投标有效期保持一致或被招标人延长投标有效期后的到期日内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

单位负责人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

附件6-2：

投标保证金银行保函

保函编号：_____________________

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及合同包）     合同包的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第28.4款规定的情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他不予退还投标保证金情形。

本保函与投标有效期保持一致或被招标人延长投标有效期后的到期日内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                           （盖单位章）

单位负责人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

- 退投标保证金申请书

（招标代理机构）：

兹有我公司参加贵公司    年  月  日(评标时间)组织招标的            (招标编号)，合同包     的项目投标，本公司以(同城转账、异地电汇)形式缴纳投标保证金(     元)据附后，若我公司中标，请贵公司在收到我司与招标单位签订的合同原件后将该款项给予办理退还手续；若未中标，在招标文件规定的时间内给予办理退还手续：

账户名称：

开 户 行：

帐    号：

公司所属省份、市县：

(以上内容应详细填写，不可简化)

投标人：    (全称并加盖电子单位公章)

时    间：        年    月    日

- 投标人提供的其他资料

投标人认为应提交的其他资格材料。

- 技术商务文件

招标项目

技术商务文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称（盖电子单位公章）：

联系人：              联系方式：

地      址：

日      期：   年   月   日

目录

1、投标标的一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人提交的其他资料（若有）

注意

技术商务文件中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息或组成（资料），否则符合性审查不合格。

- 投标标的一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

本表应按照下列规定填写：

1.“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件“招标项目一览表”中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“招标标的”及“数量”）保持一致。

2.“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

3.“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

4.投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

5.投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

委托代理人（盖电子姓名章或签字）：

日期：    年   月   日

- 技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

本表应按照下列规定填写：

1.“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第四章“技术和服务要求”的内容保持一致。

2.“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

3.“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

委托代理人（盖电子姓名章或签字）：

日期：    年   月   日

- 商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

本表应按照下列规定填写：

1.“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第四章“商务条件”的内容保持一致。

2.“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

3.“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

委托代理人（盖电子姓名章或签字）：

日期：    年   月   日

- 投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格文件”、“报价文件”外的其他证明材料或资料加盖投标人的电子单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的电子单位公章后应在此项下提交。

相关材料或资料附后

- 报价文件

招标项目

报价文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称（盖电子单位公章）：

联系人：              联系方式：

地      址：

日      期：   年   月   日

- 投标总价报价表

目录

1、投标总价报价表

2、投标分项报价表

3、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

投标总价报价表

投标人名称(盖电子单位公章)：         招标编号：            货币单位： 元

| 合同包 | 项目名称 |  | 总价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 大写： 小写： |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

1、《投标分项报价表》应另纸详列。

2、投标人须按“招标项目一览表”中的每个品目号单独报。

3、本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致。

投标人(盖电子单位公章)：

日      期：

- 投标分项报价表

投标人名称：(盖电子单位公章)              招标编号：       货币单位： 元

| 合同包 | 品目号 |  | 投标标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

本表应按照下列规定填写：

1.“投标分项报价表”各分项报价合计应当与“投标总价报价表”报价合计相等。

2.投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件“招标项目一览表”中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“招标标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《投标标的一览表》中列示的“合同包”保持一致。

3.“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。

4.“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。

5.若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人(盖电子单位公章)：

日      期：

- 招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

招标编号：

货币及单位：人民币  元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

注：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“节能产品、环境标志产品证明材料”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

委托代理人（盖电子姓名章或签字）：

日期：    年   月   日

附：节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

- 小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 招标标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“中小企业声明函”及“小型、微型企业等证明材料”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

投标人：（全称并加盖电子单位公章）

委托代理人（盖电子姓名章或签字）：

日期：    年   月   日

附：小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）