永定职业学校中医康复保健专业实训基地建设设备采购项目

公开招标文件

招标编号：E3508030801801017001

招标人：龙岩永宏建设发展有限公司

代理机构：福建正恒工程项目管理有限公司

二○二一年 七 月

目   录

第一章  招标公告

一、招标公告

二、招标货物一览表

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

一、 说明

二、 招标文件

三、 投标文件的编写

四、 投标文件的提交

五、 投标文件的评估和比较

六、 定标与签订合同

七、质疑与投诉

第三章  招标内容及要求

第四章  合同

第五章  投标文件相关格式

## 第一章  招标公告

## 一、招标公告

受龙岩永宏建设发展有限公司的委托，福建正恒工程项目管理有限公司采用公开招标方式组织永定职业学校中医康复保健专业实训基地建设设备采购项目（以下简称：“本项目”）的货物类采购活动，现欢迎国内供应商参加投标。

1、招标编号：E3508030801801017001

2、招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物(服务)一览表

3、合格投标人

3.1凡具备本招标文件所述项目实施能力的法人或其他组织均可能成为合格的投标人。

3.2本项目 不 接受联合体投标。

3.3投标人按本招标文件规定缴纳投标保证金。

3.4本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

4.1时间：2021年07月29日00:00至2021年08月04日18:00前

4.2地点：招标文件随同本项目招标公告一并发布，投标人应先在龙岩市公共资源交易中心网 （https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/）申请账号，按项目下载招标文件等相关资料，否则投标将被拒绝。

4.3方式：在线获取

4.4售价：免 费

5、递交纸质投标文件及开标地点、截止时间：

5.1递交纸质投标文件及开标地点：龙岩市公共资源交易中心永定分中心（广电大楼7楼）开标室。

5.2电子投标截止及开标时间：2021年08月19日08:00（投标人应在开标截止时间后60分钟内，在线对投标文件进行解密，否则视为自动放弃本次投标）；

5.3接受纸质投标文件的投标时间：2021年08月19日08:00-08:30，逾期递交的或不符合规定的投标文件将被拒绝。投标截止时间以接受投标文件地点时钟显示的时间为准，投标文件应递交到龙岩市公共资源交易中心永定分中心（广电大楼7楼）开标室；投标人的法定代表人或其委托的代理人应携带本人身份证原件，手持 “疫情防控期间开展招投标活动承诺书”（详见附件2）准时到场核验登记，若是授权委托人还应随带授权委托书；开标会开始时，不能出具以上证件、资料（均为原件）的，视为自动放弃投标。

6、投标保证金:包一保证金：人民币 肆 万元。

投标保证金应以转账、电汇的方式提交。投标保证金必须在电子投标文件截止时间之前到达指定账户（详见招标文件），投标保证金未按上述规定的方式递交及未按规定到达指定账户的投标文件将被拒绝。

7、投标人对本次招标活动事项提出疑问或质疑的，请在2021年08月03日之前, 以传真或发扫描件的形式与招标代理机构或招标单位联系。

8、以上如有变更，招标代理机构将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及龙岩市公共资源交易中心网 （https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/）上通知，请投标人关注。

9、联系方式

招标单位：龙岩永宏建设发展有限公司

地    址：龙岩市永定区凤城街道

联系人：廖先生

电   话：18396393451

招标代理机构：福建正恒工程项目管理有限公司

地    址：龙岩市永定区凤城街道南通路亿丰大厦12层

邮    编：364100

电    话：0597-5931957（邮箱：FJZH5931956@163.COM）

联 系 人：张先生

公共资源电子交易平台名称：龙岩市公共资源交易中心

网址：https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/

联系电话：0597-2687666

招投标监督机构名称：龙岩市永定区教育局

地址：龙岩市永定区凤城街道

联系电话：0597- 5821768

公共资源交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心永定分中心

地址：龙岩市永定区下坑广电大楼7楼

联系电话：0597-5936006

附件：招标货物一览表
                                           金额单位：人民币万元

| 合同 包号 | 品目号 | 品目名 | 主要技术 规格 | 数量 | 品目号 预算（含税） | 合同包 预算（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 | 中医康复保健专业实训基地建设设备 | 详见招标文件第三章 | 一批 | 243.018 | 243.018 |

注：1、本次采购有 一个合同包，投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、招标范围：设备的供应、运输、安装、调试、培训及售后服务。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果不一致的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：永定职业学校中医康复保健专业实训基地建设设备采购项目 招标人名称：龙岩永宏建设发展有限公司 项目编号：E3508030801801017001 |
| 2 | 3 | 资格标准： 见《投标人须知》第3条。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 12 | 投标保证金:包一保证金：人民币 肆 万元。从投标人银行基本账户以电汇或转账方式，于2021年08月19日上午08﹕00前缴至龙岩市公共资源交易中心有限公司永定分公司账户（以到账为准）。投标保证金转账单或电汇单上注明内容：E3508030801801017001保证金。中标人中标后签订合同前，中标人应提供中标合同金额的10%的履约保证金。（详见第二章12.投标保证金） 保证金账号： 173010100100163071187932 开户银行 : 兴业银行永定支行 开户名称 : 龙岩市公共资源交易中心有限公司永定分公司 |
| 5 | 19.6 | 评标标准和方法：本项目合同包一 ：采用综合评分办法，确定一名中标候选供应商。分值由价格、商务、技术三部分构成，采用百分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且价格相同的，按技术指标优劣顺序排列；以上均相同的，采用随机抽取确定中标人。评标委员会根据供应商的综合得分从高到低推荐1名中标候选供应商。 具体见《投标人须知》第19.6条。 |
| 6 | 招标服务费 | 招标服务费：本次采购中包含招标代理服务费，招标代理服务费由中标人支付。根据国家计划委员会计价格［2002］1980号文件规定计取。 成交金额（万元）; 服务费比率; 备注. 100以下; 1.5％; 成交服务费按差额定率累进法计算。. 100—500; 1.1％. 500—1000; 0.8％. |
| 7 | 交易服务费 | 中标人需按中标金额为计算基数支付本项目交易服务费（按工程施工类招标项目缴纳），具体以开标时间交易中心最新收费标准为准。 |
|  | 监督部门 | 招标项目监督部门：龙岩市永定区教育局 |
| 9 | 招标控制价 | 本次采购设有预算价，包一：人民币243.018万元（含税），投标人超过预算价的投标为无效投标。 |
| 10 | 付款方式 | 付款方式：详见“第三章 招标内容及要求” |
| 11 | 无效投标及废标具体条款 | 无效投标及废标具体条款： 1、招标文件第二章17.3、19.4、19.5； 2、第三章 技术参数及要求。 |
| 12 | 核心产品 | 核心产品规定： 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明（本次项目包一核心产品有：“43、中医经络腧穴可视化教学平台”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |
| 13 | 其他要求 | - 疫情防控期间，到场的交易各方主体应按照2020年2月15日龙岩市公共资源交易中心发布的《龙岩市公共资源交易中心疫情防控时期进场开评标工作指引》要求提交承诺书（格式见附件2），主动配合交易中心做好开评标工作。 - 鉴于中国人民银行已取消开具基本账户开户许可证。故招标文件中如有要求投标人提供基本账户开户许可证扫描件的，投标人也可以提供投标人企业基本存款账户证明材料扫描件。 - 因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。（本招标文件中有不一致的地方，以此条款为准）。 4、投标人提出质疑受理的其它要求： ①、质疑人提交书面质疑的，质疑书还应包括：a、质疑人已在龙岩市公共资源交易中心网上公开信息系统上已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人；b、质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。②、在法定质疑期内供应商须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理，采购代理机构或采购人只针对第一次有效质疑进行答复。③、投标人对本项目招标文件有任何疑议或不认同之处，需在法定时间内按规定以书面方式，提出质疑，否则视为投标人接受招标文件的规定。 ④、质疑函范本下载网址为：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.htm。 |
| 14 | 投标文件编制规则 | 投标文件的份数： 1、纸质投标文件： （1）报价部分的正本1份、副本4份，技术商务部分的正本1份、副本4份。 （2）可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至电子招投标平台的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 2、电子投标文件（必须在龙岩市公共资源交易中心平台上制作电子投标文件）： （1）电子投标文件应与纸质投标文件的内容保持一致，如有不一致时以电子招投标系统的电子投标文件的为准； （2）若出现招投标系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准； （3）招标文件要求相关材料复印件的，投标人在电子投标文件中须提供相关材料扫描件； （4）在电子投标文件中，涉及“投标人代表签字”的内容可使用个人电子签章或在线下签字后扫描上传提交。在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 （5）投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台。投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起60分钟内进行电子投标文件的在线解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。 |
| 15 | 投标文件的密封及其标记 | 密封及其标记的具体形式： 1、纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 2、密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建正恒工程项目管理有限公司不承担责任。 |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次招标项目的业主方（招标人）。

2.2 “招标单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1凡具备本招标文件所述项目实施能力的法人或其他组织均可能成为合格的投标人；

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定；

（1）投标人有提供合格的财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

（2）投标人有提供依法缴纳税收证明材料；

（3）投标人有提供依法缴纳社会保障资金证明材料；

（4）投标人有提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

（5）投标人有提供信用记录查询结果“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询无限制投标记录。

3.3投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

投标人如具备上述情形之一的，互为关联关系的投标人的投标均被视为无效投标。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本次采购不接受联合体参加投标。

3.6投标代理人在本次招标中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7投标人按本招标文件规定缴纳投标保证金。

3.8投标人应符合符合招标文件中规定的其他实质性要求。

4. 投标费用

4.1不论中标与否，投标人应承担所有与准备和参加与投标有关的全部费用，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 招标公告

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按招标公告中载明的地址以书面形式（包括信函或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及龙岩市公共资源交易中心网 （https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/）上发布更正公告，请潜在投标人随时关注上述网站。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，请潜在投标人随时关注相关网站。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

特别提示：招标文件如有澄清、修改，公告将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及龙岩市公共资源交易中心网 （https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/）上发布，请潜在投标人随时密切关注上述网站并下载相关信息，招标代理机构不再另行通知（相同内容如有多次修改的，以最后一次修改为准）。潜在投标人未下载澄清、修改内容的，后果自行承担。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时应提供中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书复印件，并加盖投标人公章。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件报价部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

（3) 招标文件规定的其他材料（若有）

10.2投标文件技术商务部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 投标书

(2) 投标人售后服务及其它事项承诺书

(3) 投标人资格证明材料

(4) 货物说明和偏离一览表

（5）商务条件响应表

(6) 投标人提交的其他资料（若无此项资料则无需提供）

（7）招标文件中要求提供的证明材料

10.3电子投标文件中，所有证明材料都需以扫描件、截图等电子化形式提交至电子招投标系统中。纸质投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，分册密封提交。否则，其投标视为无效投标。

10.4 投标时须提供原件核对的材料（如有）

提供原件清单：招标文件有要求提供的证书（或证明材料）原件，投标人应按格式要求列出详细清单，与原件在递交投标文件时单独提交，原件无须装订、无须密封。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应按须知前附表第5项要求缴纳投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转账形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6龙岩市公共资源交易中心永定分中心将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

12.7中标人中标后签订合同前，中标人应提供中标金额10%的履约保证金，履约保证金可采用现金转账或保函的方式，该履约保证金在整个项目竣工验收合格后凭保证金收据、合同和竣工验收合格的证明材料无息退回。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）投标人不接受本须知17.2条规定对投标文件中的算术错误进行更正的；

（3）投标人有任何试图影响评标委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为；

（4）中标人未能做到按本须知第23条规定签订合同；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

12.10投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还，并报请须知前附表所列行政监督管理部门同意，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加永定区采购活动，并予以公告。情节严重的，报请其他有权机关处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的。

12.11中标供应商放弃中标，其投标保证金不予退还，同时应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的纸质版技术商务部分投标文件正本一份，副本四份，正本用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。报价部分投标文件正本一份，副本四份。同时必须在电子招投标系统中，上传电子版投标文件。

投标文件由报价标和技术商务标两部分组成，投标人必须分别编制报价部分和技术商务部分，技术商务部分不得出现任何投标报价（包括单价及总价），并分别单独装订，分册密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标报价部分”和“投标技术商务部分”；

★未按上述规定要求做到的，其投标将被视为无效投标。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件关键字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8投标文件提供的复印件应当与原件一致。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用密封袋密封，并标明招标编号、投标人名称、投标包号及“正本”或“副本”字样。

14.2 每一密封袋密封处应注明“于         之前（指招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，加盖投标人公章或法定代表人、授权代表签字或盖章。

14.3投标文件未按上述规定密封、签字或盖章的为无效投标文件，其投标将被拒绝。

14.4投标文件须由专人按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.5投标文件应在招标公告中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的密封情况，也可以由招标代理机构委托的公证机构公证人员检查并公证。对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封投标文件报价部分，由开标会主持人宣读开标一览表，包括投标人的名称、投标价格以及其他主要内容，宣读后投标文件报价部分将被密封。开标过程由专人负责记录。

15.4开标时，开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致时以开标一览表为准。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。成员为5人（含5人）以上单数组成（其中业主代表1人），专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及与评标有关的其他情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明材料不符合招标文件规定的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1) 投标文件未按照本须知第13.1、13.7、14条的规定进行编制、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未缴纳投标保证金或金额不足的；

(4)投标人之间存在本须知第3.3条规定的；

(5)投标有效期不满足招标文件要求的；

(6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7)投标人提交的是可选择的报价；

(8)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(9)递交的《投标书》、《法定代表人授权书》内容与本招标文件格式内容存在实质性差别的；

(10)投标报价有漏（缺）报项，投标人不同意按照招标文件规定处理的；

(11)投标文件内容关键字迹模糊，无法辨认的；

(12)反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

(13)投标文件中提供的复印件与原件不一致或提供虚假、失实资料的；

(14)投标人的投标总价超过预算价的；

(15)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件实行两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分（采用最低评标价法的除外）。

第二阶段进行价格部分评标,经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分或报价。

采用综合评分法的，按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序，根据招标文件的规定推荐一名中标候选供应商；采用最低评标价法的，以第二阶段评标中，按照从有效投标人中经优惠政策折扣后的投标报价由低到高排序，根据招标文件的规定推荐一名中标候选供应商。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入投标总价中计算评标价格。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3如果评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量，不能诚信履行的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

19.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.5 废标与无效投标界定

19.5.1出现下列情形之一的，本次招标采购予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标采购单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.5.2凡有下列情况之一的，投标人的投标将按照无效投标处理：

（1）干扰或试图对评标委员会的评标、比较或评标结果的决定进行影响的；

（2）存在本须知第17.3.2情形之一的。

19.6 评标标准和方法：

合同包一适用办法为：

采用综合评分办法，确定一名中标候选供应商。分值由价格、商务、技术三部分构成，采用百分制。评标委员会对投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。最高得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且价格相同的，按技术指标优劣顺序排列，以上均相同的，采用随机抽取确定中标人。评标委员会根据供应商的综合得分从高到低推荐1名中标候选供应商。

评标项目的分值分配

| 评分项目 | 价格部分 | 技术部分 | 商务部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 55 | 15 | 100 |

(一)价格部分30分

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 （满分 30分） | 以各投标人有效报价的最低报价为基准价得30分,其它投标人的投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |

（二）技术部分55分

| 序号 | 满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 招标内容及要求符合性、一致性审查：完全符合的得55分，正偏离不加分，其中“★”号标注的为关键技术参数指标，负偏离一项视为无效投标。带“▲”指标每负偏离一项扣3分，其余参数每1项负偏离扣1分,扣完为止。 |

(三)商务部分15分

| 序号 | 满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 投标人为本项目提供的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施由评委进行综合比较打分，有详细的售后服务方案，且质量保证期内产品维护措施得力的得 3 分，有售后服务方案但不完整、质量保证期内产品维护措施一般的得 1分，未提供方案及措施的不得分。 |
| 2 | 3 | 根据各投标人所提供的从2018年以来至投标截止日止，所投的教学设备主要品牌的综合医学实训项目业绩≥100万，每提供一个得1分，最高3分。(需官方网站可查询的中标公告、中标通知书、合同、验收证明复印件，缺一项不得分)。 |
| 3 | 3 | 要求投标人提供核心产品“中医经络腧穴可视化教学平台”计算机软件著作权登记证书。【评审依据：提供证书复印件】 |
| 4 | 2 | 要求投标人提供教学模型产品具有CE质量认证证书。【评审依据：提供证书复印件】 |
| 5 | 2 | 要求投标人提供教学模型产品具有ISO质量认证证书。【评审依据：提供证书复印件】 |
| 6 | 2 | 要求投标人提供教学模型产品厂家为国家级临床护理技能大赛供应商。【评审依据：提供证书复印件】 |

注：

（1）当评委为5人时，供应商的综合得分为各评委对其打分的算术平均分；当评委为7人及以上的单数时，供应商的综合得分为各评委对其商务及技术打分分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均分与价格分之和(投标价格、技术、商务得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数)。

（2）技术部分所有评委平均得分低于该部分总分的50%的，视为无效投标。

（3）进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

（4）核心产品管理规定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（本次项目包一核心产品有：43、中医经络腧穴可视化教学平台），并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

包一样品规定：

1、样品递交时间：投标人的样品在开标截止时间前 送到交易中心开标室（永定区下坑广电大楼七楼），样品须按编号摆放整齐，所有样品均应粘贴标签，上面标明货物名称、品目号等，标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰。样品外包装上也应按上述要求粘贴标签，超过时间送达的样品将被拒绝受理。

2、样品内容有：按招标文件第三章：“二、采购清单及技术和服务要求”提供。

注：①样品递交时间：样品须在纸质投标文件递交截止时间前与投标文件一起递交至开标现场。样品须按顺序摆放整齐。②样品退还安排：投标人样品应在评标结束后3个工作日内自行领回，逾期办理的视为投标人放弃样品。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐为中标候选人。

21、最终审查

21.1采购人可对招标项目的中标候选供应商投标货物的价格、性能、履行合同的能力以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

21.2报价高于招标控制价的供应商将不能成为中标供应商。

21.3接受最终审查的中标候选供应商必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

21.4为验证投标产品技术指标的真实、准确性，采购人有权委托第三方检测机构对投标人投标产品进行测试,若投标产品的技术指标与测试结果偏差较大，或存在虚假投报现象，采购人可决定否决该投标产品，并取消其中标候选供应商资格。本验证方式和采购人的否决同样适用于公布中标结果后。

21.5只有投标文件符合招标文件的要求，并有能力圆满地履行合同的且被推荐为中标候选供应商的投标人才可被授予合同。 如果排序第一的中标候选供应商通过最终审查，采购人将把合同授予该供应商；如果审查没有通过，采购人将拒绝授予合同，并可对下一个被推荐的中标候选供应商进行最终审查，以此类推。

22. 中标通知

22.1评标结束，招标代理机构在刊登本采购项目招标公告的媒介上对评标结果进行公示，采购人确认中标供应商后，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

22.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.3 《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商无息退还其投标保证金。

22.4在合同签订前，中标人应提供中标金额的10%的履约保证金，该履约保证金在整个项目竣工验收合格后凭保证金收据、合同和验收合格的证明材料无息退回。

23.签订合同

23.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起5个工作日内（具体时间与采购单位商定），根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按采购项目有关规定处理。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

24.招标项目监督部门

24.1招标项目监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

七.质疑与投诉

25.质疑

25.1供应商对招标事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。

25.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在开标前15日前（正常上班时间），以书面形式向招标采购单位提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受本招标文件的所有内容。

25.3投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购结果公告之日（不包括当日）起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受招标过程和采购结果。

25.4 招标采购单位将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.投诉

质疑供应商对招标采购单位的答复不满意或招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向投标须知前附表第8项所述招标项目监督部门投诉。

27.质疑投诉人应保证质疑投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，将被列入不良行为记录名单。处罚情况将在采购有关网站公布。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

招标货物一览表
                         金额单位：人民币万元

| 合同 包号 | 品目号 | 品目名 | 主要技术 规格 | 数量 | 品目号 预算（含税） | 合同包 预算（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 | 中医康复保健专业实训基地建设设备 | 详见招标文件第三章 | 一批 | 243.018 | 243.018 |

二、采购清单及技术和服务要求[以“★”标示的参数为不允许负偏离的实质性要求，一项不符合，不推荐为中标候选人]

| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用握力计 | 1.规格约为19*16*5cm,18*14*2cm 2.用途：测试手指抓握力量。 | 5 | 个 |
| 2 | 叩诊锤 | 1、锌合金，铜镀铬手柄； 2、环绕橡塑叩诊头； | 10 | 个 |
| 3 | 手功能作业评定箱 | 1.用途：手功能训练，工业模拟操作。 | 1 | 箱 |
| 4 | 通用量角器 | 1.规格：约为35*17*5mm 2.用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。 | 2 | 个 |
| 5 | 简易上肢功能评价器 | 1.规格：约为450*450*120mm 2.用途：对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度。 | 1 | 个 |
| 6 | 手指关节量角器 | 1.规格：约为18*8*9cm 2.用途：检测评定各关节活动度。 | 5 | 个 |
| 7 | ADL功能训练柜 | 1.规格：约为1600*350*1280(mm) 2.用途：日常生活功能训练。 | 1 | 张 |
| 8 | PT床 | 1.规格：约为1930*1250*510（mm） 2.材质：冷拉刚、高密度海绵、医用抗菌皮革、烤漆工艺 | 2 | 张 |
| 9 | 多体位治疗床（电动三折） | 1.床面尺寸：1950*630±50mm 2.床面升降高度：500～750mm 3.头板调节范围：-28°~+35° 4.小腿板调节范围：3°～+35° 5.动态最大承重：175kg 6.产品净重：70kg 7.进液防护等级：IPX4 8.运行模式：间歇加载连续运行 9.额定电压：AC220V，50Hz 10.额定功率：500VA | 1 | 张 |
| 10 | 平行杠 | 1.规格：约为3000*940*800-1025(mm) 2.材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫 3.用途：步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。 | 1 | 个 |
| 11 | 姿势镜 | 1、尺寸：不小于2.2m×1.5m 2、高清晰度，壁挂；环保纳米喷镀。 | 1 | 个 |
| 12 | 股四头肌训练器 | 1.规格：约为1000*1000*1220（mm） 2.材质：冷拉钢、烤漆抗菌耐磨皮革 3.用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。 | 1 | 个 |
| 13 | 双人站立架 | 1.尺寸：约为144×60×110cm，肘部垫宽度40cm，肘部垫额定承载 质量80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。 2.材质：优质型钢，静电 喷塑、采用高密 度泡沫海绵，外 包优质PU革、桌面为木材 | 1 | 张 |
| 14 | 踝关节矫正板 | 1.尺寸：37×31×10～21cm 2.角度调节范围15°，25°， 30°，35° 3.额定承载量135kg 4.主架钢型，表层为塑料凹凸颗粒防滑材质 | 1 | 个 |
| 15 | 哑铃车（含哑铃） | 1.规格：2.5-25公斤 2.材质：橡胶，实心圆钢 | 1 | 个 |
| 16 | 医用跑台 | 1.2.5HP低噪音直流电机 2.速度范围：0.2-2.0 km/h，1.0-10 km/h 3.手把配置速度调节键及心率测试系统 4.双气动杆折叠,带自动锁紧功能 5.内置多种自动变速程式 6.功能配置：MP3功放功能、独立二速段、双色LCD显示、 7.独立安全扶手、慢速旋钮调节 8.毛重: 70 kg；净重: 65 kg 9.最大承重：100 kgs 10.占地面积L/W/H：1640×680×1300 mm 11.折叠面积L/W/H：1670×680×630 mm 12.有效跑步面积L/W/H：1100×380 mm 13.包装尺寸L/W/H：1630×720×320 mm 14.合适下肢伤害性人士康复运动、中风人士辅助复健运动。 | 1 | 个 |
| 17 | 肋木架 | 1.规格：1095*680*2308(mm) 2.肩梯上下高度调节范围:1720～2250mm 3.肋木上弯架横杆调节范围：720～2425mm 4.横杆间隔155mm | 1 | 张 |
| 18 | Bobath训练球 | 1.规格：85cm、75cm、65cm 组合。 2.用途：增强全身协调能力。 | 5 | 个 |
| 19 | 体操棒 | 1.规格：40×40×102cm,体操棒￠28×100cm，数量4个；抛 接球￠25cm。数量3个 2.用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上 肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力 | 5 | 个 |
| 20 | 助行器 | 1.规格：最大高度96cm.最小高度78cm，最大宽度57cm,最大 长度70cm,折叠尺寸78X57X53cm，手柄套宽度2～ 5cm 2.用途：辅助代步用具，恢复日常行走功能 | 5 | 个 |
| 21 | 功能牵引网架（含滑轮、吊带） | 1.规格：约为20200*1230*2650(mm) 2.用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗。 | 1 | 套 |
| 22 | 电动起立床 | 1.电压：220V±10％ 50Hz 2.最大推力：6000N 3.升降调节：505-845mm 4.起立角度：0-90°可调 5.脚踏板内外翻：-30°~30°可调 6.气弹簧调节脚踏板上下：-30°~45°可调 7.外形尺寸：2125*630*505-845mm (不包含餐板） 8.床面尺寸：1815*630mm 9.餐板尺寸：775*455mm 10.最大承重：150KG 11.绑带材质：防滑耐磨织带 12.完全起立总高度2370mm 13.通过手控开关调节升降和起立 14.电机和两侧支撑气弹簧三重保护,安全稳定. 15.安全装置：床体必须在降到最低位才能够起立。 直线推杆,质量稳定,噪音低 | 1 | 张 |
| 23 | 颈椎牵引仪 | 1.该机采用电动实行牵引。适用于各种类型的颈椎病，外伤性颈骨折，错位及脱位，并发不全截瘫或偏瘫，也适用于颈性头晕头痛，血压异常，视力及语言障碍等症状。 2.电源：220V/50Hz 3.功率：140VA 4.牵引力：0-400N(可调) 5. 牵引行程： 0-320㎜ 6.尺寸：（长×宽×高）72×62×1210㎝ | 1 | 个 |
| 24 | 腰椎牵引仪 | 1.牵引速度：0-15㎜/s 2. 腰椎牵引行程0-250mm 3. 颈椎牵引行程0-300mm 4. 腰椎牵引力：0-999N（可调） 5. 颈椎牵引力：0-350N（可调） 6.总时间:：0-99min（可调） 7.持续时间：0-9 min（可调） 8.间歇时间：0-9 min（可调） 9.整机尺寸：251×60×70㎝ 技术特点： 1.颈椎牵引由微电脑控制 2.腰椎牵引有微电脑控制 3.数码管显示、牵引力 4.牵引力自动补偿功能 5.牵引力实时显示 6.20个病例参数存储 7.多种安全设计（最大牵引力腰椎999N；患者急退器；医务人员操作急退键） 8.一机双牵（腰椎、颈椎牵引可同时进行） | 1 | 个 |
| 25 | 楔形垫 | 1.规格：15、30、45° 2.材质；高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革 3.用途：卧、腰椎牵引辅助用具 | 1 | 个 |
| 26 | 二向阶梯/三向阶梯 | 1.规格：3100*850*950-1550（mm） 2.材质：钢结构、烤漆、环保防滑垫 3.用途：用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练 | 1 | 套 |
| 27 | 脊柱侧弯矫形器 | 1.规格：网目透气材质铝合金支撑条支架高度可调 2.用途：主要应用应用于维持脊柱平衡矫正畸形，防止侧突发展，辅助不同病因引起的脊柱侧突。 | 1 | 个 |
| 28 | 动态腕手矫形器 | 1.采用高强度高韧性的不锈钢铁支架,不锈钢弹簧； 2.高密海棉布垫和透气ABS胶板等材料制成； 3.依靠不锈钢铁支架上的拉力弹簧,使手指及腕关节保持背屈的同时可以活动 | 1 | 个 |
| 29 | 豪华髋膝踝足矫形器 | 1.采用PP塑料、合金铰链支架、高强度高韧性的不锈钢铁支架,不锈钢弹簧； 2.含有骨盆架、大腿环、外展支架、衬垫、绑带等。 3.髋关节和膝关节可以有限位调节可以固定在不同位置活动，外展屈伸和角度可以调节 | 1 | 个 |
| 30 | 多媒体经络腧穴模型人（针灸穴位发光） | 1.模型按国标腧穴定位生产(409个穴位)，常见病的辨证施治、随证选穴的查询及处方输出，显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布，加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，使学员对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握；同时，亦可用于临床与科研参考；该模型系统功能齐全，界面友好，易学易用，直观性强：操作键盘，输入穴位代码、名称或拼音，快速查找经络腧穴信息，鼠标点击图谱穴位，或移动箭头，信息检索直观明了，更可打开下拉式菜单直接选中。 2.光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型按国标GB12346-90定位生产，针灸穴位共409个。软件含“子午流注”。 3.多媒体人体针灸穴位发光模型融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息；显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布；加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，常见病的辩证施治、随证选穴的查询及处方输出，使学员对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握；同时，亦可用于临床与科研参考；该模型系统功能齐全，界面友好，易学易用，直观性强。 4.针灸训练模型与系统可以光电感应。 5.穴位发光，声音、屏幕、人体模型同步控制。 6.经络发光，十二经脉循环流注。 7.特定穴的分布。 7.表、浅、深层穴位解剖图谱。 8.常见病的辩证施治，随证选穴及处方输出。 | 2 | 具 |
| 31 | 中医针灸与穴位仿真一体训练系统 | 1、该系统模拟了一成人男性上身躯干， 训练中针刺某个部位是会显示相应穴位解剖分析图，有相关的文字描述，也可以真实体验针刺的手感及练习掌握不同穴位的针刺深度。 2、共设56个穴位，若使用刺穴正确，电脑显示器上会自动显示当前所刺身体部位，并同步播报该穴位名称、穴位代码、穴位经络、穴位部位，可用于针刺训练及考核。 3、配备一台全方位多媒体人体穴位发光模型，指示显示人体全身409个穴位信息，所处人体位置。方便对应查看了解穴位信息。409个进口LED灯可用光电感应笔进行遥感操作，指示软件进行信息输出和语音播报。 4、按分类快速查询人体穴位(特殊穴,部位,经络等)，进入经络穴位分类查询，进行疾病穴位分类查询，并有常见疾病针灸取治方案。 5、触摸屏幕，快速掌控经络腧穴信息； 6、配备42寸触控一体机可根据模型进行同系统交互操作。 7、仿真针刺模型采用最新人体仿真材料，表面形状、触摸手感均与人体无异，体表特征清晰明显。 多媒体人体上半身真人大小模型。 8、本产品共设56个穴位（注：），与随机附送的软件配套使用，若使用刺穴正确，电脑显示器上会自动显示当前所刺身体部位，并同步播报该穴位名称、穴位代码、穴位经络、穴位部位。 9、用本产品能极大提高学习者的认穴刺穴能力及正确性。 10、各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 11、包括 56个穴位：章门 中脘 期门 膻中 天突 肾俞 命门 胃俞 脾俞 肝俞 膈俞 至阳 膏肓 肺俞 天宗 肩贞 巨骨 肩井 天柱 风池 风府 翳风 听会 听宫 耳门 率谷四神聪 百会 四神聪 四神聪 上星 神庭 阳白 太阳 丝竹空 瞳子髎 鱼腰 印堂 颧髎 迎香 水沟 承浆 大椎 心俞 承泣 四白 地仓 颊车 下关 睛明 攒竹 头维 中府 云门 天枢 神阙。 ▲12、触摸屏配置:不小于42寸六点红外触摸屏，支持不少于四点书写、绘画；可对系统图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作. 13、工作寿命:60000小时 点击次数:>2,000,00。 | 2 | 套 |
| 32 | 针灸器械包 | 1.针灸针,带针进管 0.22*50mm（两寸）. | 5 | 套 |
| 33 | 温灸器具 | 1.规格：竹制艾灸盒，使用直径15-18mm艾条 2.自动推艾，自动灭火，使用方便 3.底部加不锈钢隔灰网，防止艾灰掉落烫伤 4.人性化设计，加入通风口控制艾灸温度 5.采用加宽松紧绑带，多扣眼设计，使用方便 | 5 | 具 |
| 34 | 玻璃火罐 | 1.传统医用火罐，规格1号-5号。数量20个一盒。 | 15 | 个 |
| 35 | 耳穴模型 | 1.本模型用 PVC 制成，标出了相对应的人体内脏和躯干在耳廓上的针穴位置。附穴位使用手册。 2.规格：23cm。 | 3 | 具 |
| 36 | 推拿床 | 1.产品规格：L1900*W650*H650mm 2.材质：钢喷塑 3.产品特点:床架深覆国际标准环保抗菌粉体涂装，达到防霉、防锈、抗菌、防蛀、抗酸等效果 | 5 | 张 |
| 37 | 电针仪 | 1、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。 2、输出脉冲路数：六路输出。 3、输出脉冲频率：连续波频率1-100Hz连续可调；断续波频率1-100Hz连续可调，断波时间为10秒，续波时间为30秒；疏密波：疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为10秒，密波时间为15秒。 4、输出脉冲幅度：0-50V可调。 5、输出脉冲宽度：小于、等于1ms。 6、电源电压：DC9V。 7、外形尺寸：长X宽X高22厘米X15厘米X（高边6厘米低边4厘米） | 5 | 个 |
| 38 | 多媒体舌诊仪教师机(无线版) | (一)、舌象分析主要功能： 1、教师计算机控制内部相机进行自动对焦拍摄，操作简单，图像清晰，完全实现舌象采集自动化。 2、采用数字化舌象采集平台与标准化方法还原，使舌象真实再现。 3、内部摄像采用模拟自然光源并能进行光线调节，使采集环境保持稳定。 4、由计算机自动分析采集到的图像并进行判断。 5、可以随时查询病例报告。 6、可以分析舌质颜色、舌苔颜色、舌形状、舌态。 7、内置消毒灭菌装置，操作前使用，避免交叉感染。 8、软件可以根据实际舌象的瘀斑、点刺、齿痕、裂纹等症状用文字显示舌象特征、临床病症以及饮食及用药建议。 (二)、功能特点： 1、中医舌像采集分析仪具有自主学习功能，通过不断学习，有效提高系统自主诊断准确性。 2、支持自动分析，且允许人工修正，提高诊断的准确性。 3、准确分析舌质、舌苔等，并直观显示结果。 4、支持初诊、复诊分离，实现便捷就诊。 5、支持多关键字的查询统计。 6、支持诊断分析报告打印。 7、用户权限管理，提高安全性。 8、自动对焦（即自动舌体捕获）。 9、灯光控制功能。 (三).产品组成 1.教师舌象分析系统 1套 2.教师工作台 1台 3.19寸显示器 1台 4.数码相机 1台 5.定制光源 1只 6.数据线 1根 7.电源线 1根" | 1 | 套 |
| 39 | 多媒体舌诊仪学生机(无线版) | (一)、舌象分析主要功能： 1、学生计算机控制内部相机进行自动对焦拍摄，操作简单，图像清晰，完全实现舌象采集自动化。 2、采用数字化舌象采集平台与标准化方法还原，使舌象真实再现。 3、内部摄像采用模拟自然光源并能进行光线调节，使采集环境保持稳定。 4、由计算机自动分析采集到的图像并进行判断。 5、可以随时查询病例报告。 6、可以分析舌质颜色、舌苔颜色、舌形状、舌态。 7、内置消毒灭菌装置，操作前使用，避免交叉感染。 8、软件可以根据实际舌象的瘀斑、点刺、齿痕、裂纹等症状用文字显示舌象特征、临床病症以及饮食及用药建议。 (二)、功能特点： 1、中医舌像采集分析仪具有自主学习功能，通过不断学习，有效提高系统自主诊断准确性。 2、支持自动分析，且允许人工修正，提高诊断的准确性。 3、准确分析舌质、舌苔等，并直观显示结果。 4、支持初诊、复诊分离，实现便捷就诊。 5、支持多关键字的查询统计。 6、支持诊断分析报告打印。 7、用户权限管理，提高安全性。 8、自动对焦（即自动舌体捕获）。 9、灯光控制功能。 (三).产品组成 1.学生舌象分析系统 1套 2.学生工作台 1台 3.19寸显示器 1台 4.数码相机 1台 5.定制光源 1只 6.数据线 1根 7.电源线 1根" | 2 | 套 |
| 40 | 脉诊仪教师机(无线版) | (一)、设备技术： 1.主控机采用无线网络，可以控制所有学生机，控制范围不低于200米 2.共有联机和单机两种工作状态，联机时学生机接受主控台命令后，键盘处于锁定状态，只能由主控台控制，通常在教学测试中采用；单机时解除联机状态，各学生机可自行进行各脉象设定及操作。 3. 具有清屏和显示两种状态，清屏时各学生机不显示脉象图，适合于脉诊测试，这是可以由主控台发出不同脉象的命令，考查学生对各脉象的脉象名称、脉图等掌握的情况；解除清屏状态时，各学生机可显示脉象图。 (二)、功能描述： ▲1.本系统模拟32种人体常见脉象。 2.集浮取、中取、沉取三种于一身，取对应位置脉象时，指示灯显示。 ▲3.可调整并存储所有脉象的脉幅(8个等级)和脉压（256等级）值，极大丰富脉象的层次 4.一条仿真手臂可以自动输出32种脉象。 5.各个脉象参数具有出厂默认值。 6.脉象可扩充，最多可扩展到256种脉象。 7.大屏幕液晶脉图实时显示时，屏幕上的脉博波与脉象完全同步，全按键选择设置，操作界面友好。 三、基本配置清单： 1.脉象训练仪主控机遥控平台1台 2.脉象仿真手臂1条 3.钢结构教师控制台1台 4.液晶屏1个：5.7英寸。 | 1 | 套 |
| 41 | 脉诊仪学生机(无线版) | (一)、设备技术： 1.主控机采用无线网络，可以控制所有学生机，控制范围不低于200米 2.共有联机和单机两种工作状态，联机时学生机接受主控台命令后，键盘处于锁定状态，只能由主控台控制，通常在教学测试中采用；单机时解除联机状态，各学生机可自行进行各脉象设定及操作。 3. 具有清屏和显示两种状态，清屏时各学生机不显示脉象图，适合于脉诊测试，这是可以由主控台发出不同脉象的命令，考查学生对各脉象的脉象名称、脉图等掌握的情况；解除清屏状态时，各学生机可显示脉象图。 (二)、功能描述： 1.本系统模拟32种人体常见脉象。 2.集浮取、中取、沉取三种于一身，取对应位置脉象时，指示灯显示。 3.可调整并存储所有脉象的脉幅(8个等级)和脉压（256等级）值，极大丰富脉象的层次 4.一条仿真手臂可以自动输出32种脉象。 5.各个脉象参数具有出厂默认值。 6.脉象可扩充，最多可扩展到256种脉象。 7.大屏幕液晶脉图实时显示时，屏幕上的脉博波与脉象完全同步，全按键选择设置，操作界面友好。 (三)、基本配置清单： 1.脉象训练仪学生机平台1台 2.脉象仿真手臂1条 3.钢结构教师控制台1台 4.液晶屏1个：5.7英寸。 | 4 | 套 |
| 42 | 舌诊模型 | 1.规格：腊制，每套30只。 2.尺寸：自然大 3.材质：PVC材料 | 3 | 具 |
| 43 | 中医经络腧穴可视化教学平台 | （一）.本系统选取真实男女两套完整人体连续断层、CT、MRI图像数据，可安装到配套的多点触控一体机上使用，同步支持校园内所有学生手机APP使用。中医以最新国标为准，经穴注释出自历代经典中医典籍原文与注解。设置经络循行、腧穴定位、分部取穴、经穴解剖多种教学功能，贴合职业院校中医康复教学需求，并可保存截图，供进一步制作课件用。 1.1解剖模型是基于断层扫描数据三维重建而来，软件不是基于照片的传统拼接技术。 1.2系统解剖采用标准人体解剖学姿势，紧贴教材要求，面向前，两眼平视正前方，足尖向前，双上肢下垂于躯干的两侧，掌心向前。 1.3 一键重置功能，恢复初始状态。 1.4 一键初始化功能，恢复初始正面视角。 1.5 界面清爽模式，一键隐藏所有按钮，只显示3D解剖模型。 1.6 旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，没有断帧、少帧引起的跳跃和顿挫感。 1.7 平移功能：人体可以上下和左右平移，不是固定在某个位置。 1.8 缩放功能：“无级”放大与缩小，任意比率放大，不是固定几个放大倍率。 1.9 隐藏、透明功能：所有解剖结构可以隐藏和透明，不是只有皮肤可以透明。 1.10 独立显示：可以单独显示某一个结构。 1.11 即指即显：手指指向某个结构，立即显示其名称，且对应结构高亮显示。并且可开或关此功能。 1.12 聚焦：双击某个结构，此结构自动居中显示，同时旋转中心点切换到此结构的中心点，有利于操控模型。 1.13 截图：保存当前图像，供进一步使用，比如制作幻灯片。 1.14 2D画笔功能：在二维平面内进行标记，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。 ★1.15 3D画笔功能：直接在三维模型结构上进行画线标注，所做三维标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能，并可以返回上一步。（该功能要求提供产品软件现场演示或者视频演示、并优先推荐提供符合产品软件现场演示要求的投标者作为首选供应商；演示无此功能或者功能不全的作无效标处理）。 1.16 预设收藏夹功能：根据教材规划，根据各章节所讲知识点，预设大量排列组合好的三维结构，方便教师快速调取授课，学生自学。 1.17 自定义收藏夹功能：老师可收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 1.18 课程编辑功能：将收藏的内容，进行重新编辑排列，做成三维的PPT课程，教师可以像演示传统二维PPT一样，演示三维PPT效果。 1.19 自定义编辑功能：可以对某个结构进行自定义添加文字，自定义添加图片。 1.20 标准剖开模型：直接在三维模型上进行切割，可以从水平面，矢状面，冠状面三个标准模式剖开模型得到连续的剖面结构3D模型，同时3D模型可镜像保留显示相向的部面。 ★1.21 任意自由切开模型：可以自定义x和z轴的任何角度，从而自定义切割面的任何角度进行剖面，呈现连续的自由的断面结构3D模型。（该功能要求提供产品软件现场演示或者视频演示、并优先推荐提供符合产品软件现场演示要求的投标者作为首选供应商；演示无此功能或者功能不全的作无效标处理） 1.22 快隐功能：进入快隐状态，可以快速隐藏剥离所点中的结构，快速查看内部结构。 1.23 冲击波：以所选结构为中心，一键呈四方形逐步扩大显现邻近结构，可快速调出并查看邻近结构之间的解剖关系。 1.24 图钉功能：可以在三维模型上进行图钉标注，可以增删图钉，并进行文字标注。 1.25 自由拆分:像拆零件一样的效果，拆开某个结构放一边，并不隐藏，只是放一边，拆开以后整体模型依然可以三维操作。 1.26 爆炸:一键爆炸，自动拆分视图内所有结构。 1.27 阴影模式：显示结构的阴影，增加空间感，增强图像质量。 1.28 染色模式：不同结构显示不同的颜色，以方便区分。 ▲1.29 X光模式:模拟显示X射线下相关结构效果图像。 1.30 平躺模式：躯体横向摆放，可绕Y轴旋转，不同于站立模式。 1.31 左右镜像模式:躯体左右切换，利于观察，比如左肢切换到右肢。 1.32 浮动文字：可添加浮动的文字。 1.33 浮动图片：可添加浮动的图片。 1.34 更换背景颜色，有黑白灰三种供选择。 1.35 解剖结构名称是中英文对照，并且可以中英切换显示。 1.36 解剖结构有英文发音。 1.37 解剖结构有文字注释。 ★1.38 主要解剖结构增加相应的实物图片，虚实对比，贴近一线教学和临床需求，点击结构，可进一步点击查看相应图片。（该功能要求提供产品软件现场演示或者视频演示、并优先推荐提供符合产品软件现场演示要求的投标者作为首选供应商； 演示无此功能或者功能不全的作无效标处理） 1.39 检索查询功能：输入解剖学结构名称可以检索出相应的三维结构，点击某个搜索的结构，此结构自动3D显示，并且此结构之外的其他结构透明，突出所选结构。 1.40 提供树形结构目录和分层显示二种方式，比如肌肉系统可以按区域划分为上肢肌、下肢肌等，另外每个系统也可以分层显示，均有+和-二种方式，比如肌肉系统从深层肌到浅层肌分层显示。 1.41 提供“计算机软件著作权登记证书”。 （二）、人体经络腧穴及相关模块参数 1.人体解剖体系 1.1 系统解剖模块 - 系统解剖包括男性整套全身模型，共3759个结构，女性不是只有盆腔部位，也是整套全身模型，一共3750个结构。 （2）男女各包括12个系统，如下所示，后面数字表示最低解剖结构数量。 皮肤系统---1；骨骼系统---335；骨连接/韧带---248；肌肉系统---606 ；泌尿系统---14（男）12（女）；生殖系统---18（男）30（女）；脉管系统---699；淋巴系统---230；神经系统---627；内分泌系统---3；感觉器---眼睛（71）耳朵（68）； 1.2 局部解剖模块 （1）局部解剖菜单按浅层到深层设置，操作时可按层次逐层解剖。且解剖过程中，可见筋膜、动静脉细小分支、神经分支、滑囊、软骨等完整结构。方便学生了解各部分层次和毗邻关系。 ★(2)局部解剖应充分考虑到不同个体的差异，结构的变异要能体现出来，比如骶椎腰化的表现。（该功能要求提供产品软件现场演示或者视频演示、并优先推荐提供符合产品软件现场演示要求的投标者作为首选供应商；演示无此功能或者功能不全的作无效标处理） - 局部解剖除了包括系统解剖所具有的结构分类外，额外增加如下分类模块：肌肉起止点、软骨、滑囊、筋膜等。 （4）大类包括如下11个局部模块，各模块的解剖结构的最低数量如下： 头颈部---2231；膝---205；男性盆腔---336；女性盆腔---892；肩部---356；手腕部---373；足部---403；髋部---488；腹腔---861；胸腔---1059；脊柱区---1510 2.经络腧穴体系 ★2.1 3D经络循行，包括：十二正经、十二经别、奇经八脉共32条经脉。（该功能要求提供产品软件现场演示或者视频演示、并优先推荐提供符合产品软件现场演示要求的投标者作为首选供应商；演示无此功能或者功能不全的作无效标处理） 十二正经包括： 手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经 手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经 足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经 足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经 十二经别包括： 手太阴经别、手厥阴经别、手少阴经别 手阳明经别、手少阳经别、手太阳经别 足阳明经别、足少阳经别、足太阳经别 足太阴经别、足厥阴经别、足少阴经别 奇经八脉包括： 督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉 ▲2.2 三维针灸穴位模块 （1）3D针灸穴位包括点状穴位和针状穴位。 （2）点状穴位标示穴位的位置；针状穴位标示基本下针角度和深度。 （3）包括经穴：362个，经外奇穴：51个，共计 413个穴位。 十二经脉包括： 手太阴肺经---------11 手阳明大肠经--------20 足阳明胃经 ----------45 足太阴脾经 ----------21 手少阴心经-----------9 手太阳小肠经----------19 足太阳膀胱经 ----------67 足少阴肾经 -----------27 手厥阴心包经----------9 手少阳三焦经-----------23 足少阳胆经 ------------44 足厥阴肝经 ------------14 奇经八脉包括 督脉-----------29 任脉-----------24 常用奇穴包括： 头颈部奇穴-----------13 胸腹部奇穴----------3 背部奇穴------------10 上肢奇穴------------12 下肢奇穴------------13 （4）穴位的名称包括中文、拼音、国际标注3种方式，例如：尺泽Chize LU5 （5）每个穴位有详细文字解释，按照如下格式： 中府Zhongfu LU1 主治功效：咳嗽、气喘、胸中胀闷、胸痛、肩背痛 针刺深度与禁忌：向外斜或平刺0.5-0.8寸，不能深刺，以免刺伤肺脏 定位：距前正中线6寸，平第1肋间隙 解剖：皮肤-皮下组织-胸大肌-胸小肌 特定穴：肺募穴 ★2.3 腧穴三维进针动画：（该功能要求提供产品软件现场演示或者视频演示、并优先推荐提供符合产品软件现场演示要求的投标者作为首选供应商； 演示无此功能或者功能不全的作无效标处理）. - 主要包括十二正经、任脉、督脉腧穴的三维进针动画。数量超过200个。 （2）每个动画详细记录了针刺腧穴时，进针的角度、深度和进针时经过的解剖层次。 （3）每个动画配有该腧穴详细文字解释：如主治功效、针刺深度与禁忌、定位、解剖、特定穴。 ★2.4 腧穴进针断层图:主要腧穴断层图，可以从切面详细了解，进针所经过的解剖结构。数量超过200张。（该功能要求提供产品软件现场演示或者视频演示、并优先推荐提供符合产品软件现场演示要求的投标者作为首选供应商； 演示无此功能或者功能不全的作无效标处理） 3.考核测试系统：题型分为理论题和标本题两类,学生可以通过测试和考核对所学知识进行巩固。答题完毕后可以看到答题成绩，并且可以反馈答错的题目。 4.系统硬件组成及参数 4.1.系统硬件组成: 背光多点触控LED触控大屏≥80寸。 4.2.要求提供样品现场进行功能演示。 | 1 | 个 |
| 44 | 经络人体模型 | 1、本模型用亮色 PVC 制成，安放于底座上。 2、模型应标明经络线上的 61 个针灸穴位和 48 个经外穴 位，由著名的针灸专家和中科院院士对穴位进行定位和核准。 3、模型左边用英文显示，右边用中文显示。附中英文使用手册。 用软 PVC 制成。 4.规格：高约60cm。 | 5 | 具 |
| 45 | 各型针灸针 | 1.规格：铜柄针，针身为不锈钢 | 10 | 套 |
| 46 | 针灸人示教模拟人(铜人) | 1.真铜全铜，58黄铜材质； 2.模型高度≥170CM，重量≥80公斤--120公斤； 3.仿古针灸铜人模型（以邓小平1979年访美针灸铜人展品为模板）； 4.模型标注有穴位点，及部分主要常用经穴穴位名（穴位数在300个左右）、有十四经络线，古铜色； | 1 | 具 |
| 47 | 电针仪 | 1、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。 2、输出脉冲路数：六路输出。 3、输出脉冲频率：连续波频率1-100Hz连续可调；断续波频率1-100Hz连续可调，断波时间为10秒，续波时间为30秒；疏密波：疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为10秒，密波时间为15秒。 4、输出脉冲幅度：0-50V可调。 5、输出脉冲宽度：小于、等于1ms。 6、电源电压：DC9V。 7、外形尺寸：长X宽X高22厘米X15厘米X（高边6厘米低边4厘米） | 15 | 个 |
| 48 | 艾灸仪 | 1.产品尺寸：85*40*40CM 2.整机重量：10.27kg 3.功率：100-160W 4.双加热板，铝合金关节，热力微循环系统 5.智能遥控，智能记忆艾灸时间和温度功能 6.智能语音播报，铝合金关节接头，加粗铝合金组合杆，升降可调 | 10 | 个 |
| 49 | 针灸器械包 | 1.针灸针,带针进管 0.22*50mm（两寸) | 50 | 套 |
| 50 | 玻璃火罐 | 1.传统医用火罐，规格1号-5号。数量20个一盒 | 50 | 个 |
| 51 | 拔罐器 | 1.传统中医火罐，医用钠钙玻璃，厚实耐高温 2.细致纹理，防滑易握 | 5 | 个 |
| 52 | 刮痧板、刮痧油 | 1.规格：天然牛角刮痧板 2.配套刮痧油 | 50 | 个 |
| 53 | 针灸人模型 | 1. 本模型用亮色PVC制成，安放于底座上。这款模型标明了经络线上的61个针灸穴位和48个经外穴位，由著名的针灸专家和中科院院士对穴位进行定位和核准。模型左边用英文显示，右边用中文显示。附中英文使用手册。用软PVC制成 2. 规格：高60CM, 10件/箱，13KG | 20 | 具 |
| 54 | 耳针模型 | 1.本模型用 PVC 制成，标出了相对应的人体内脏和躯干在耳廓 上的针穴位置。附穴位使用手册。 2.规格：23cm。 | 15 | 具 |
| 55 | ABS不锈钢治疗车 | （一）.产品规格约：630 * 540 * 800mm （二）.产品说明： 1.台面、拉手采用ABS材料制作而成； 2.车体采用优质冷轧钢板经表面喷漆处理；抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过防油防锈、电泳底漆及喷涂电焗烤处理，附着力达到一级，不脱落，不生锈。更好的保护患者的身体健康。 3.底层四角装防撞角，防止车身碰损； 4.脚轮采用Φ100mm高级人造胶静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。 5.车旁配备污物桶，台面有不锈钢护栏，柜体带1个双轴抽屉。 | 15 | 辆 |
| 56 | 针灸挂图 | 1.人卫版高清版 | 3 | 张 |
| 57 | 标准按摩床 | 1.产品规格：L1900*W650*H650mm 2.材质：钢喷塑 3.产品特点:床架深覆国际标准环保抗菌粉体涂装，达到防霉、防锈、抗菌、防蛀、抗酸等效果 | 24 | 张 |
| 58 | 推拿手法训练仪 | （一）、系统介绍： 1.该推拿手法参数测定系统应用了计算机、传感器的技术，其表面采用了最新人体仿真材料的虚拟肤质，手感光滑舒适，能完全模拟人体肌肤的弹性、韧性和柔软度。是一套适应现代推拿教学目的的推拿手法传感器，推拿手法模拟操作平台、数据采集卡、推拿手法参数处理软件计算机构成。 2.推拿手法力学信号采集：在模型四周下方，分别装有能识别上下、左右、前后三个方向力的应变感测器，可感应微小力的变化。因而本测力平台是从三维空间表达推拿手法作用力，并充分体现了力的向量特性。这些传感信号转化成电压变化，经动态电阻应变仪加以放大，再由A/D转换卡换成数位信号输入电脑。 3.测力平台可从三维空间表达推拿手法作用力，并充分体现了力的向量特性，仪器其表面采用了最新人体仿真材料的虚拟肤质，手感光滑舒适，能完全模拟人体肌肤的弹性、韧性和柔软度。 （二）、智能推拿手法参数测定系统整体结构 1、推拿手法实时模拟学习，推罐.拔罐训练.师生手法参数比较； 2、不同操作接口（包括：管理者用户、普通用户、个人用户）； 3、个人用户管理，在管理者用户接口可增删个人用户及手法类型； 4、推拿手法智能评分功能； 5、数据管理（资料增删、分类、结果打印等）； 6、资料分析（三维压力曲线、合力作用力轨迹、轨迹面积比、平均周期、平均周期误、标准误水平）； 7、数据采集（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）； 8、资料编辑（资料选择、资料剪辑）；推拿手法参数测定仪侧面结构特征； 9、推拿手法的采集、存储、参数处理及测度； 10、数据备份与恢复； 11、快捷帮助功能。 （三）、主要特点： 1、基于windows xp/windows7平台； 2、系统功能齐全：不同用户操作接口、获取资料、资料编辑、资料分析、数据管理、结果打印等。模型后侧数据及电源接口； | 4 | 个 |
| 59 | 推拿挂图 | 1.人卫版高清版 | 3 | 张 |
| 60 | 小儿推拿挂图 | 1.人卫版高清版 | 5 | 张 |
| 61 | 足浴盆 | 1.香柏木材质足浴盆，符合职业院校教学标准。 | 10 | 个 |
| 62 | 足部反射区挂图 | 1.人卫版高清版 | 5 | 张 |
| 63 | 实训室配套装饰(4间) | 1.总体要求：该项目为交钥匙服务工程，中标方负责所有的项目施工相关的工作，项目要求为基本要求，包括但不限于招标参数要求的功能和服务； 2.包含4间标准实训室的装饰，每间房间面积不小于90平方米， 3、天花板改造1间：康复评定与治疗技术实训室1间 3.1、600*600轻钢龙骨铝扣板吊顶 3.2、600*600对角冲孔铝扣板 3.3、扣板厚度0.6 3.4、轻钢龙骨采用(QB-CNCEC J030402-2004)标准 3.5、安装灯具盏，600*600LED平板灯 4、医用PVC地面改造4间：康复评定与治疗技术实训室1间，中医诊断与传统康复技术实训室1间、针灸推拿仿真实训室2间。 4.1、自流平施工工艺采用（JC/T985-2005） 4.2、采用医用PVC地塑 4.3、蓝色系，厚度2.0 4.4、PVC地脚线 | 1 | 套 |
| 64、 | 实训一体化操作壁柜 | 1.一体式操作储物台柜，主体4大功能部分：底层为对开门橱柜，二层抽拉抽屉，三层为突出的置物操作平台，四层为玻璃橱窗 2.规格：约8*0.6*2.2m(长宽高) 3.基材为优质E1级均质刨花板（密度为0.86g/CM3），表面采用三聚氰胺纸饰面，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久。具有防火、防潮、不褪色等特点4：封 边：采用PVC封边胶条（厚度2mm）具有厚度均匀，耐磨性强等特点。采用品牌五金配件。 5、颜色：天蓝/米色。 | 4 | 套 |
| 65 | PT凳子 | 1、凳面采用发泡一次性成型， 2、液压缸调节升降， 3、全铝凳脚 ， 4、静音万向轮。 5、为对患者进行康复时可移动式的坐具 | 62 | 张 |
| 66 | 木棍插板 | 共36根木棒（10根大号、12根中号、14根小号）为一套 | 10 | 套 |
| 67 | 立式套圈板 | - 直径30*46， - 立竿直径3.8CM, | 10 | 套 |
| 68 | 数字套圈 | - 九个套圈， - 木质品 | 10 | 套 |
| 69 | 套彩盘 | - 立杆直径28， - 立杆间距21CM， - 三角板，正方形板，圆板三个配件 - 尺寸是10cm | 10 | 套 |
| 70 | 分指板(木制) | - 为木质， - M L 左右手通用 | 10 | 套 |
| 71 | 圆棍插板 | - 大中小为一套，共60根 | 10 | 套 |
| 72 | 手指阶梯 | - 尺寸：30*14*44CM , | 10 | 个 |
| 73 | 手指插球器 | - 规格：40*25*8cm - 材质：木制箱体 | 10 | 个 |
| 74 | 语言练卡片 | - 用于失语症患者对言语的认知感知功能 | 10 | 套 |
| 75 | 语言训练套装 | - 含12样产品， - 长笛/嘴唇哨/鸟笛/风车哨/蘑菇哨/飘丝气球/吹气条/木质喇叭/吹球/卡祖笛/鸭嘴哨/风车短哨各一个为一套 | 10 | 套 |
| 76 | 轮椅 | - 特制耐腐蚀U型座架， - 含厕桶带线刹车 | 12 | 台 |
| 77 | 腋杖 | - 铝合金 2, 型号：中号 | 24 | 付 |
| 78 | 助行器 | - 哑光面 2,灰色以横杆 | 8 | 个 |
| 79 | 四脚拐杖 | - 普通四脚拐 2,哑光面 | 8 | 个 |
| 80 | 艾条 | 18*200mm/支 | 100 | 条 |
| 81 | 艾绒 | 2.0*2.7cm/柱 | 100 | 条 |
| 82 | TDP灯 | - 机械定时款， - 波长：2~25um， - 功能：电磁波+红外线， - 定时范围：0~60分钟 | 24 | 台 |
| 83 | 锐器盒 | 1L、2L、5L、10L 圆形各两个 为一套 | 24 | 个 |
| 84 | 耳穴探针 | - 铜针 - 带弹簧可伸缩款 3,长：12.5厘米 | 48 | 个 |
| 85 | 全功能老年康复护理模拟人 | 1.全功能老年护理模拟人是根据老年人生理特征而设计，综合了基础护理与康复护理的主要功能，由全身老年模拟人和无创血压测量模拟器组成，有近50项护理康复功能。 2.可进行床上擦浴及更衣，瞳孔观察示教、外耳道冲洗，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法 3. 轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4. 头部护理：洗头、洗脸、眼耳鼻的清洗护理 5. 氧气吸入法、雾化吸入法 6. 鼻饲术、洗胃法 7. 口腔护理、假牙护理 8. 吸痰法 9. 肌肉注射、皮下注射 10. 手臂静脉穿刺、注射、输液 11. 造瘘口护理、造瘘引流术 12. 男女可互换导尿、留置导尿、膀胱冲洗 13. 可实现灌肠操作 14. 压疮护理 15. 胸、腹部穿刺训练：胸腔、肝脏、左侧骨髓和腰椎穿刺 16.四肢关节逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅； A：躯干：旋转、曲伸； B：颈部：旋转、曲伸、侧弯； C：肩部和臀部：内收、外展、旋转、曲伸； D：肘部：旋内、旋外； E：膝部：旋内、旋外； F：腕部：旋内、曲伸、伸展、弯曲； G：踝部：内翻、外翻、内收、外展。 17.无创血压测量： A：收缩压和舒张压可单独放置，每次为1mmHg； B：收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg； C：科罗特科夫音量可从0-9进行调节。 | 12 | 套 |
| 86 | 老年人生理体征监测床垫 | 1.适用于老年人照护，通过智能床垫等高灵敏度传感装置，采集需要照护的老人体征数据； 2.可以将采集到的体征数据通过网络传送到云端，进行数据存储和专业数据分析； 3.将分析后的结果，根据教学的不同需求，发送到指定电脑、手机等显示设备。 4.可以实时监控、对老年人的健康进行评估和护理管理。 | 2 | 张 |

三、商务要求（包一适用，以下内容不允许负偏离，否则投标将被否决）

- 交付地点：永定南部工业园区永定职业学校 
2、交付时间：收到中标通知书后5个工作日签订合同，合同签订后在30天内全部安装完毕验收合格并交付使用。
3、交付条件：经采购人、中标人、龙岩市永定区教育局、福建省永定侨荣职业中专学校四方联合验收合格。
4、是否收取履约保证金：是，履约保证金为合同价的10%，可以采用现金转账或保函形式。采购人与中标人签订合同前，中标人应提供合同金额10%的履约保证金，履约保证金在整个项目竣工验收合格后凭保证金收据、合同和竣工验收合格的证明材料无息退回。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式：

6.1.1验收标准：根据本招标文件、中标供应商的投标文件、承诺及有关国家、省市行业规定进行验收。

6.1.2中标供应商根据招标要求进行产品安装、调试、测试、试运行后，若由采购人或采购人请技术专家检测作为验收标准依据并组织进行使用性能方面的验收，所需检测费用包含在报价中，专家（检测）费用由采购人在支付中标人款项时扣除。

6.1.3货物到货验收时中标供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料 。

- 支付方式

全部设备安装调试完成，经采购人、中标人、龙岩市永定区教育局、福建省永定侨荣职业中专学校四方联合验收合格后，中标人持中标通知书、合同、验收报告书、销货增值税专用发票，到采购单位办理货款结算手续后7个工作日付货款的95%，余下的5%质保金于结算经永定区财政局审计后且质保期满后，中标人提交申请后14日内无息返还。

四、其他要求：（包一适用）

1、为确保投标人的售后服务承诺，从其售后服务的可能性、便捷性和质量的保障考虑，中标人应在本地（永定区城区）设公司售后服务维修点或分公司。

2、保修年限说明：此次采购的设备应按国家有关规定进行保修，国家无规定的，按厂家标准或与采购单位协商结果保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由成交供应商负责包修、包换，到达现场不超过8小时，保修期内，设备维修时间超过48小时的，必须提供同档次的备用设备。

3、交货要求：

逾期交货影响学校正常教学的中标人将被取消中标资格，没收履约保证金，列入黑名单，三年内不得参加永定区采购活动。中标人在货物送达时采购单位会随意抽取产品做破坏性初检，如达不到招标要求，采购单位有权终止合同要求退货。（对任意一款不合格产品）一切责任由中标人承担。

4、售后服务

免费质保期内货物一旦出现故障，中标人响应时间，不超过1小时，检修人员应在8小时内到设备安装地点排除故障，如48小时内不能排除故障，中标人应负责提供替代设备。

5、中标供应商在签订合同时，采购单位有权作出部分结构调整。

第四章  合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

合同号：

签定地点：

签定日期：2021年   月   日

一、根据甲方申请并经有关部门核准的采购计划，甲方委托福建正恒工程项目管理有限公司对                    进行招标采购（招标编号：               ），现依照招标文件、投标文件及相关文件的中标结果及内容，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各子意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议：

二、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 总价/元 （含税） | 总价/元 （不含税） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医康复保健专业实训基地建设设备 | 详投标分项报价表（附件1） | 项 | 1 |  |  | 合同签订后在30日内安装完毕验收合格并交付使用。 |  |

2.1、本合同为固定总价合同（仅（包括）附件1投标分项报价表中所有设备名称、设备参数、设备数量、设备价格）。最终结算金额以永定区财审审计后为准。乙方的报价包括但不限于以下费用及服务：人工费、材料费/设备费、材料损耗费、包装费、车辆吊装费、运输费、装卸费、二次搬运费、保管费、保险费、安装费、调试和试运行费（包含人员食宿、交通费等）、工程配合及技术服务费、产品送检及检验试验费、医用设备使用培训及备品备件供应、质量保修期内的维修、维护、保养等售后服务、增值税专用发票税费、乙方因出售及安装调试该物资应缴纳的一切税费以及为能够达到货物合格验收并交付使用所包含的一切费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和所有风险等。上述价格在合同期内为不变价。

2.2、实际设备采购过程中若龙岩市永定区教育局、福建省永定侨荣职业中专学校需求计划发生改变，若发生附件1投标分项报价表中的设备数量增减，增减的设备数量、单价需同福建省永定侨荣职业中专学校、永定区教育局另行协商。

三、交货方式和交货地点

3.1、交货方式： 所有货物到达交货地点时，由甲方、龙岩市永定区教育局、福建省永定侨荣职业中专学校三方需现场验收（数量、外观、规格等方面）。乙方进场时应提前书面通知甲方、龙岩市永定区教育局、福建省永定侨荣职业中专学校三方确定验收人员，由三方指定人员签字验收，非指定人员签字的货单视为无效，甲方不予结算。

3.2、交货地点：永定南部工业园区永定职业学校。乙方必须保证按甲方的供货通知所要求的规格、数量、时间，供应甲方合同设备明细中要求的合格货物并运输和卸入指定地点。

3.3、交货及完工期限：签订合同后（    ）日历天内将货物送达指定地点，货物送达后（    ）日历天内施工安装调试完毕、以四方最终验收合格并交付使用的日期为乙方的实际交货日期，同时也为质保期的起算日期，并以此来确定是否构成逾期交货。

3.4、运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输费用由乙方承担，本工程验收交付之前，过程相关全部风险由乙方承担。

3.5、包装：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方承担；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方承担。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。包装费、运费、装卸费、施工费已包含在合同价内。

四、付款方式与条件

4.1付款方式

4.1.1全部货物交货安装调试完成并经甲方、乙方、龙岩市永定区教育局、福建省永定侨荣职业中专学校四方联合最终验收合格后并交付使用，乙方持中标通知书、合同、验收报告书、销货增值税专用发票，到甲方办理货款结算手续后7个工作日付货款的95%。乙方要求付款应提交下列单证和文件：

a.提供税率为13%的增值税专用发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c.甲方已收讫货物的验收凭证。

d.甲方和永定区教育局签发的验收合格文件。

4.1.2余下的5%质保金于结算经永定区财政局审计后且质保期满后，乙方提交申请后14日内无息返还。

4.2乙方在向甲方申请付款前，应提供与甲方确认付款金额等额的合法、有效、完整、准确的增值税发票。若乙方提供的发票不符合要求的，甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项，如因乙方不能按期提供发票或提供的发票不符合要求而导致付款延期的，由其自行承担后果，甲方不承担任何责任。若乙方未能按甲方要求提供增值税发票导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权要求乙方支付。若甲方从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

4.3双方签订合同前，乙方应提供合同金额10%的履约保证金，履约保证金在整个项目竣工验收合格后凭保证金收据、合同和竣工验收合格的证明材料无息退回。

4.4增值税发票开票信息

甲方企业名称：

纳税人识别号：

银行账户：

开户银行：

地址：

电话：

五、质量要求和技术标准

本合同所指的货物及服务应符合招标文件及合同附件要求的技术规格所述的标准：如果没有提及质量标准，则应符合中华人民共和国国家标准和省、市行业标准；如果中华人民共和国没有标准的，则采用货物来源国使用的官方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。因特殊要求需要，由甲方、乙方双方协商制定检验标准为验收标准。

六、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

1、安装调试

A、乙方应负责将货物运送到交货地点，并应派技术人员到现场进行施工安装。

B、乙方负责协助验收，直至合同内货物全部安装完成验收合格调试成功并交付。

2、测试与验收

2.1在签订合同的同时，乙方必须在投标文件的基础上同甲方协定按本合同的技术规格、技术规范的要求进行测试及验收。

2.2货物需在生产地进行预验收，验收合格后发货。

3、技术服务及技术资料

3.1乙方应在合同签订后，向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件（包括出厂标准和国家最新标准）。如果必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

3.2乙方应向甲方提供包括但不限于以下中文技术资料：

A、产品技术说明书；

B、出厂明细表（装箱单）；

C、产品技术标准（含验收标准）；

D、零部件和易损件的；

E、合同中要求的其他文件资料。

七、验收

由龙岩市永定区教育局牵头组织验收，验收结果经甲方、乙方、龙岩市永定区教育局、福建省永定侨荣职业中专学校确认后，四方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

八、质量保证

8.1各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格并交付使用后 不少于1年（具体以投标承诺为准） 年[若国家（或行业）相关规定长于前述约定的，按国家（或行业）规定为准]。

8.2在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 8 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 48 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。

8.3质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修，且按要求配合维保服务且不限次数。

8.4、质量保证期满后，若有部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

8.5乙方视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

九、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的1％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的5％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的1％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方同意甲方拒收与合同不符的货物，并应承担由此发生的一切损失和费用，包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他一切费用。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的全部损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，应赔偿由此给甲方带来的损失，其损失费按每拖延1日历天向甲方支付贰万元违约金，累计计取。如超过合同规定完工期15日历天乙方仍不能竣工验收，则甲方有权解除合同。而乙方除按每天贰万元支付给甲方作为违约金，如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

10.4本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件的约定，按约定执行。

十一、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同。

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

十二、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十三、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购单位所在地人民法院提起诉讼。

十四、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式捌份，经双方盖章后生效。甲方伍份，乙方贰份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

14.4本合同附件：

附件1：投标分项报价表

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：

账    号：

第五章    投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。 因交易中心系统固化，请投标人将“报价部分”上传至“商务文件”模块；“技术商务部分”上传至系统“资格文件”模块。

货物类招标项目

投  标  文  件

（请在此注明正本或副本）

报价部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

报价部分目录

投标文件报价部分：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

（3) 招标文件规定的其他材料（若有）

注：投标文件的“报价部分”，正本一份，副本四份，必须单独装订成册，密封提交，否则为无效投标。

- 开标一览表

招标编号：            合同包：              货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：            合同包：              货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的其他材料（若有）

货物类招标项目

投  标  文  件

（请在此注明正本或副本）

技术商务部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

技术商务部分目录

投标文件技术商务部分：

(1) 投标书

(2) 投标人售后服务及其它事项承诺书

(3) 投标人资格证明材料

(4)货物说明和偏离一览表

（5）商务条件响应表

(6) 投标人提交的其他资料（若无此项资料则无需提供）

(7) 招标服务费承诺书

注：投标文件的 “技术商务部分”，正本一份，副本四份，必须单独装订成册，密封提交，否则为无效投标。

- 投 标 书

致： 龙岩永宏建设发展有限公司

根据贵方为      项目的招标公告（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）            正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）      提交下述文件。

一、投标文件报价部分（正本一份和副本四份）：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

（3) 招标文件规定的价格其他材料（若有）

二、投标文件技术商务部分（正本一份和副本四份）：

(1) 投标人售后服务及其它事项承诺书

(2) 投标人资格证明材料

所有资格证明材料复印件须加盖投标人公章。

- 货物说明和偏离一览表

- 商务条件响应表

(5) 投标人提交的其他资料（若无此项资料则无需提供）

(6) 招标服务费承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价），详见投标文件报价部分。

2.详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为90个日历日，在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。如果存在提供虚假材料谋取中标的、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的以及与招标采购单位、其他投标人恶意串通的等情况，同意接受列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加永定区采购活动等处罚，并同意予以公告。

7.保证遵守有关法律法规的规定，绝无作弊垄断或借用证照、串标、围标等不法情事，倘有违反规定导致被取消资格时，愿放弃所有与项目有关的权利，绝无异议。

8.同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

9. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日  期：     年    月    日

二、投标人售后服务及其它事项承诺书

龙岩永宏建设发展有限公司：

我公司现就                   招标项目的售后服务及其它事项，作出如下承诺：

1、如我方中标，为确保投标人的售后服务承诺，从其售后服务的可能性、便捷性和质量的保障考虑，我方将在本地（永定区城区）设公司售后服务维修点或分公司。

2、保修年限说明：如我方中标，此次采购的设备将按国家、省市有关规定进行保修，国家无规定的，按厂家标准或与采购单位协商结果保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由成交供应商负责包修、包换，到达现场不超过8小时，保修期内，设备维修时间超过48小时的，将提供同档次的备用设备。

3、交货要求：

如我方中标，如我方逾期交货影响学校正常教学的，我方同意取消中标资格，没收履约保证金，列入黑名单，三年内不得参加永定区采购活动。我方在货物送达时，同意采购单位随意抽取产品做破坏性初检，如达不到招标要求，采购单位有权终止合同要求退货。（对任意一款不合格产品）一切责任由我方人承担。

4、售后服务

如我方中标，免费质保期内货物一旦出现故障，响应时间不超过1小时，检修人员应在8小时内到设备安装地点排除故障，如48小时内不能排除故障，我方负责提供替代设备。

5、如我方中标，签订合同时，采购单位有权作出部分结构调整。

6、其他内容：       。

投标人名称:                           （全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

年    月    日

三、投标人的资格证明材料

（一）关于资格的声明函

龙岩永宏建设发展有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称）        ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本四份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字或盖章：

（二）投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．单位负责人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 营业执照等证明材料复印件（附后）。

5. 单位负责人授权书及投标人代表身份证复印件（附后）。

6.已缴纳投标保证金的证明材料（附后）。

7.合格的财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

8.依法缴纳税收证明材料；

9.依法缴纳社会保障资金证明材料；

10.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

11.信用记录查询结果“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询无不良记录。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

（二）营业执照等证明文件

致龙岩永宏建设发展有限公司：

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日      期：

（三） 单位负责人授权书

致龙岩永宏建设发展有限公司：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的响应谈判，全权代表我方处理响应谈判过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、澄清、签约等工作。供应商代表在响应谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：            手机：

供应商代表：         身份证号：             手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：
签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加谈判的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加谈判的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

（四）已缴纳投标保证金的证明材料

注：可以图片形式添加此处打印或粘贴此处，并加盖公章

- 财务状况报告（财务报告或资信证明或投标担保函等）

1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

- “财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

- 依法缴纳税收证明材料

- 投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

- 依法缴纳社会保障资金证明材料

- 投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

- “依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

（八）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

（九）提供信用记录查询结果“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询无不良记录

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

四、货物说明和偏离一览表

投标人名称：                        招标编号∶	     合同包：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标货物品牌型号、制造厂家及产地 | 招标文件第三章“二、采购清单及技术和服务要求”（按顺序列出） | 投标货物具体技术参数及性能 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、“投标货物具体技术参数及性能”应根据投标货物实际情况如实详细填写,不得仅以“完全响应”等字眼简单表达；

2、响应情况填写说明：

“投标货物具体技术参数及性能”与招标文件（第三章“二、采购清单及技术和服务要求”）点对点对比：

（1）与招标文件完全一致，在响应情况一栏中填写“无偏离”；

（2）高于招标文件要求，在响应情况一栏中填写“正偏离”，并在“偏离说明”一栏中详细阐述理由；

（3）达不到招标文件要求，在响应情况一栏中填写“负偏离”， 并在“偏离说明”一栏中详细阐述理由。

投标人名称:            （全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

五、商务条件响应表

投标人名称：                        招标编号∶	     合同包：

| 章节条目号 | 招标文件第三章“三、商务要求”（按顺序列出） | 响应文件响应承诺 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、“响应文件响应承诺”应根据投标货物实际情况如实详细填写,不得仅以“完全响应”等字眼简单表达；

2、响应情况填写说明：

“响应文件响应承诺”与招标文件（第三章“三、商务要求”）点对点对比：

（1）与招标文件完全一致，在响应情况一栏中填写“无偏离”；

（2）高于招标文件要求，在响应情况一栏中填写“正偏离”，并在“偏离说明”一栏中详细阐述理由；

（3）达不到招标文件要求，在响应情况一栏中填写“负偏离”， 并在“偏离说明”一栏中详细阐述理由。

投标人名称:            （全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

六、投标人提交的其它资料

一、投标人须按照招标文件要求提供相应材料，否则相应评审内容视为未响应。

（招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时应提供中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书复印件，并加盖投标人公章。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

七、招标服务费承诺书

致：        （招标代理机构名称）         ：

我们在贵公司组织的            项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，在领取中标通知书时，向贵公司缴交招标代理服务费用。

我方对此无异议。

特此承诺！

投标人：            （盖单位公章）

投标人代表签字或盖章：

地      址：

邮 编：              电 话：

传 真：              日 期：

附件1：

提供原件清单（如有）

| 提供原件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 招标编号： |  |  |  |
| 供应商名称: |  |  |  |
| 序号 | 原件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 供应商法定代表人或被授权人(签字): |  |  |  |
| 采购代理机构接收人(签字): |  |  |  |
| 取回材料的法定代表人或授权人(签字): |  |  |  |
| 日期（开标日期）： 年 月 日 |  |  |  |

备注：

招标文件有要求提供的证书（或证明材料）原件核对的，投标人应按本格式列出详细清单，与原件在递交其他投标文件时单独提交，原件无须装订、无须密封（为方便核对，建议打印两份）。

附件2：

疫情防控期间开展招投标活动

承诺书

龙岩市公共资源交易中心有限公司：

因（项目名称）开评标工作需要，我司委派（姓名、身份证号码） 作为我司工作人员（监督人员），前往贵中心进行项目开评标工作。

按照党中央、国务院防控工作部署，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》和重大突发公共卫生事件一级响应机制的有关规定，结合省、市、区有关做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的有关文件精神，我单位作出郑重承诺如下：

1.现场参与开标的工作人员健康状况良好，没有新型冠状病毒肺炎患病史、接触史和隔离史。

2.按照《龙岩市公共资源交易中心疫情防控时期进场开评标工作指引》要求，主动配合公共资源交易中心有限公司做好开、评标工作。

3. 如在开、评标结束后，发现我单位工作人员有发热、咳嗽等疑似新型冠状病毒肺炎的情况，及时主动向公共资源交易中心有限公司通报。

以上承诺事项若不能履行到位，愿承担相应的法律责任。

企业/单位（盖章）：

企业/单位负责人（签字）：

承诺时间：